揭阳市公安消防支队2019年第三季度消防器材采购项目         445200-201911-2040103-0006  

揭阳市公安消防支队2019年第三季度消防器材采购项目
招

标

文

件

项目编号：445200-201911-2040103-0006 
广东泽盛咨询有限公司
2019年11月
目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………30
第四部分: 合同书格式…………………………………………………44
第五部分：投标文件格式………………………………………………49
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市公安消防支队（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳市公安消防支队2019年第三季度消防器材采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445200-201911-2040103-0006 
二、采购项目名称：揭阳市公安消防支队2019年第三季度消防器材采购项目

三、采购项目预算：人民币2,134,600.00元

四、符合资格的供应商应当在2019年11月27日至2019年12月3日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2019年12月20日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2019年12月20日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2019年12月20日下午15:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市公安消防支队
采购人地址：揭阳市

采购人联系人：吴先生

采购人联系电话：0663-8724478 
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司
   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666
采购代理机构传真：0663-3299090
十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090
广东泽盛咨询有限公司

2019年11月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。
二、采购项目技术规格、参数及要求：

（1）采购项目需求一览表：

	包号
	货物名称
	单位
	数量
	采购预算（元）

	1
	消防器材（国产产品）
	件（套）
	2387
	1686900.00

	2
	消防器材（允许进口产品）
	件（套）
	127
	447700.00


投标人可对个别包或全部包投标，但应对包内所有的内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标。
技术参数要求：

国产装备（包1）：

	序号
	器材名称
	技术需求
	单位
	数量

	1
	腰包
	腰包顶部设有提手，圆筒形包和方形包可对折后可用手提着，携带方便。有特别设计的双层插口，既可配搭消防腰带，也可配搭抢险救援腰带，确保腰包紧紧贴合消防员腰部。腰包左边圆筒形包专门用于放置消防安全绳，右边方形包可放置手套、呼救器、对讲机和小工具等，方形包外部有专门为放置和固定腰斧而设计的腰斧包，便于消防员快速取用腰斧，并且保证消防员快速移动过程中腰斧不会大幅度摇摆而影响行进速度。圆筒形包和方形包整体结合，又各自独立，呈围绕式设计，确保包内重量均匀分布，多功能腰包采用防水材料制成。
	个
	70

	2
	腰斧套
	采用牛皮制成，坚固耐用，与消防腰斧或多功能腰斧配合使用，用来保护腰斧主体部分。
	个
	40

	3
	佩戴式防爆照明灯电池
	佩戴式防爆照明灯专用原装电池。
	块
	10

	4
	佩戴式防爆照明灯架
	佩戴式防爆照明灯架，用于将灯固定在救援头盔上。
	个
	30

	5
	佩戴式防爆照明灯
	1、采用大功率超高亮度固态冷光源，发热量低，工作电流小，防爆性能优良，工作寿命长，可达到长期免维护的效果。
2、反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高。 
3、采用PWM脉宽调制技术/IC芯片程序控制，光照度始终一致。
4、高能锂离子电池，电池容量1900mAh充放电性能优良，安全环保，自放电率低。
5、强光放电时间≥4小时，工作光放电时间≥8小时。
6、采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用。
7、灯具采用大按钮开关，开关处带红色信号方位灯，给后方作战人员提供警示作用。
8、电量显示在灯具前部，采用不少于四段式电量显示设计，当电量不足25%时，最后一段电量显示灯持续频闪提醒电量不足。
9、采用进口大容量电池，电池二端无正负极区分，二端可以随便放置。
10、充电方便快捷、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷。
11、充电器采用芯片控制充电，高可靠性、具有过充保护、短路保护、涓流充电并有充电状态指示。
12、灯具防护等级≥IP65。
13、防爆性能应符合GB3836.1―2010 的要求，提供防爆合格证
14、符合 GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求；投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。
	个
	150

	6
	消防多功能腰斧
	多功能消防腰斧为不锈钢和高强度工程塑料制成。具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木材、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能。具有携带方便、多功能、绝缘等特点。它由斧、刀锯、斧套组成，外形尺寸全长＜290mm，重约0.9kg。符合GA630-2006《消防腰斧》标准。
提供国家消防装备质量监督检验中心出具的及3C认证证书。
	把
	60

	7
	消防护目镜
	用于抢险救援时眼部防护。整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防雾气、防爆、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。护目镜用于固定作用的头带可调节，宽度约22mm、厚度约2mm。护目镜质量≤85g，符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 
	个
	38

	8
	消防员防护头套
	用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时的头颈部内层防护。符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部，佩带舒适。面料阻燃性能经向续燃时间0s,损毁长度≤100mm（38）；纬向阻燃性能续燃时间0s，损毁长度≤100mm（40mm），热稳定性能尺寸变化率≤10%（1.6%）。水洗尺寸变化率直向≤5%（1%），横向≤5%（2%）。抗起球性能不低于3级（3-4级）。甲醛含量未检出。重量≤300g(115.6g)，PH值6.1，接缝强力915N。
符合GA 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 
1、面料性能 
抗起球性能：3-4级 
甲醛含量：无 
2、整体性能 
接缝强力：992.1N； 
针距密度：编制明暗线每3cm14针； 质量141.4g；
面料阻燃性能经向：续燃时间0s、损毁长度7mm；阻燃性能纬向：续燃时间0s，损毁长度8mm，热稳定性能尺寸变化率2.0%。水洗尺寸变化率直向1.9%，横向0.7%。
提供国家消防装备质量监督检验中心出具的及3C认证证书。
	个
	145

	9
	抢险救援手套
	符合GA633-2006标准。采用阻燃面料，具有永久性阻燃、隔热、抗静电、防油、防水、反光，操作人员提供良好的保护。阻燃性能：续燃时间0s，毁损性能（经向38mm、纬向33mm），抗机械刺穿性能47N。
	双
	396

	10
	抢险救援腰带
	锦纶防火,宽：5.1CM，长：1100mm/1300mm.金属部件采用钢表面经特殊工艺电镀处理,具有防锈,拉力強特点。重量约：210克.适用于消防员登梯作业和逃生自救。与抢险救援服配套使用。
	条
	45

	11
	头骨振动式通讯装置
	用于消防员间以及与后方指挥员间的通讯，通讯距离不低于1000m，可配信号中继器。符合Q/321203CXA031-2009《佩戴式对讲机通话转换装置》标准要求。提供有关检测机构出具的检验报告。
	套
	15

	12
	防蜂服
	服装材料 ：经阻燃处理的聚氯乙烯人造革材料聚氯乙烯材料；服装款式 ：连体防护服；配件 ：PVC防护手套；消防防蜂服是在清除蜜蜂或昆虫的时的专用防护装备，具有防割、防酸碱、防毒液等多种防护功能，颜色不能是红色等鲜艳颜色。
	套
	6

	13
	电绝缘手套
	用于高电压场所手部保护，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，由经过特殊处理的天然橡胶制成。最高使用电压：12000V。
	副
	7

	14
	电绝缘靴
	用于高电压场所足部保护，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，由经过特殊处理的天然橡胶制成。最高使用电压：25000V。
	双
	4

	15
	内置纯棉手套
	纯棉手套，质地柔软，穿戴舒适。
	双
	94

	16
	防静电内衣
	可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。符合GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》和GB/T8878-2009《棉针织内衣》标准。
	套
	77

	17
	消防阻燃毛衣
	具有防火阻燃、防寒保暖性能。电池处理纤维纱或羊毛纱阻燃处理制造。依据GB/T5454-1997。本产品主体原料属环保难燃纤维，遇明火后产生炭化，不熔滴，不传播火焰，离开火源自熄，该产品具有永久阻燃功能，经反复水洗或空气中氧化，阻燃效能不减退。续燃时间：经、纬向0S，阴燃时间：经、纬向0S，损毁长度：经、纬向52mm，氧指数（LOI）：39.1%。用于冬季或低温场所作业时的内层防护。
	件
	26

	18
	防高温手套
	用于高温作业时手部防护，具备隔热、耐高温、阻燃性能。耐热温度为450℃，由凯夫拉防火纤维密织而成，佩戴方便、耐用。
	双
	2

	19
	消防过滤式综合防毒面具
	防毒面具（全面罩）符合 GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准。
与全防型滤毒罐配套使用，具有耐高温、阻燃、防水、抗冲击、耐化学品飞溅、重量轻、体积小等性能。聚碳酸酯面屏，按亚洲人脸型设计，硅胶裙边与脸部贴和严密，五点式头带结构，调节快捷，佩戴时减轻头部和颈部的疲劳度，阻燃硅橡胶材质， 柔软舒适，可选配特殊眼镜支架，供近视者使用， RD40接口，可与多种不同类型滤毒罐配套使用。在氧气含量不低于17%，有毒气体浓度不超过1%的混合气体环境中使用。全套产品包含全面罩1个，全防型滤罐罐1个。
	个
	59

	20
	降温背心
	利用先进的保温性来延长降温的时间，在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷几千次或2年以上；持久恒定温度，在外环境温度为90华氏度下持续3-6小时的14~20℃接触温度。它由马甲，蓄冷袋和隔冷板四部分构成。用途：适用高温、高热、高湿环境下防暑降温，如冶金、铸造、玻璃、消防、厨师等，质量＜1.9kg，接触温度5.4℃，蓄冷剂相变热298.2KJ/kg。
	件
	10

	21
	手提式强光照明灯
	1、外壳选用航空铝材加工而成，耐冲击、强度高。
2、整灯配置二种光源，主灯一颗功率≥12瓦白光LED：色温≥7000K超白光，可以作为远距离照明。辅灯二颗功率≥3瓦红色LED：色温≥2600K太阳光，可以作为烟雾穿透使用。
3、光源采用进口LED，光效高、寿命长，平均使用寿命≥100000小时；暖白和冷白两种光源选择。
4、具有强光、工作光、频闪三档光，可作为照明或远距离信号指示。强光放电时间≥5小时，工作光放电时间≥10小时。
5、采用高能锂离子电池，性能优越，安全环保。电池电压DC≥11V，电池容量≥4400毫安。
6、灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能、安全可靠。
7、具有低电量警示功能，使用更放心。灯具尾部设计电量显示器，≥5段式LED指示电量，清晰可辨。
8、灯具尾部设计高档穿透性、高可视性能的红色方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位。
9、灯具提手\外壳为航空铝材，采用CNC数控加工，黑色阳极氧化；手柄可拆卸、可前后调整。
10、分离式充电器。
11、防爆性能应符合GB3836.1―2010 的要求，提供防爆合格证。
12、符合 GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求；投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告
	具
	55

	22
	防化手套
	用于处置化学灾害，事故时手部防护。具备防酸碱各种溶剂，防水、佩戴舒适。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。
	双
	12

	23
	消防用荧光棒
	属于化学发光产品（一次性产品），常用于海上救援、矿井救援、山难救援、野外生存等提供照明、标记使用。高强度黄色或橙色荧光棒，用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用，照明时间≥8小时。
	条
	132

	24
	婴儿呼吸袋
	适用于3岁以下儿童，防生化PVC材料，全密封式，与全防型滤毒罐配合使用，电驱动送风，送风量≥45L/min，充电电池，使用时间≥8小时。配置：保护套、送风器、大容量电池、全防型滤毒罐、进食工具，说明书、携带箱。
	个
	3

	25
	折叠式担架
	用于运送事故现场受伤人员，为金属框架、高分子材料表面质材，便于洗消，承重不小于120Kg。具有担架重量轻、体积小、方便携带等优点。
	套
	6

	26
	多功能担架
	特殊复合塑料材质，可水平吊运，上下吊运，可水平抬运，可在光滑的地面拖拉。承重≥120kg，使用温度：-20℃～45℃，尺寸约：2440mm×920mm。
	套
	1

	27
	救生气垫（鼓风机式）
	符合GA631-2006标准。消防救生气垫，是营救从高处下跳的人员的救生充气软垫。适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备,垫顶氧指数：≥26%，主体原材料抗拉强力（N/5cm）：径向：1465，纬向：1265，最大救生高度：≥16米，充气时间：＜50s，标准负荷：75kg，最大负荷：100kg，连续工作间歇时间：≤20s。气垫质量＜94kg，顶部中间部位设有红色标志和反光标志，使逃生者易于看清目标跳下。
	套
	1

	28
	缓降器
	救生缓降器由挂钩（或吊环）、吊带、绳索及速度控制等组成，是一种可使人沿（随）绳（带）缓慢下降的安全营救装置。它可用专用安装器具安装在建筑物窗口、阳台或楼房平顶等处，也可安装在举高消防车上，营救处于高层建筑物火场上的受难人员。长度≥15米，提供3C检测报告。
	套
	3

	29
	灭火毯
	火场救生和重要物品保护。耐燃氧化纤维材料，防火布夹层织制，在900℃火焰中不熔滴，不燃烧 。尺寸约：≥200×150cm。
	套
	5

	30
	救生抛投器
	产品参数：
工作压力8Mpa
牵引绳拉力≥2000N
发射距离：陆用≥250米，水用≥100米
配备配件：
发射主体1台
陆用抛射弹2发
训练抛射弹2发
救生圈（配救生圈保护套）2枚
救生圈用CO2气瓶5只，水敏感元件5只
自动收绳器1套
自带减压器高压管1套
备用3mm绳索250米1根
	个
	2

	31
	救生照明线
	符合GB 26783-2011国家标准。用于黑暗、地下场所作业的导向、照明。有专用的低压电源箱，采用镍氢或铅酸电池为电源，面板应具有工作照明灯，简单易操作；并可提供不小于10A的12V直流电输出和5v的USB充电输出。每盘长度不小于100米，采用直流供电方式，便于携带和方便移动，连续工作时间大于8小时。线体发光均匀，具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。无光照环境下可视距离50-100米，可反复折叠弯曲，随意打结、剪接、不会影响发光性能。由供电系统、发光线体、绕线转盘等组成。照明线线体表面应光滑无划痕，绝缘层完好。中间无外露接头。在连续工作时间内，照明线的发光亮度应不小于10cd/m2。照明线闪烁频率应为1Hz～2Hz。照明线线体表层与导线间的绝缘电阻应不小于50MΩ。照明线线体应承受不小于300N的拉力能正常工作,在连续工作时间内，照明线线体表面温度应不大于60℃。
	盘
	1

	32
	救生软梯
	轻质材料，耐磨、耐腐蚀，长度≥15米，最大承重≥1000KG，配携带包1个。
	个
	2

	33
	防尘面罩（含过滤器）
	阻燃隔热，可在氧气浓度≥17%的环境下使用，可防一氧化碳、氰化氢、二氧化硫、苯等有毒气体及烟雾，防毒时间≥30分钟，有效期≥5年。性能符合《消防过滤式自救呼吸器》GA 209的规定。
	个
	15

	34
	夜明式指北针
	高强度特种航空铝材，抗摔，抗震，能保证在恶劣环境下指北针的精准度；采用军工磁钢，提供2秒快速定位，无论何种状态，水平放置后2秒快速定位，为战场提供快速精准定位提供可靠保证；定位环为铜材，保证使用年限30年以上；铜材拉环，耐磨损；全天候防水，军工高低温检验，适应严酷自然环境；基体为军工陶瓷烤漆，防腐蚀；采用军工荧光，高储能，光照3-5分钟撤光后可保证至少8小时内可辨别方向。
	个
	10

	35
	二节拉梯
	性能符合GA137-2007《消防梯》的标准。材质：5年以上的毛竹，防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。高度：6m。投标时须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告或3C证书。
	架
	9

	36
	三节拉梯
	铝合金拉梯，铝合金梯采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。主要用于中、小城市在无举高车、普通车又达不到高度的场所，是消防队员登高救人，扑灭火灾时的主要工具。精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成，使用轻便、灵活，是消防部队训练、扑救火灾的最佳器材。技术性能：1、工作高度：4±0.1m。2、最小梯宽：250±2mm。3、梯蹬间距：340±2mm。4、整梯质量：≤12kg。5、梯节扭转角：≤20°。6、水平弯曲残余变形比值：≤0.20％。7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％。8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.3％。9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。10、挂钩在进行轻度试验后，无损伤、变形和裂纹。11、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，金属梯蹬设有防滑措施。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合灵活可靠，无卡阻现象，定位装置可靠牢固。
	架
	2

	37
	单杠梯
	性能符合GA137-2007《消防梯》的标准。材质：5年以上的毛竹，防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。高度：3m。投标时须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告或3C证书。
	把
	4

	38
	挂钩梯
	性能符合GA137-2007《消防梯》的标准。5年以上的毛竹，防腐绝缘性好，轻便灵活，抗弯强度高。规格：4米。投标时须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告或3C证书。
	架
	4

	39
	大锤
	产品材质：铁，手柄材质：椿木，5#钢锻造而成，总长：≤40cm，锤宽：≤15cm，重量：≤1.5kg
	把
	4

	40
	消防尖斧
	消防尖斧 ，刃宽≥12cm，最厚：3.6cm,硬度：HRC48-56,，承受重量：≥35KG。工艺：锻打，刃口淬炼火热处理，材料坚固，斧柄采用纤维玻璃丝和树脂胶高温融化而成的高强度材料，硬度，韧性均好，握持部分注TP-软胶防滑防烧，且减震降低劳动疲劳强度。
	把
	3

	41
	消防铁铤
	高强度金属材质，长度约1米，45#钢。
	把
	5

	42
	电缆线盘
	额定电压：380/220V，额定电流：≥25A，长度：≥50米，线盘轴采用非金属材料，免电磁热效应，卷盘抗振抗摔。带漏电及过载保护。
	个
	6

	43
	铁铲
	木质手柄，铲头采用高强度金属材质，耐磨损，不易变形，长度≤1.2米。
	个
	2

	44
	铁锹
	消防铁锹，长度约100cm，铁锹头长约30cm，宽约25cm。做工优良，破拆性好，坚固耐用。
	支
	5

	45
	车轮制动垫块
	材质：橡胶，晶格反光膜。规格：长240mm，宽165mm，高190mm。
	个
	17

	46
	火花熄灭器
	采用涡流阀式结构，用夹紧箍固定于机动车排气管尾部，可长期配带，不影响排气。进入禁火区域时关闭防火阀门，驶出后开启。在易燃品燃点较低浓度较大的场所，能够完全熄灭汽车排气管尾气中夹带的火花。外壳：碳钢 。阀蕊：碳钢。
	个
	13

	47
	绝缘毯
	产品厚度约8mm，长宽约100cm，耐压值不低于25kv。
	张
	1

	48
	多功能水枪
	直流喷雾水枪具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离元，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止 水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，不锈钢球阀开关。流量分5档可调。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。接口通径：65mm，额定压力: 8 Mpa，流量: 2.5L/S-5L/S-6.5L/S-8L/S多档可调，射程：直流射程≥32（m），喷雾射程：≥18（m），喷雾角°: 0-120°,重量≤2公斤。投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及3C认证。
	支
	31

	49
	直流开关水枪（改直插公）
	主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采崛等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。进水口公称通径:65mm；出水口公称通径:19mm；工作压力:0.35Mpa；最大射程:28m；球阀开关，带背带，适用介质: 水、泡沫混合液，接口：改直插公。
	支
	3

	50
	直流开关水枪
	主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采崛等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。进水口公称通径:65mm；出水口公称通径:19mm；工作压力:0.35Mpa；最大射程:28m；球阀开关，带背带，适用介质: 水、泡沫混合液，接口：65快速接口
	支
	50

	51
	PQ8泡沫水枪
	空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，他的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。工作压力：≤0.8  MPa，水量：≥7.52L/S，空气泡沫液量：≥0.48L/S，混合液量：≥8L/S，空气泡沫量：≥50L/S，射程：≥28M，接口型式：65快速接口，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及3C认证。
	把
	10

	52
	PQ16泡沫水枪
	空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，他的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。额定工作压力：0.7MPa；水量：15.04L/S；空气泡沫液流量：0.96L/S；混合液流量：≥16L/S ；空气泡沫量：≥100L/S；射程：≥32m,接口型式：65快速接口，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及3C认证。
	把
	3

	53
	破拆水枪
	枪体由铝合金制成，材料T5热处理阳极氧化电镀，人体学手柄便于把握，马蹄形开关手把便于启闭水流，便于携带，枪管不锈钢制成，枪头由铜合金制成，它主要适用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救，水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温之目的。工作压力范围：0.2～0.8MPa；流量：≥5L/S；接口：65mm快速接口
	支
	6

	54
	转角水枪
	由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒。不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。枪头前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料使枪头插入喷射。只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。额定压力：≥5公斤；流量：≥8L/S；枪长度：≥1米；接口：65mm快速接口
	支
	1

	55
	移动式消防炮
	水平回转、炮头俯仰采用螺杆传动原理，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾直流功能，配有喷射泡沫混合液的炮管，可喷射泡沫混合液。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防器材。工作压力:0.8MPa，混合  液量、水流量：40L/S（±8%），射程：≥55 m；最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角：≥180°；最大喷雾角≥90°
	台
	13

	56
	无线遥控移动消防炮
	该炮同时具备遥控（距离≥150m）、电控、手控，可交叉操作，不受手动电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射流态（直流和喷雾）可调的特点。与同类产品相比，具有体积小、重量轻、流量大、射程远、操作简便，可方便快速地装上专用泡沫管，直接喷射清水泡沫或蛋白泡沫，适用于易燃易爆危险石油化工企业、油罐区、输油码头、大型仓库或消防车难以进入的火场。额定工作压力：0.8 Mpa，工作压力范围：0.8~1.0MPa，流量(L/S)：80，射程(m)：水≥80m，泡沫：≥70m，最大喷雾角度≥120°，俯仰角度：30°~ 90°，水平回转角度：—60°~+60°，自摆角度（°）：40、75、100，自摆时间（h）：≥7，遥控距离(m)：≥150，进水口连接方式：80卡式快速消防水带接口×4，投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及3C认证。
	架
	2

	57
	65mm消防水带（16型）     
	水带采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬聚氨酯。
主要参数：长度：20米，水带口径直径：63.5mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.48MPa，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤4.2％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm，单位长度质量≤228g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。接口标准工作压力：2.5Mpa，口径：63.5㎜。免费将水带与接口绑扎。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。
	盘
	20

	58
	80mm消防水带（16型）     
	水带采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬聚氨酯。
主要参数：长度：20米，水带口径直径：76mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力：≥5.9MPa，轴向延伸率≤3.7％，直径膨胀率≤4.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm，单位长度质量≤362g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有80型卡式接口（快速接口）。接口标准工作压力：2.5Mpa，口径：76㎜。免费将水带与接口绑扎。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。
	盘
	20

	59
	65mm消防水带（20型）      
	水带采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬聚氨酯。
主要参数：长度：20米，水带口径直径：63.5mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力：≥6.68MPa，轴向延伸率≤3.6％，直径膨胀率≤4.8％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥42N/25mm，单位长度质量≤299g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。接口标准工作压力：2.5Mpa，口径：63.5㎜。免费将水带与接口绑扎。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。
	盘
	115

	60
	80mm消防水带（20型）     
	水带采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬聚氨酯。
主要参数：长度：20米，水带口径直径：76mm，标准工作压力：2.0MPa，爆破压力：≥6.16MPa，轴向延伸率≤6.6％，直径膨胀率≤4.3％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥47N/25mm，单位长度质量≤385g/m，耐磨次数100次以上。水带两头配有80型卡式接口（快速接口）。接口标准工作压力：2.5Mpa，口径：76㎜。免费将水带与接口绑扎。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。
	盘
	75

	61
	80mm雌快速转65mm雌快速
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雌转65mm雌密封性能:2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	62
	80mm雄快速转65mm雄快速
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雄转65mm雄密封性能:2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	15

	63
	水幕水带
	水幕水带在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，主要用于隔离或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。内衬聚氨酯管坯采用进口设备、进口TPU786E聚氨酯和配套的粘合剂共挤而成，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐老化、耐磨损、不渗水、不霉变、特别轻、使用柔软方便易卷缠、水流阻力小、使用寿命长等特点。水带织物层经线采用涤纶纱、纬线采用高强度涤纶长丝与进口设备斜纹环紧密形编织而成，编织均匀、无跳双经、断双经、跳纬及划伤等现象。具有耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长等特点。
主要参数：长度：20米，标准工作压力：1.3MPa，爆破压力：3.9MPa，水带两头配有65型卡式接口（快速接口）。将水带与接口绑扎。水带和接口捆绑处有专用橡胶护套保护。
	盘
	5

	64
	65mm雄转65mm内扣接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm雄转65mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	15

	65
	65mm雌转65mm内扣接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm雌转65mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	15

	66
	80mm雄转65mm内扣接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雄转65mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	15

	67
	80mm雌转65mm内扣接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雌转65mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	15

	68
	80mm雄快速转80mm雄快速接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雄转80mm雄密封性能:2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	69
	80mm雌快速转80mm雌快速接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm雌转80mm雌密封性能:2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	70
	80mm卡口转80mm雌接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm内扣转80mm雌密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	71
	80mm雄转80mm卡口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：80mm内扣转80mm雌密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	72
	65mm雄转80mm卡口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm雄转80mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	73
	65mm雄转65mm卡口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm雄转65mm内扣密封性能:1.6Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	74
	AB类泡沫比例混合器、液桶、泡沫枪
	AB类比例混合器：发泡：接上合适的喷嘴，百分比转钮转到所希望的百分比位置上，旋转手柄开始喷水流。不用时：将控制接管从桶中拿出，将帽子直接对准控制接管，将阀手柄推开，前后旋转百分比旋钮。若堵塞时的清理：检查旋转钮下面及控制头的顶部二只孔，确认泡沫通道是干净的，若需要的话清理。

外形尺寸：345×275×430 (mm)，容量：10（L），在进口压力为0.68Mpa的情况下：0.75（L/S），总重量：15.8（Kg），最大工作压力：4（Mpa），最小工作压力：0.3（Mpa），在进口压力为0.7Mpa的情况下：低倍射程≥12m,高倍射程≥3m。

泡沫枪：空气泡沫枪是产生和喷射空气泡沫的设备，是一种轻便的消防器材，他的管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。工作压力：≤0.8  MPa，水量：≥7.52L/S，空气泡沫液量：≥0.48L/S，混合液量：≥8L/S，空气泡沫量：≥50L/S，射程：≥28M

泡沫液桶：材质不锈钢，容量:20L，带背带。
	套
	1

	75
	二分水器
	分水器是从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和几个出水口，可供同时使用，也可分别使用。其接口均为内扣式管牙接口。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：1.6MPa,进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*65mm,开启压力≤200N。投标时提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及3C认证。
	个
	10

	76
	三分水器
	分水器是从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和几个出水口，可供同时使用，也可分别使用。其接口均为内扣式管牙接口。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：1.6MPa,进水口:卡式接口,口径80mm，出水口:卡式接口,口径3*65mm,开启压力≤200N。
	个
	27

	77
	螺旋式开关三分水器
	分水器是从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和几个出水口，可供同时使用，也可分别使用。其接口均为内扣式管牙接口。出水口均装有闸阀开关，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。

工作压力：2.5MPa,进水口:卡式接口,口径80mm，出水口:卡式接口,口径3*65mm,开启压力≤200N。
	个
	10

	78
	水带转换接口（铜质）
	材料：铜；规格：40mm公转65mm母快速接口；40mm母转65mm公快速接口；80mm公转65mm母快速接口；80mm母转65mm公快速接口；90mm公转65mm母快速接口；90mm母转65mm公快速接口；工作压力：≥2.5Mpa。
	组
	1

	79
	异形异径接口
	异径转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm转80mm密封性能: 内扣接口1.6 Mpa ，快速接口2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。
	个
	10

	80
	水带带压堵漏装置
	消防水带带压快速堵漏装置是一种针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力。该套装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。
产品组成：消防水带在线带压快速堵漏装置包括抽芯铆钉式堵漏装置、捆绑式堵漏装置、标准金属锥和工具箱。
性能参数：
抽芯铆钉式：封堵压力：≥1.6 MPa；封堵尺寸：≥6mm；封堵时间：≥10s。
捆绑式堵漏装置：封堵压力：≥1.6 MPa；封堵尺寸：≥10mm；封堵时间：≥40s。
	套
	2

	81
	滤水器
	内扣式DN150型消防滤水器。
	个
	5

	82
	水带护桥
	由单独由橡胶制成。用途:水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。
	付
	11

	83
	止水器（改65接口）
	止水器是由锻造黄铜球阀和连接接口组成，用作进水或出水管路上，起关闭、接通水源作用，具有强度高，抗腐蚀性强，经久耐用。接口公称通径：65mm，公称压力：2.5MPa，操作力矩：15（N•m）。
	个
	14

	84
	地上消火栓扳手
	用于开启地上消火栓的一种常用工具，采用高强度金属材料制成，坚固耐用，不易断裂及变形。
	把
	6

	85
	消防火钩
	用于火灾现场清理，扒开现场，长度3到4米。
	把
	3

	86
	泡沫液抽吸泵
	泡沫输转泵发动机型式:四冲程、单缸、风冷；汽油机功率:6.5 HP；启动方式;手拉绳自回式启动/电启动；吸水及排出口径：G11/2'(40 mm) ；流量：＞83L/min ；排出压力：0.30 Mpa；允许吸入高度：3 M (max)；质量：≤35 kg；外形尺寸：约360*310*335（mm）。
	台
	4

	87
	机动消防泵
	手抬式机动泵组发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机；发动机：国产/科勒；额定功率：8.2 kw  (420cc)；启动方式：自回式手拉绳启动 /电启动；引水方式：旋片真空泵引水；最大吸深:7m；最大流量:55 T/h；额定流量:36 T/h；额定压力:0.55 MPa；扬程:58 m；进、出水口径: 65 mm；重量:≤58 kg 。
	台
	1

	88
	浮艇泵
	遥控浮艇泵发动机型式:四冲程、单缸、风冷；汽油机最大功率:10.8　KW(15HP)；启动方式:手/电启动，遥控启动；遥控距离:30~100m ；最大流量:70T/H；额定流量: 47T/H；额定压力:0.4Mpa；扬程:≥40m；进水口径: 80mm；出水口径:65mm；质量:≤70kg； 启动电池:免维护环绕式12V13AH。
	台
	3

	89
	短火钩
	用于火灾现场清理，扒开现场，长度2米。
	个
	5

	90
	移动式排烟机
	符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。
采用日本本田发动机为动力，保证了优良的起动性能。轻巧的体积，巨大的排烟量。不锈钢筒体保证了长期使用不会腐蚀。手柄与脚轮的组合更方便运输和现场的移动。
性能指标:额定转速：3600r/min，额定风量：18000m3/h，额定功率：6.6KW；整机质量 ：＜74kg。
	台
	2

	91
	水力驱动排烟机
	水轮机：SLJ0.8-7A；额定供水压力：≥0.8Mpa；风扇：48Cm*7个叶片；PPV风量：15000-18000m3 /h；喷水量：≥12L/min；消烟率： ≥65%；质量;≤38kg；体积 :约L570×B500×H590mm。
	台
	2

	92
	移动照明灯组（带发电机）
	适用于公安、消防、铁路、电力、石油、石化等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。
结构特点：
由4个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,整灯可根据不同需要通过无线遥控将灯盘上下、左右旋转不同角度实现全方位照明；也可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360度全方位照明；也可将灯头在控制箱上均布向四个不同方向照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。
选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。
可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。
灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的铁路及铁轨上运行。
通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。
整体采用优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
	个
	1

	93
	手动液压多功能钳
	无需外接动力源，备了剪切、分离、夹持等多种功能；刀头可360度旋转。
额定工作压力≥70MPa
开口距离≥160mm
额定扩张力≥25KN
手柄力≥300N
最大剪断能力（Q235材料）:≥24mm
重量：≤10KG  
	把
	1

	94
	手动破拆工具组
	本套组配有冲击器、宽凿、尖凿、窄凿、短凿、切割器、拔钉器等工作头，共8件套。 
可以破拆凿击Q235材料1.8mm钢板，平刃最大可以破拆12mm钢筋，最小楔入缝隙3.6mm，最大抗拉320KG，可以破拆Q20钢钉和Q10的固件，各个工具头可以经7KG冲击力无损伤。           
冲击器：冲击器长度：77.5cm    冲击器重量：≤6.6Kg
冲击行程: 470mm；冲击锤重量≤6.7kg; 
460mm长凿、230mm短凿，460mm*68mm长宽凿，460*36mm长窄凿、230*36mm长短凿，460*66mm起钉器，460*70mmmm切割头组成。
标配铝合金防水箱体。
 总质量≤17Kg
	组
	6

	95
	开门器
	额定工作压力≥63Mpa ；
高压输出流量：1.5 ml / 次  低压输出压力：5-10Mpa；
低压流量:10 ml / 次   液压油油箱容量:1.3L;
最大手柄力≥300 N ；质量：≤7kg；额定工作压力≥63Mpa；闭合高度≥230mm；
开启距离≥113mm；开启力≥100KN；
重量≤6.5kg。
	套
	2

	96
	手持式钢筋速断器
	电压：18V；锂电电池: DC18v 3.6Ah；空载功率：140W；最大行程：21mm；切断速度：5-8s；最大切割直径：钢筋20mm，平条 (最大)21*20mm；最小切割直径：Φ4mm；一次充电切断次数：150次左右；充电时间：≤90分钟；证书：CE ROHS；毛重：＜14kg；净重：≤7.6kg；包装：工程塑料箱。
	台
	1

	97
	多功能挠钩
	在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具，有多种工具组合，使用方便、结构牢固、易于操作，同时针对消防车上配套配套破拆器材多而杂乱的特点，采用“挠杆通用”做到一杆多头，进而派生出多种破拆救援工具，真正实现了消防挠钩的多功能化。消防爪耙：现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。木榔头：敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等；消防锯：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。攀高钩：攀爬、登高用。挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等。消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。工兵铲：现场清理杂物；接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 配备铝合金包装箱。使用方便、耐用。
	把
	4

	98
	毁锁器
	（1）．充电式电钻：
速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分；
冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分；
最大钻距：47牛顿/米；钻夹头：13毫米；
钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米；
重量（不含电池组）≤1.7千克。
（2）．镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：0.7千克。
（3）．充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz；
充电时间大约：60分钟；重量：≤0.4千克。
毛重：≤10Kg。
	套
	4

	99
	绝缘剪
	符合GB8407-1987标准；特性：剪刃口硬度HRC55—60，绝缘380V,剪柄（橡胶）耐电压3000V。


	把
	13

	100
	热像仪
	用于黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找以及危化事故处理。
探测器类型：非制冷型焦平面微热型。
探测器像素：160×120。
探测器波长：8-14μm，特有的高灵敏度探测器，能穿透浓烟跟浓雾，完美成像。
类型：手持式热像仪。
测温范围：-20℃~350℃。
红外探测器像素：不低于160×120。
传感器材料：非晶硅。
波长范围：8～14μm。
热灵敏度：≤0.06℃@30℃。
空间分辨率：2.72mrad。
调焦：聚焦（手动调焦）。
内置可见光相机：130万像素，CMOS模组。
帧频：50/60Hz（图像清晰流畅、无卡滞、无拖尾）。
显示屏：3.5” TFT 彩色LCD，640×480像素。
防护等级：IP54。
电池：锂电池，可充电，4小时连续工作，智能充电器充电或随机（AC电源适配器或12V车内电源）充电。
省电模式：自动休眠、自动关机。
图像显示：11种调色板可选（包括铁红，彩虹，黑白，黑白反转等），自动/手动调整对比度、亮度。
重量：≤1kg（含电池）。
内存卡：8G Micro SD（TF）卡，最高可支持16G。
包装：约230mm×110mm×250mm。
界面：中文操作。
工作温度：-15℃-+50℃。
抗冲击：25G，IEC68-2-29。
抗振动：2G，IEC68-2-6。
视频输出：有，PAL/NTSC.

数据输出：Mini-USB，图像、测量数据、语音传输到计算机

整机配件组成：主机，充电器，数据线，说明书，腰带， 防护箱。
	台
	1

	101
	测温仪
	1、可测量温度。
2、无接触红外温度测量设备。背光数字LCD，扫描、锁机、自动功能以及自动关机，电池电量显示。
3、测温时，对准被测物体，然后扣动测量触发器直至温度被读取。
4、测量精度：不大于正负1.5度。
5.、温度范围：大于-30°C~530°C
6、物距比：50：1
7、电源：9V碱性电池
8、显示分辨率：0.1度
	台
	4

	102
	可燃气体探测仪
	1. 检测空气中的可燃气体（EX）如：氢气（H2）、一氧化碳（CO）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）、丁烷（C4H10）、乙烯（C2H4）、丙烯（C3H6）、丁烯（C4H8）、乙炔（C2H2）、丙炔（C3H4）、丁炔（C4H6）、硫化氢（H2S）、磷化氢（PH3）、液化石油气、天然气、瓦斯、甲苯、煤气、沼气等。
2. 智能的温湿度和零点补偿算法
3. 2.3寸全彩色显示屏
4. 支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换
5. 内置2000毫安锂电池
6. 支持移动电源供电及充电，兼容通用的USB端口手机充电器
7. 屏幕显示内容可倒置翻转
8. 支持测量数据下载
9. 精致的机身约1.2Kg，高强度耐磨聚碳酸酯外壳 
10. 4键导航键
11. 多种存储方式，自动存储，手动存储，单点存储，存储间隔时间可自定义，存储容量≥1000 万条数据
	台
	3

	103
	粘贴式堵漏工具
	实用性强，操作简便，对法兰、盘根、管道、罐体、阀门等点状、线状、蜂窝状的泄漏可进行动态堵漏。广泛应用于液化气储备库、石油天然气、化工等多种行业。能在带温、带压条件下边漏边修，修复后即可拆除工具。堵漏速度25 ℃ ：≦ 10分钟 ；可堵介质温度： ≦150℃；孔径φ50 时，可堵介质压力：≦1.2Mpa （小孔可达2.5Mpa）；钢带捆扎器行程：≥115mm；  耐介质性能： 耐水，油，气、弱酸、碱、盐；用后即可拆除，工具可反复使用。全套粘贴式堵漏工具由多种功能各异的工具组合装箱 ，包括： 钢带加压堵漏工具 、阀体堵漏工具 、盘根堵漏工具 、  罐体堵漏工具 、管道堵漏工具等。符合《快速堵漏工具试验大纲》标准。
	组
	1

	104
	洗消水加热器
	采用燃油加热方式，实现了洗消水快速升温的功能。可调节温度范围最高至55℃，用于给洗消水加温,提供帐篷内冲淋用热水。最大工作压力：60bar，流量：15~35L/MIN，燃油标号：0#或以下柴油，油耗：3L/H，发热功率：89KW，电压：230V，电机功率：2.2KW，整机尺寸：小于800×580×1100mm，重量：约98KG。
	个
	1

	105
	排污泵
	将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。外壳材质：耐腐蚀PVC,电压：220V  扬程：7m      流量：最大13.5M³/H  尺寸：15CM X 15CM X 26CM  （长  宽   高），自带5米排液管及2卡式快接。
	个
	1

	106
	洗消液均混器
	通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。比例范围：0.4%-4%，流量范围：20-2500升/小时 ,水流温度：4度-30度,工作水压：0.2-3公斤，进出水口径：32mm/25mm ,水力驱动，无需电力。流动水流推动活塞。精确的按比例增加药液。只要有水流通过就能一直按比例添加,比例保持恒定。进出口两端自带软管与2卡式快速接头，可与帐篷的药剂喷淋系相连。
	个
	1

	107
	暖风发生器（加热器套装）
	可有效对帐篷内供暖。自带温控仪，可自由设定温度。

提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积20-30㎡,功率20KW。

尺寸：810X360X380mm。
	套
	1

	108
	移动高压洗消泵
	用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源。可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机机功率0.75千瓦，电压230V，流量2500-3500L/H小时，供水压力2-6巴。无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止。
	个
	1

	109
	洗消废水回收袋
	用于救援时密封盛装污水 ，重量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，用于收集不同的污染液体.
体积：≥200L,
材料：PVC双面涂层布，耐磨损，抗温，抗腐蚀。
	个
	1

	110
	供排水管路
	用于连接整套系统，使系统正常工作。
快速，耐腐蚀接头。及配套耐腐蚀洗消管路。包含洗消喷枪，用于洗消除污，喷枪带缠绕胶管，配断流阀，流量可调节，用于控制清水或混有清洁剂的混合水。
	组
	1

	111
	警戒标志杆
	用于灾害事故现场警戒，PVC材质外敷红白夜间反光材料。直径约3厘米，长度约2米。
	根
	17

	112
	锥型事故标志柱
	用于灾害事故现场道路警戒，材质外敷反光材料，不易老化、变形，底座重量符合车辆在120km/h时不发生位移及倾倒要求。设置2个对称的警戒标志杆插入口，能与警戒标志杆配套使用，形成防护栏。
	根
	52

	113
	隔离警示带
	消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光,防水。尺寸：约5CM*250米。警示带上印有“消防119”字样.。本产品操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。
色泽鲜艳，可多次重复使用。
	盘
	13

	114
	闪光警示灯
	用于灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。
	个
	2

	115
	手持扩音器
	具有喊话、音乐、报警功能，6节1号电池，功率20W。使用方便、快捷。
	个
	9

	116
	灭火救援指挥箱
	灭火救援指挥箱针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示等功能，面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。整套设备包括：笔记本电脑、红外测温仪、多功能风速仪、GPS模块、消防专用加密存储器、立体声音箱、无线路由器、电源系统、鼠标、车载充电器、移动电源、笔记本电脑适配器、橘色便携箱体、防水迷彩袋；软件系统包含：火灾类型预案、对象预案、抢险救援规程、化学灾害事故处置决策系统、火灾扑救处置措施、抢险救援勤务规程、灭火救援预案系统、消防水源信息系统、灭火救援现场记录上报系统等；功能如下：1．指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。2．指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入三项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询。3．基于消防水源和灭火救援预案。 4．具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能。 5．具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。6．消防专用语音导航以及消防地理信息系统链接的各种基本功能。 7．具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。8. 具有红匣子数据保护平台，对系统中的数据做到最有效的保护。需提供国家消防电子产品质检中心出具的《检测报告》复印件、公安部科技局颁发的《科学技术成果登记证书》、灭火救援信息采集系统《计算机软件著作权登记证书》、《实用新型专利证书》。
	个
	1

	117
	维修工具
	包含以下工具：双头扳手：13-16号、14-17号；开口梅花：8号、16号；梅花：8-10号、16-18号；力矩扳手：10、12、16号各一个头；六角螺丝刀：1、2、2.5、3、4、4.5、6、8、10号；老虎钳一把；尖嘴钳一把；小活动扳手一把；剪刀一把；镊子一把；六角扳手两个：8号、10号；大刀钳一把；三用螺丝刀一把。
	台
	1

	118
	假人
	材质：双层皮革 内层帆布、裁工碎布、碎牛皮、帆布内衬、沙子
工艺：手工裁剪、原始化塞装配比、在假人的链接处采用多重缝合更加结实，在腰腹、背部等采用优质织带做十字固，更加的牢固。
规格：1.7米，60kg 。
	个
	4

	119
	机动橡皮艇（30马力）
	机动橡皮舟由舷外机、机动橡皮舟及附件组成，组合后具有内河、海面巡逻、救生等抢险救援功能。
机动橡皮舟：SD430外形尺寸≮4×1.85×0.5m；
承载重量：≮1000Kg，（乘员10人）。
舷外机：二冲程船用哈舷外机（汽油）, 功率30HP。
起动方式 : 手拉牵引绳。
操纵方式: 操舵手柄。
螺旋桨：11"铝材质。
换档位置 前进-空档-倒档.
手动倾角倾斜系统。 
随机配置：自动开关拉线、螺旋桨、内置油箱、工具包、紧急启动绳。
机动橡皮舟充气浮管由5个独立气室构成，浮管直径 ≮50cm。
配备：船桨1付,脚踏气筒1个,修补包,手提袋。
抗风浪能力：≮3-4级。
机动橡皮舟船底部应采用塑胶和易拆装铝合金组成，充气舷梁式结构，方向控制和灵活性好。
2艇体采用专用气艇船布材料，气密性、耐磨性好，防水、阻燃、防盐碱腐蚀，耐油、抗老化、防紫外线，抗拉强度高，粘着力强，适用于江、河、湖、海使用。
艇体具有铝合金拼装甲板。
厂家配置能够防止脱胶漏气的工具
	艘
	2

	120
	移车器
	液压手动移车器，可以360度无死角自由旋转托盘，移车更方便快捷；可以根据轮胎大小自由调节伸缩横梁；一体泵，一次性铸造杜绝漏油，使用寿命长；底盘低，适合任意车型，保护车辆被移不受损害。
	套
	5

	121
	个人随行装备
	背包主料为强度高、耐磨、防水、防撕裂尼龙牛津布；自带防雨罩；背包内部四个方向均有独立的隔舱，可用于分别放置物品，如内衣，水袋等物品，在背包上部有水袋管出口，方便水袋使用；快速储物仓：位于背包外侧，用于放置需紧急取用的物品及装备；两侧捆扎带：用于固定捆绑防潮垫；睡袋隔舱：位于背包最下方，用于放置睡袋等物品。可由背包下方直接打开，也可由背包上方开口直通；位于腰带外侧的MOLLE悬挂系统可用于挂载任何MOLLE系统的附件或其他可用附件；肩带收紧系统符合人体力学原理，背负系统可拆卸、可调节至不同身高的人使用，背负舒适，活动自由；内置水袋仓和杂物隔仓；顶包可拆卸，可单独使用；正面缝制3M红荧红反光带，增加可视性；体积80+10升。包内物品配置：1.雨衣1套，内衬设有网格透气层，配防盗防水口袋，自带外包装袋，颜色军绿色；2.具有自发电和收音机级太阳能功能的手电筒1个，具备强光照明、USB手机充电口、收音机、指南针、音频扩音功能、手摇发电等功能；3.单人双层帐篷1顶，07数码迷彩，210T防水牛津布，四面有通气帐纱，高强度玻璃杆，尺寸约2*1*1米；4.大衣式睡袋1个；5.能快速消灭各种病毒、细菌、芽孢、肝炎病毒急救包1个；6.简易洗漱用品1套，含洗发水、沐浴露、牙刷、牙膏、刮胡刀；7.袜子2双，独立包装；8.铜锌合金外壳指南针1个，含有坐表尺、360度旋转表盘、水平尺、放大器、水平仪、夜视表盘；9.七合一多功能哨子1个，具备LED灯照明、放大镜、反光镜、温度计、口哨、指南针、储存仓等功能；10.防风打火机1个；11.清凉油1瓶（3克/瓶）；12.防水袋1个，尺寸约225*320，透明材质；13.3M口罩10个，防尘防烟雾、队标4个；14.防潮垫1个，尺寸大小：180×55×2.5CM；15.军用水质净化消毒丸片1盒；16.多功能军用水壶（集成饭盒）1个；17.军用多功能刀1把，含刀、钳等功能；18.3L饮用水袋1个；*19.300ml滴乐细菌滤水瓶1个；20.吸汗毛巾1条；21.纯棉内裤2条，独立包装；22.盒装不锈钢筷子、勺子一副。
	套
	10


进口装备（包2）：

	序号
	器材名称
	技术需求
	单位
	数量

	1
	对讲机
	此款防爆数字对讲机提供了包括：彩色大屏幕、GPS内置专用天线、集成蓝牙、智能音频、中文输入法、超大通讯录（可存储1000条信息）等诸多增强功能。出色的数字音频性能，无论身在何处都能清晰地通话。智能音频可以自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声，可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗，从重型设备发出的噪声到发动机的轰鸣声均可抑制。蓝牙音频功能嵌入在对讲机中，在使用无线配件时不再需要适配器。且IMPRESM音频附件可增强噪声抑制功能、提高语音清晰度。五行全彩大显示屏可按白天或夜间模式运行，方便查看消息，即使在明亮的阳光下也能清晰显示。对讲机提供增强呼叫信令、选项板可扩展性以及强行中断发射功能，有助于用户优先处理紧急通信。
主要技术参数，信道容量：1000，频率：350-400MHz；工作温度：-30°C/+60°C；存放温度：-40°C/+85°C；热冲击：符合美国军标；湿度：符合美国军标；ESD：IEC61000-4-2Level3；浸水：IEC 60529-IP57；包装测试：美国军标810D和E。防爆2900mAH锂电池（PMNN4489）(高x宽x厚)：130.3毫米/55.2毫米/41.1毫米；重量：399克；防尘防水级别IP68、美国军标810C、D、E、F和G。标准保修期为两年，电池及附件的保修期为一年。提供防爆认证。
接收机：
信道间隔：12.5/25kHz；频率稳定性（-30℃，+60℃，+25°CRef）：±0.5ppm；模拟灵敏度（12dB SINAD）：0.3uV（0.22uV典型）；互调（TIA603D）：70dB；临近信道选择性（TIA603A）-1T：60dB@12.5kHz/70dB @25kHz3；临近信道选择性（TIA603D）-2T：45dB@12.5kHz/70dB @25kHz3；杂散抑制（TIA603D）：70dB；额定音频：0.5W；额定音频下的音频失真：5%（3%典型）；交流声与噪声：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz3；音频响应：TIA603D；传导杂散发射（TIA603D）：-57dBm。
发射机：
信道间隔：12.5/25kHz；频率稳定性：±0.5ppm；低功率输出：1W；高功率输出：3.5W；调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±5.0kHz@25kHz3；FM交流声与噪声：-40dB@12.5kHz/-45dB @25kHz3；传导/辐射：-36dBm<1GHz/-30 dBm>1GHz；临近信道功率：60dB @12.5kHz/70dB@25kHz3；音频响应：TIA603D；音频失真：3%。
	台
	28 

	2
	对讲机（P8208）
	主要技术参数，信道容量：1000，频率：350-400MHz；工作温度：-30°C/+60°C；存放温度：-40°C/+85°C；热冲击：符合美国军标；湿度：符合美国军标；ESD：IEC61000-4-2Level3；浸水：IEC 60529-IP57；包装测试：美国军标810D和E。2450mAH锂电池（PMNN4544）(高x宽x厚)：130.3毫米/55.2毫米/41.1毫米；重量：355.5克；防尘防水级别IP57、美国军标810C、D、E、F和G。标准保修期为两年，电池及附件的保修期为一年。提供防爆认证。
接收机：
信道间隔：12.5/25kHz；频率稳定性（-30℃，+60℃，+25°CRef）：±0.5ppm；模拟灵敏度（12dB SINAD）：0.3uV（0.22uV典型）；互调（TIA603D）：70dB；临近信道选择性（TIA603A）-1T：60dB@12.5kHz/70dB @25kHz3；临近信道选择性（TIA603D）-2T：45dB@12.5kHz/70dB @25kHz3；杂散抑制（TIA603D）：70dB；额定音频：0.5W；额定音频下的音频失真：5%（3%典型）；交流声与噪声：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz3；音频响应：TIA603D；传导杂散发射（TIA603D）：-57dBm。
发射机：
信道间隔：12.5/25kHz；频率稳定性：±0.5ppm；低功率输出：1W；高功率输出：4W；调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±5.0kHz@25kHz3；FM交流声与噪声：-40dB@12.5kHz/-45dB @25kHz3；传导/辐射：-36dBm<1GHz/-30 dBm>1GHz；临近信道功率：60dB @12.5kHz/70dB@25kHz3；音频响应：TIA603D；音频失真：3%。
	台
	5 

	3
	消防车载电台
	车载台为350MHz，功能强大、用途广泛，智能的音频和无以伦比的调度管理，实现了最佳车载台功能与最新技术的完美结合。提供了包括：彩色大屏幕、GPS内置专用天线、集成蓝牙、智能音频、中文输入法、超大通讯录（可存储1000条信息）等诸多增强功能。车载台无缝集成了语音和数据，提供易用的增强功能，业务关键型优势。
主要技术参数：
信道容量：高达1,000；典型射频输出：低功率1-25W，高功率1-40W；外形尺寸（高x宽x长）：53.3×175.3×205.7毫米；重量：1.8千克；电流损耗：待机0.81A(最大），在额定音频下接收2A(最大），发射1-25W:11.0A(最大）1-40W:14.5A(最大）；工作温度：-30°C/+60°C；存放温度：-40°C/+85°C；热冲击：符合美国军标要求；湿度：符合美国军标要求；ESD：IEC61000-4-2级别3；防尘防水：IP54，美国军标；包装测试：美国军标810C，D，E，F，和G；
接收机：
信道间隔12.5kHz/25kHz；频率稳定性（-30°C,+60°C,+25°C Ref)：±0.5ppm；模拟灵敏度(12dB SINAD）：0.3uV，0.22u（典型）；互调（TIA603D）：75dB，70dB；临近信道选择性（TIA603D）：55dB@12.5KHz75dB @25kHz；杂散抑制（TIA603D）：75dB，70dB；额定音频：3W(内），7.5W(外-8Ω）13W(外-4Ω）；额定音频下的音频失真：3%典型值；交流声与噪声：40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz；音频响应：TIA603D；传导杂散发射(TIA603D)：-57 dBm。
发射机：
信道间隔：12.5kHz/25kHz；频率稳定性（-30°C,+60°℃，+25°℃ Ref)：±0.5ppm；低功率输出1-25W，高功率输出1-40W；调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±5.0kHz@25kHz；FM交流声及噪音：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz；传导/辐射干扰：-36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz；临近信道功率：60dB@12.5kHz/70dB@25kHz；音频响应：TIA603D；音频失真：3%；FM调制：12.5kHz:11KOF3E/25kHz:16KOF3E；4FSK数字调制：12.5kHz仅语音：7K60F1E&7K60FXE。
	台
	4 

	4
	 稳固保护附件
	高压聚乙烯材质，最大单件承重120吨，每平方厘米最大承重100公斤；防水防腐防碎；形状各异，用途广泛，可在现场灵活创建各种坚固平台；轻便易携；是气垫套装必备的组成部分，在顶升过程中，对上升物体进行随动支撑，防止垮塌；各方形垫块的凸点设计，与多功能板纹路相互咬合，增强其各项性能；可单块使用，也可相互固定联接或叠加，形成稳定的承重柱，保证救援现场安全，通常承担高度60厘米以下的支撑、固定、防护作业。
1、尺寸为600x200x80毫米的长方形垫块2个；单件自重7.5公斤；单件最大承重120吨；安全系数为2:1时，单件可承重60吨；
2、尺寸为625x200x260毫米的大三角形滑梯2个；单件自重6.6公斤；独特设计，尤其适用于对上升物体随动支撑与随时固定；斜面特有连续交错倒齿设计，防止向下滑脱；底座可灵活垫高；单件最大承重20吨；安全系数为2:1时，单件可承重10吨；
3、尺寸为200x200x95毫米的鞍形滑块2个；单件自重2公斤；独特设计，与滑梯配套，可跟随上升物体进行支撑；单件最大承重20吨；安全系数为2:1时，单件可承重10吨；
4、尺寸为200x200x40毫米的正方形垫块5个；单件自重1.3公斤；
5、尺寸为200x200x80毫米的正方形垫块4个；单件自重2.5公斤；单件最大承重40吨；安全系数为2:1时，单件可承重20吨；
6、联接锁片5个，用于各方形垫块之间的并排锁定，固定联接放大面积；尺寸为123x40x15毫米，单件自重100克。
7、尺寸为200x200x90毫米的小三角形垫块4个；单件自重1.7公斤；
单件最大承重40吨；安全系数为2:1时，单件可承重20吨；
8、存储箱1个；供存放各种小型垫块；尺寸为600x400x280毫米，单件自重2.5公斤。
	套
	1 

	5
	破玻高钻球
	材质为高硬度复合材料，用于携带，可回收再使用；能击破钢化玻璃，使用距离>5m；击碎厚度在12mm到19mm的钢化玻璃；重量≤14g；规格约为20*19mm。
	个
	15 

	6
	机动链锯1
	用于快速切割木材等，采用X-Torq技术的引擎可使排放量和油耗分别减少75 %及20 %，汽滤系统可快速拆卸，离心式清洁进气系统减小发动机磨损，延长气滤清理间隔周期。工作参数：引擎功率：约2.4KW，排量：≥50cc，链条节距：约8.25cm，标准导板长度：≥33cm，空转转速：≥2700rmp，最大转速：≥9000rmp，油箱容量：约0.26升，油泵类型：自动，重量：≤5.5KG。
	台
	2 

	7
	机动链锯2
	动力极度出众，非常强大的专业油锯。采用领先的2-MIX发动机技术。极佳的动力重量比，能够胜任各种严苛的作业环境。采用HD2 空滤，超强的使用寿命，特别设计的减震系统，振动极低。专为专业伐木者和锯木作业量大的用户设计。
锯链刻度：3/8"
功率 kW/hp：≥5.2/7.3
功率重量比kg/kW：1.4
声能等级 dB(A)：118
声压等级 dB(A)：105
左/右震动值 m/s²：6.9/5.6
排量 cm³：91.1
重量 kg：≤7.5
	台
	2 

	8
	无齿锯1
	用于切割硬质材料如石头、混凝土、沥青、钢铁、PVC板、玻璃钢物品等。机油汽油不需要预混，直接分别加注到机油油箱和汽油油箱，自动风门，启动时候不需要操作风门。最大功率：4.0千瓦；发动机排量：≥80CC；锯片直径：350mm；最大切深：125mm；切割机最大刀片转速：≥5400RPM；油箱容量：0.9升；机油箱容积：0.32L；净重：约10kg。
	台
	5 

	9
	无齿锯2
	技术参数：
引擎：层流扫气风冷2冲程引擎
功率：≥4.9 kW / 6.8 hp
气缸排量：≤99.5 cm³
重量：≤11.7 kg
锯片直径：350 mm
最大切割深度：125 cm
符合国‖排放标准
可自由调节位置的镁合金防护罩
自带快速接水装置
	台
	1 

	10
	无齿锯3
	应用于石材、混凝土、和金属切割，涵盖建筑、道路、桥梁、列车、和飞机等行业的各种应用。新型Active Air Filtration™是市场上最高效的过滤系统之一，运行一年（干式切割）也无需维护过滤器。采用X-Torq™技术的引擎可使排放量和油耗分别减少75 %及20 %，而且功率更大。满足中国非道路移动机械用汽油机II阶段排放标准。
DEX - 节水湿式切割套件可实现高效的灰尘管理。燃料箱上的燃料液位指示器有助于避免不必要的停机。
M10锯片螺栓，含导向头。
技术参数：引擎：功率：≥5.5kw；汽缸排量：≥115CC；切割设备：锯片直径：≥350mm；切割深度：≥118mm；重量（不包括切割设备）：≤13.5kg；等效振级：前手柄6.9/s²；后手柄6.3/s²；声音和噪音：声级：116db（A）声功率级，LWA：117dB（A）。
	台
	1

	11
	无齿锯锯片（760）
	锯片直径：350mm，切割深度：≥125mm。
	片
	35 

	12
	机动连锯条（450）
	机动链锯条，要求与450机动链锯配套使用。
	条
	20 

	13
	无齿锯锯片（切水泥用）
	无齿锯锯片，锯片直径：350mm，切割深度：≥125mm，可切割水泥。
	片
	5 

	14
	有毒气体探测仪
	新一代复合式气体检测仪，适用包括EC、LEL、TC、等在内的所有传感器，各种传感器可任意组合、灵活配置。检测精度高，使用于各种危险环境使用。超过10种可以即插即用的智能传感器可同时检测四种有毒有害因素，跌倒报警功能将安全尽在掌握，超大的LCD液晶显示，支持中英文界面，内置重力传感器，360°显示无死角，通过ATEX、Ex和中国CT4Ga等认证。技术参数：
产品类型：泵吸式四合一检测仪；
支持传感器：超过10种可以即插即用的智能传感器，包括LEL、ppm的传感器、电化学毒气传感器和氧气、催化燃烧传感器、CO；
采样方式：泵吸式；
尺寸：约145×80×40mm
重量：400g(泵吸式）；
电池：可充电锂电池（泵吸式工作时间大于12h)，
无线功能：带无线功能，专用MESH网络；
报警方式：声音报警95dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警
显示：单色点阵LCD图形显示；
背光：手动，报警时自动；
键盘：2键；
直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态
数据记录：4个传感器，一分钟存储间隔，可连续存储3个月，存储间隔1s~3600s可调；
标定：两点标定，可设置标定值；
防护等级：IP67；
标定设备：同时支持自动标定平台和手动标定；
保护：标定、报警等限值设置有密码保护；
湿度：0~95%相对湿度（非冷凝)；
整套设备配置：主机（含传感器)，指定电池，T型校准适配器，充电器，旅行充电和数据通讯底座，资料及软件光盘，使用说明书、快速使用指南，合格证、保修卡（保修一年）、内置泵、水肼过滤器。
	套
	2 

	15
	漏电探测仪
	无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声、光报警;具有高敏度、低灵敏度及目标前置三种探测方式，警报频率会随着探头探测到的讯号强弱而自动改变。探测电压范围120Vac-46Kvac，被测电压频率范围20-100 Hz，检测距离:0.3m(120VAC)-150m ，PVC外壳，绝缘机身，采用4枚AA碱性电池作电源可持续使用300小时，具有自我测试功能（开机后3秒内自我测试），防爆、防雨水设计。内置低电量警报。工作温度：-30℃～50℃，储存温度：-40℃～70℃。体积（长×直径）：约52cm×4.5cm。重量：≤570克。
	套
	1 


三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。                    

2.经验要求：列出同类项目近三年业绩介绍，业绩是必须以投标人名义的项目。                                    

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。            

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。                

6.质保期（服务期）：货物保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知2小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务。⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用；（5）每季度对厂家供应的设备进行巡检。          

9.付款方式：

由采购人按照下列程序在15个工作日内付款：

⑴设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，中标人向采购人支付合同总价的5%作为质量保证金。 

⑵中标人向采购人完成质量保证金支付并提供合同等额发票后，采购人一次性向中标人支付合同款。

⑶支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市公安消防支队。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。
3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：包1：人民币壹万陆仟元整（￥16,000.00元）；包:2：人民币肆仟元整（￥4,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司
账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号445200-201911-2040103-0006 包号：   ]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。
16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2019年12月20日下午14:30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；
2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；
3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。
23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
3）投标有效期不足的；
4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复
29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式
地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准 
评分标准： 
１、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术响应
	完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带▲号每项负偏离扣2分 ，扣完为止。 
	30

	2
	技术先进性
	1、技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，应用广泛得10分；

2、技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般得6分；

3、技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得2分。
	10

	3
	货物配置、选型的合理性、成熟可靠性
	1、所投货物配置、选型的合理性高、性能稳定性高、成熟可靠性强的得5分；

2、所投货物配置、选型较合理性、具有一定的稳定性、可靠性的得3分；

3、所投货物配置、选型、性能稳定性、可靠性一般的得1分。
	5

	4
	安装调试
	根据技术方案安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施等情况综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得5分；

2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得3分；

3、方案一般，可操作性一般的得2分；

4、方案不全面的得1分。
	5

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	商务响应
	完全满足采购项目商务要求的得满分，每项负偏离扣1分，扣完为止。
	5

	2
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。

1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得8分；

2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得5分；

3、方案一般，可操作性一般的得2分；

4、方案不全面的得1分。
	8

	3
	经营业绩
	投标商3年内有类似项目每个1分（须提供中标通知书或合同复印件，不能提供的不得分）。5个或以上此项得满分。
	5

	4
	财务状况
	 根据近两年财务报表，每一年盈利得1分。
	2

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按照下列程序在15个工作日内付款：

⑴设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，乙方向甲方支付合同总价的5%作为质量保证金。 

⑵乙方向甲方完成质量保证金支付并提供合同等额发票后，甲方一次性向乙方支付合同款。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
                         一、自查表

注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。
1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期上一年度（若注册未满一年的，提供自成立以来的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供近2年财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60天内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：验收交付之日起    年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                                               16

