校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台县级监控中心及校园端项目      445222-202009-176-0008 

校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台县级监控中心及校园端项目

项目编号：445222-202009-176-0008 

磋

商

文

件
[image: image1.png]) bRz

IPHEI S



 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年10月

目   录

第一部分:磋商邀请函………………………………………………3

第二部分:采购项目内容……………………………………………5

第三部分:磋商须知………………………………………………32
第四部分:合同书格式……………………………………………44
第五部分:响应文件格式…………………………………………48
第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭西县市场监督管理局（以下简称“采购人”）的委托，拟对校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台县级监控中心及校园端项目进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：445222-202009-176-0008 
二、采购项目名称：校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台县级监控中心及校园端项目
三、采购预算：人民币1,304,100.00元

四、符合资格的供应商应当在2020年10月13日至2020年10月19日上午09:00至12:00,下午14:30至17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司购买磋商文件，磋商文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、磋商响应文件递交截止时间：2020年10月27日15:00（北京时间）(注14:30开始受理磋商响应文件)

六、磋商响应文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、磋商时间：2020年10月27日15:00（北京时间）

八、磋商评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭西县市场监督管理局

采购人地址：揭阳市揭西县

采购人联系人：张先生        

采购人联系电话：0663-5593000

2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：吴先生

采购代理机构联系电话：0663-3322666

采购代理机构传真：0663-3299090

十、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2020年10月
第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

3、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动； 

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

6、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：
（一）项目概述

1.1项目名称

揭西县校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台县级监控中心及校园端建设项目（下面简称：项目）

1.2项目背景

病从口入，校园食堂食品卫生安全始终牵挂着每个家长的心。严控食品风险，防止校园食堂发生食物中毒事件。各级主管部门非常重视食品安全工作，每年都针对防控校园食物中毒进行部署并提出要求。大多数地方和校园都能按照上级文件要求，结合本地实际，认真落实各项食品安全管理制度与措施。但是，仍有少数地方和校园对食品安全管理和传染病防控管理不到位，措施落实不力，存在不少漏洞和隐患，食物中毒和肠道传染病流行事件时有发生。恶心、呕吐、腹泻、发热、腹痛等事件的发生，影响了学生的身体健康和校园正常秩序。

因此教育主管部门、卫生部门以及安检等部门，强烈要求启动“明厨亮灶”建设工程，通过强化校园食堂现场管理实现多层次、多角度、全方位的监督，彻底保障校园餐饮安全。

1.3项目政策依据

《广东省市场监督管理局办公室关于印发广东省校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台建设指南的通知》（粤市监办发〔2020〕335号）。

1.4项目建设规范要求

1．《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

2.《广东省食品药品监督管理局关于“明厨亮灶”建设规范的指引》；

3.《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）》粤府〔2018〕105号。

1.5建设目标

本方案旨在结合当前与今后一定时期内视频监控系统与图像应用系统的发展需要，创新监管模式，建立明厨亮灶联网监管系统，满足远程安全监管的需求。充分运用现代化信息技术手段，为指挥调度、调查取证等多种后台应用提供及时、可靠的监控图像信息、业务数据，提升监管的主动性、覆盖面和工作效率；同时，加强信息公开力度，突出政府服务职能，遵循属地管理原则，落实校园食堂主体责任，形成监管和社会共治的良好局面，保障校园食堂食品安全。
系统设计的目标为：借助先进的科学技术，结合人性化的设计理念，构造一套系统、高效的监管平台，为校园食堂食品卫生远程监管提供可视化服务，使各级监管部门能够实时监控全县所有校园食堂的各种情况，同时也让公众直接参与校园食堂食品卫生的监督。

（二）现状与需求分析

2.1现状分析

面对频频发生的食品安全事件，省市政府监管部门都纷纷加大监管力度，投入更多的人力物力，对食品生产企业及餐饮单位进行监管。

校园食堂监控现状

揭西县共有55家公立学校食堂，小部分食堂虽有安装视频监控，但仅仅是满足食堂内部或者管理人员的管理需要，未达到提供监管部门监管、向学生、家长等社会公众公开的效果,另外大部分校园食堂还未建立视频监控系统,详细调研情况见下表：

	揭西互联网+“明厨亮灶”平台学校端调研情况汇总表

	序号
	编码
	学校名称
	学校地址
	类型
	情况描述
	线路接入情况

	一、
	河婆镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008001
	揭西县河婆中学（第一食堂）
	揭西县河婆街道象山
	学校食堂 （中学食堂)
	一、原有摄像头7个(公共用餐区4个.走廊1个.烹饪区1个.销售区1个）。只有烹饪区1个符合要求。需在洗配区1个.烹饪区1个.消毒区1个、储藏区1个，增加共4个摄像头。二、烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头。均需增加至少4个摄像头，再增加16路录像机和4T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008002
	揭西县河婆中学（第二食堂）
	揭西县河婆街道象山
	学校食堂 （中学食堂)
	一、原有摄像头7个(公共用餐区4个.走廊1个.烹饪区1个.销售区1个）。只有烹饪区1个符合要求。需在洗配区1个.烹饪区1个.消毒区1个、储藏区1个，二、增加共4个摄像头。再增加16路录像机和4T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008003
	揭西县霖田高级中学
	揭西县河婆街道过境公路北
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头7个，均不符合要求，需重新安装.烹饪区2个.储藏区1个.洗配区2个.消洗区1.销售区2个摄像头（共8个）.再需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008004
	揭西县张武帮中学
	揭西县河婆街道横坷口
	学校食堂 （中学食堂)
	烹饪区.消洗区.储藏区.洗配区.销售区.共用餐区.均无摄像头，需增加至少6个摄像头，增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	5
	JX34452220008005
	揭西县中心幼儿园
	揭西县河婆街道沿江东路
	学校食堂 （幼儿食堂)
	原有摄像头6个，均不符合要求。需重新安装在烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区安装6个摄像头。增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	6
	JX34452220008006
	揭西县教育局幼儿园
	揭西县河婆街道河山横路
	学校食堂 （幼儿食堂)
	原有摄像头1个。不符合要求。需重新安装烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区共4个摄像头。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	7
	JX34452220008007
	揭西县第一职业技术学校
	揭西县河婆街道过境公路北
	学校食堂
	原有摄像头2个(烹饪区1个.销售区1个），需再增加摄像头至少5个：洗配区1个.消毒区1个、储藏区1个.公共用餐区2个。再增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	8
	JX34452220008008
	揭西县第一中学
	揭西县河婆街道过境公路北
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头4个(其中洗配区1个.走廊1个.烹饪区1个.销售区1个）。需再增加2个摄像头：消毒区1个、储藏区1个。再需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	9
	JX34452220008009
	揭西县特殊教育学校
	揭西县教师进修学校隔壁
	学校食堂
	原有摄像头1个(其中烹饪区1个）。需再增加3个摄像头：洗配区1个.消毒区1个.储藏区1个。再需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	二、
	良田镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008010
	揭西县良田乡中心幼儿园
	揭西县良田乡龙岭村
	学校食堂 （幼儿食堂)
	原有摄像头2个，均不符合要求。需重新安装烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区4个摄像头.增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008011
	揭西县良田中学
	揭西县良田乡龙岭村
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头6个(公共用餐区2个.走廊1个、烹饪区1个.销售区1个.洗配区1个）。需增加摄像头：储藏区1个。增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	三、
	东园镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008012
	揭西县东园镇赤岩小学附属幼儿园
	揭西县东园镇赤岩村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少2个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008013
	揭西县东园镇中心幼儿园
	揭西县东园镇古福村
	学校食堂 （幼儿食堂)
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少3个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008014
	揭西县东园镇东园小学附属幼儿园
	揭西县东园镇联丰村
	学校食堂 （幼儿食堂)
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少3个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	四
	凤江镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008015
	揭西县凤江镇鸿西幼儿园
	揭西县凤江镇鸿西村
	学校食堂 （幼儿食堂）
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少3个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008016
	揭西县凤江镇中心幼儿园
	揭西县凤江镇凤南村
	学校食堂 （幼儿食堂
	原有1个摄像头，年份12年的，不符标准，需增加烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均重新安装摄像头，需增加3个摄像头，再增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	五、
	灰寨镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008017
	揭西县灰寨镇中心幼儿园
	揭西县灰寨镇老宫林洋
	学校食堂 （幼儿食堂)
	原有1个摄像头需增加烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均重新安装摄像头，需增加3个摄像头，再增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008018
	揭西县灰寨中学
	揭西县灰寨镇灰龙村
	学校食堂 （中学食堂)
	原有3个摄像头，不符合要求，烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区、公共用餐区均需重新安装摄像头，需增加至少5个摄像头，再增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	六、
	金和镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008019
	揭西县南侨中学
	揭西县金和镇石牛埔
	学校食堂

（中学食堂）
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008020
	揭西县金和镇和南小学附属幼儿园
	揭西县金和镇和南上栅村
	 学校食堂 （幼儿食堂)
	原有摄像头2个。不符合要求。需重新安装烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区4个摄像头.增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008021
	揭西县金和镇和西小学附属幼儿园
	揭西县金和镇和西村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个(烹饪区1个）。需增加3个摄像头：消洗区1个.洗配区1个.储藏区1个。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008022
	揭西县金和镇金溪小学附属幼儿园
	揭西县金和镇金溪村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个(烹饪区1个）。需增加3个摄像头：消洗区1个.洗配区1个.储藏区1个。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	5
	JX34452220008023
	揭西县金和镇金园小学附属幼儿园
	揭西县金和镇金园村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头2个(烹饪区1个.洗配区1个）。需增加2个摄像头：消洗区1个.储藏区1个。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	6
	JX34452220008024
	揭西县金和镇南联小学附属幼儿园
	揭西县金和镇南山尾村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头3个，均不符合要求。烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均重新安装摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	7
	JX34452220008025
	揭西县金和镇山湖世乔学校附属幼儿园揭西县金和镇山湖村
	揭西县金和镇山湖村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个，均不符合要求。烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均重新安装摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	8
	JX34452220008026
	揭西县金和镇中心幼儿园
	揭西县金和镇和东村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	9
	JX34452220008027
	揭西县金和镇河内小学附属幼儿园
	揭西县金和镇河内村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头2个(烹饪区1个.洗配区1个）。需增加2个摄像头：消洗区1个.储藏区1个。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	七、
	棉湖镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008028
	揭西县棉湖第二中学
	揭西县棉湖镇兴中路
	学校食堂 （中学食堂)　
	原有6个摄像头，分别安装分菜区、烹饪区、洗配区、消毒区、公共用餐区、销售区；均清晰度不够，不符合要求，需重新安装，需在烹饪区、洗配区、消毒区、储藏区，公用用餐区增加至少7个摄像头。再需增加8路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008029
	揭西县棉湖镇新湖幼儿园
	揭西县棉湖镇岭顶工业区
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008030
	揭西县棉湖镇中心幼儿园
	揭西县棉湖镇文祠埕
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008031
	揭西县棉湖中学（第一食堂）“一楼”
	揭西县棉湖镇岭顶
	学校食堂 （中学食堂)
	一：原有摄像头6个均不符合要求，需增加摄像头共6个消洗区1个、烹饪区1个.洗配区1个）洗配（肉区）区1个.储藏区1个。二：包点食堂：均无摄像头。需增加摄像头共2个：烹饪区1个.销售区1个。                                             需增加16路以上录像机和4T以上硬盘。
	无

	5
	JX34452220008032
	揭西县棉湖中学（第二食堂）“二楼”
	揭西县棉湖镇岭顶
	学校食堂 （中学食堂)
	一：原有摄像头6个均不符合要求，需增加摄像头共6个消洗区1个、烹饪区1个.洗配区1个）洗配（肉区）区1个.储藏区1个。二：包点食堂：均无摄像头。需增加摄像头共2个：烹饪区1个.销售区1个。                                             需增加16路以上录像机和4T以上硬盘。
	无

	6
	JX34452220008033
	揭西县棉湖中学（第三食堂）“二楼”
	揭西县棉湖镇岭顶
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头6个均不符合要求，需增加摄像头共8个消洗区1个、烹饪区1个.洗配区1个）洗配（肉区）区1个.储藏区1个、销售区2个、公共用餐区1个。需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	7
	JX34452220008034
	揭西县棉湖中学（第四食堂1）“一楼”
	揭西县棉湖镇岭顶
	学校食堂 （中学食堂)
	一原有摄像头4个(其中烹饪区1个.销售区2个.消洗区1个.）。需再增加摄像头共3个：洗配（菜.肉区）2个.储藏区1个。共7个。二、面点食堂原有摄像头2个(其中烹饪区1个.销售区1个）。需增加摄像头共2个：洗配区1个.消毒区1个。需增加16路以上录像机和4T以上硬盘。          
	无

	八、
	南山镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JJX34452220008035
	揭西县南山第二中学
	揭西县南山镇南山村
	学校食堂 （中学食堂)
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区、公共用餐区均无摄像头，需增加至少5个摄像头，增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008036
	揭西县南山中学
	揭西县南山镇道南圩
	　学校食堂 （中学食堂)
	原有4个摄像头，全部不符合要求，需增加烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区、公共用餐区均重新安装摄像头，需增加至少5个摄像头。需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	九、
	坪上镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008037
	揭西县坪上镇中心幼儿园
	揭西县坪上镇坪上村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个(烹饪区1个.）。需增加3个摄像头：消洗区1个、储藏区1个、洗配区1个.储藏区1个。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	十、
	钱坑镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008038
	揭西县钱坑镇湖桥小学附属幼儿园
	揭西县钱坑镇红光村湖桥小学内
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008039
	揭西县钱坑镇钱西小学附属幼儿园
	揭西县钱坑镇钱西小学内
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头2个(烹饪区1个.洗配区1个）。需增加2个摄像头：消洗区1个.储藏区1个。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008040
	揭西县钱坑镇中心幼儿园
	揭西县钱坑镇钱东口围村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个(烹饪区1个）。需增加3个摄像头：洗配区1个.消洗区1个.储藏区1个。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008041
	揭西县钱坑中学
	揭西县钱坑镇老圩
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头1个。不符合要求。需重新安装烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区共4个摄像头。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	十一、
	上砂镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008042
	揭西县上砂第一中学
	揭西县上砂镇联东村
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头1个(烹饪区1个）。需增加摄像头至少4个：洗配区1个.消洗区1个.储藏区1个.销售区1个。需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008043
	揭西县上砂镇新东小学附属幼儿园
	揭西县上砂镇新东村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头2个(烹饪区1个.销售区1个）。需增加摄像头至少2个：洗配区1个.储藏区1个。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008044
	揭西县上砂镇中心幼儿园
	揭西县上砂镇红星村竹围径
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头3个均不符合要求。需重新安装：烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区，共4个摄像头。增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008045
	揭西县上砂中学
	揭西县上砂镇广场路37号
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头:1个。不符合要求。需重新安装：烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区、销售区，共5个摄像头。增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	十二、
	塔头镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008046
	揭西县塔头镇中心幼儿园
	揭西县塔头镇塔头村塔头小学内
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头1个，不符合标准，烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少2个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008047
	揭西县塔头镇潭溪小学附设幼儿园
	广东省揭阳市揭西县塔头镇潭溪村
	学校食堂 （幼儿食堂)
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少3个摄像头。需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	十三、
	五经富镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008048
	揭西县北山中学
	揭西县五经富镇朝阳村
	学校食堂 （中学食堂)　
	原有摄像头4个，不符合标准，烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区、公共用餐区均无摄像头，需增加至少6个摄像头，增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008049
	揭西县五经富镇陈江幼儿园
	揭西县五经富镇陈江村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头2个，不符合标准，烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少2个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	3
	JX34452220008050
	揭西县五经富镇中心幼儿园
	揭西县五经富镇第四村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有1个摄像头，不符合标准，烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区，需增加至少3个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	4
	JX34452220008051
	揭西县五经富镇岐凤幼儿园
	揭西县五经富镇虎风学校
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少2个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	十四、
	五云镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008052
	揭西县五云镇中心幼儿园
	揭西县五云镇京埔村
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	原有摄像头4个.烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均有摄像头需增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	2
	JX34452220008053
	揭西县五云中学
	揭西县五云镇
	学校食堂 （中学食堂)
	原有摄像头4个（其中烹饪区1个、消洗区1个、洗配区1个、销售区1个）。需增加1个摄像头：储藏区1个。再需增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无

	十五、
	大溪镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008054
	大溪中心幼儿园
	　
	学校食堂 （幼儿食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少4个摄像头，增加4路以上录像机和2T以上硬盘。
	无

	十六、
	龙潭镇
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JX34452220008055
	揭西县龙潭中学
	　
	学校食堂 （中学食堂)　
	烹饪区、消洗区、储藏区、洗配区均无摄像头，需增加至少6个摄像头，增加8路以上录像机和3T以上硬盘。
	无


监管部门现状

各个监管部门，如市场监督管理局、教育局、校园等未有一套统一、高效的监管体系和系统，在校园食堂的食品生产、加工、流通、消费环节进行全面监控，及时发现并处理违法违规行为。

公众参与监督现状

社会公众，主要是学生及学生家长，对校园食堂的食品原料、食品加工过程、操作间卫生情况等的了解几乎等于零，面对近年来层出不穷的校园食品安全事件，学生家长也只能是希望校园及校园食堂能够采取措施有效预防，不能了解情况和参与监督。

2.2需求分析

国家食品药品监督管理局提出了“明厨亮灶”工程的口号，从2015年起，国家食品药品监管总局配合国家卫生城市、文明城市建设，在全国推广“明厨亮灶”工程。

1.监管部门需求

监管部门响应《广东省市场监督管理局办公室关于印发广东省校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台建设指南的通知》要求。揭西县现有校园食堂156家（其中公立55家、私立101家），校园食堂数量多，规模有大有小，而监管人员数量相对不足，靠现有的监管方式难以实现有效的监管，迫切需要信息化手段来提高工作效率，而利用视频监控系统对各校园的食堂食品生产企业的远程监管无疑是不错的选择。

2.校园端需求

对于校园及校园食堂承包商来说，既需要接受相关监管部门的监督，也有义务对公众的食品安全负责；新的食品安全法规定，食品生产企业和餐饮单位有义务要对生产及经营环节进行记录与保存；同时，按照国家食药监局“明厨亮灶”工程的要求，校园端需要面向公众实时投放后厨的加工过程。因此，校园食堂必须安装摄像机及配套设备。

3.学生家长知情需求

作为在校学生的家长，也有权利获得知情权，而面对层出不穷的校园食品安全事件，学生家长也迫切地渴望有一种途径可以方便地了解校园食堂食品生产过程的卫生状况情况。

2.3建设范围

“明厨亮灶”监管平台及视频汇聚平台由揭阳市市场监督管理局统一建设，揭西县无须重复建设,本项目不涉及应用支撑平台。

揭西县后续的工作，只需要建设辖区内校园食堂前端监控系统，建设本级监控中心，把相关视频监控通过VPN专线接入市级视频汇聚平台进行监控管理即可。市级平台需要分配相关县级监管部门用户、校园用户权限，相关监管部门即能利用市级统一平台进行监管工作。

2.4建设任务

明厨亮灶平台面向监管部门、校园、公众不同的需求点，建设全市一体化互联网+“明厨亮灶”平台，满足市级和县级监管部门对辖区内校园食堂的监管需求，满足校园管理和食堂向学生家长公开信息的需求，满足学生家长对校园食堂食品安全情况的了解的需求。

本项目的设计与建设参考“互联网+监管”平台的建设思路和定位，建成后可与“互联网+监管”平台实现数据对接，实现一体化查询。

项目的建设任务包括：本级监控中心，满足本级监管部门日常监管要求，校园端建设至少覆盖储藏/洗配/烹饪/消洗等区域的摄像头，配备支持AI智能实时分析智能视频接入联网分析终端设备，具备存储15天视频资源的容量，就餐区配套显示设备，连接平台与校园前端数据专网传输链路。

（三）总体设计
3.1建设原则

互通性

厨房联网监控系统内各系统之间能够有效地进行通信和共享数据。

实用性

设计合理，结构简单，切合实际，能有效地提高工作效率，满足业务工作需求。
扩展性
采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。

规范性
控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合本规范中的规定。

易操作性

控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合本规范中的规定。

安全性

对系统采取必要的安全保护措施，防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏等。

可靠性

采用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分应有备份、冗余措施，能够保证系统长期稳定运行，有较强的容错和系统恢复能力。

可维护性

系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。

3.2总体架构

[image: image4.jpg]


总体架构图

3.3设计目标

通过视频监控技术等技术将学生和家长从“餐厅”请入“厨房”，通过视频清晰了解食品各个加工环节的状况；将操作间、分餐间、储藏间等卫生状况从“后台”请到“前台”，直接面对学生、家长和监管部门的监督，减少暗箱操作的空间；为家长和监管部门装上“千里眼”，对食堂各个区域进行实时视频监控，消除监管盲区和死角，确保严格执行食品贮存、加工、供应管理制度和要求，确保采购、加工、供应、贮存等关键环节安全可控。食品安全综合监管应用人防、物防、技防三结合方式，打造“安全透明食堂”，让学生和家长放心每一天。

（四）监控系统建设内容

4.1县级监控中心

县级监控中心主要是方便监职能部门进行日常的监控监管，包括日常监控的浏览和录像的回放，辖区内食品安全数据的统计和展示。

[image: image2.png]itpteps




             县级监控中心示意图

系统由以下设备组成：

显示系统

3 *3的拼接结构，共9个拼接显示单元及9个55寸拼接屏落地支架。

控制器

视频拼接控制矩阵，支持2路HDMI信号输入，9路HDMI信号输出。

控制端

控制主机，配置不低于：I9 9900K，32G，双显卡，8G显存，4HDMI输出，用于监管平台数据看板展示。

流媒体服务器，支持媒体流的复制分发，支持媒体流转封装，用于连接市级监控平台取流本地浏览。

高清视频解码器，支持H.265、H.264解码格式；不低于2路HDMI1.4视频输入接口；不低于9路HDMI1.4视频输出接口；至少1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口，用于视频上墙。

电视墙及操作台

为实现监控指挥中心整体的协调性及美观，配备电视墙框架，用于安装拼接显示大屏，二位操作台。

4.2学校端视频系统建设

厨房核心区域分别为“储藏/洗配/烹饪/销售/消洗/公共用餐区”，监控设计至少覆盖“储藏/洗配/烹饪/消洗”4个区域及配备智能视频接入联网分析终端设备检测后厨鼠患活动、陌生人进入后厨、食品生产加工人员未佩戴帽子、口罩或者在厨房内吸烟等行为并进行实时报警，另外公共用餐区域配置食堂信息公示设备以及具备存储15天视频的存储设备。

每个食堂需配备如下设备，如设备已具备并符合主要技术参数要求，本方案可利旧使用。

	序号
	分项名称 
	技术参数
	数量
	单位
	功能要求

	1
	4路前置硬盘录像机
	路数：4/8/16路H.265、H.264混合接入;带宽：40M接入;94M转发;面板：1盘位;1U。
	1
	台
	学校负责视频数据存储安全管理，不得删除、更改、损毁原始录像和操作日志等。支持4路以上（以本校食堂前端摄像机数量为准）1080P摄像机的接入，摄像机视频图像存储时间不少于15天。

	4
	硬盘
	2T监控级硬盘 
	1
	个
	

	3
	200万高清微星光红外筒形网络摄像机
	像素：200万像素；微星光；编码协议：H.265；4.0mm定焦；IP66；接口协议：支持国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或RTMP协议。
	4
	台
	监控设计至少覆盖“储藏、洗配、烹饪、消洗”4个区域。

	4
	4路智能视频接入联网分析终端设备
	最高支持4路1200万像数摄像机接入；
支持国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或RTMP协议；
支持并发4路实时AI智能分析：包括检测后厨鼠患活动、陌生人进入后厨、食品生产加工人员未佩戴帽子、口罩或者在厨房内吸烟等行为，当触发报警时,可发出报警信息并进行报警联动；
可接入500/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘，至少存储15天视频资源的容量（可选）；
支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关设备绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备。
	1
	台
	支持4路以上（以本校食堂前端摄像机数量为准）1080P摄像机的接入，终端设备具备存储15天视频资源的容量；支持国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或RTMP协议；支持AI智能实时分析：包括检测后厨鼠患活动、陌生人进入后厨、食品生产加工人员未佩戴帽子、口罩或者在厨房内吸烟等行为并进行实时报警。

	5
	接入交换机
	8口交换机
	1
	台
	

	6
	液晶电视
	液晶电视
	1
	台
	就餐场所大厅面积在100㎡以下的配备高清、42寸以上液晶电视或投影仪一台以上（含一台）；就餐场所大厅面积在100㎡以上的配备高清、42寸以上液晶电视二台或投影仪一台以上（含一台）。

	7
	DC12V/25W电源适配器
	DC12V/25W电源适配器
	1
	台
	

	8
	布线及安装调试
	供电及网络线路布设，设备安装调试
	1
	项
	

	9
	数据专网传输链路
	连接平台与学校前端数据专网传输链路，速率20M 
	1
	条
	学校食堂监管系统可优先采用VPN专线上传数据到市（区/县）级监管平台，上行带宽不低于20Mbps，下行带宽不低于5Mbps。具备条件的学校食堂可采用互联网固定IP地址接入。


（五）系统组网设计

结合本次揭西县校园食堂互联网+“明厨亮灶”平台项目建设整体需求，要实现校园食堂前端摄像头接入市监控平台，与数字政府政务云揭阳节点互通，同时考虑后续扩容接入，需建设一张信息化网络。本次项目优先利用运营商网络，采用独立视频专网组网，前端点位开通20M光纤接入VPN专线，上行带宽不低于20Mbps，下行带宽不低于5Mbps；县汇聚平台采用500M光纤接入VPN专线。整体考虑采用扁平化网络设计，最大限度保证视频专网的稳定。部分具备条件的校园食堂可采用互联网固定IP地址接入。
本项目建设包括校园县级监控中心和校园端监控系统二部分，前端监控设备通过运营商光纤组网专线汇聚到市场监督管理统一监控平台，网络安全及核心网络规划由市级平台统筹建设，揭西县级监控平台通过500M VPN专线从市级平台获取监控视频信息，因此本项目不涉及安全服务。

项目组网拓扑示意图如下：


[image: image3.emf]学校食堂

厨房 1

……

互联网 +“明厨亮灶 ”

视频数据专网

运营商网络

揭阳市明厨亮灶

监控平台

数字政府政务云揭阳节点

学校食堂

厨房 2

专线接入 专线接入

专线电路

专线汇聚

智能视频接入联

网分析终端设备

智能视频接入联

网分析终端设备

市级监控中心

学校食堂

厨房 N

智能视频接入联

网分析终端设备

专线接入

揭阳市明厨亮灶

业务平台

县级监控中心

镇级监控中心

子平台

（ 权限分配 ）


（六）项目需求清单：
	揭西县校园食堂互联网+“明厨亮灶”县级监控中心设备清单

	序号
	项目
	主要技术参数
	单位 
	数量

	1
	55寸标亮LCD拼接显示单元
	面板尺寸：≥55寸，亮度：≥500 cd/m2，分辨率为1920*1080

视频输入接口：不少于1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口

视频环出接口：不少于1个HDMI接口

亮度：≥500cd/m2 ；LED背光（直下式）

可视角度：≥178°(横向和纵向)。

使用寿命：60000小时以上

▲设备应有效防止因长时间工作造成的显示质量下降（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件）

▲显示单元的图像重显率应为100%（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件）

▲显示单元连续运行3000 小时，背光LED 光衰≤0.3%（需提供封面盖有CNAS章的国家权威检测机构出具的报告复印件）
	台
	9

	2
	线缆-拼接屏专用
	根据现场环境进行定制
	条
	9

	3
	55寸拼接屏支架
	根据现场环境进行定制
	套
	9

	4
	LCD拼接系统工程安装服务
	LCD拼接系统工程安装服务
	项
	9

	5
	综合显控主机（含9路高清视频解码器和视频拼接控制HDMI矩阵）
	具备不少于2路HDMI1.4输入口，9路HDMI输出接口，支持PC机视频信号上墙，支持4K输入;

解码格式：H.265、H.264；解码能力：9x800W@30fps、36x1080P@30fps、81x720P@30fps、144xD1

▲为满足不同解码格式的前端设备的解码，设备应支持H.264、H.265、ucode264、ucode265、smart264、smart265、MPEG4、MJPEG格式的相机的解码上墙（提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

▲为方便区别不同上墙业务，可对视频码流实时显示，录像回放，轮切，轮巡等功能用不同颜色进行标记（提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

▲为满足客户切换视觉效果要求，场景切换过程中，实况画面不会出现刷黑的情况，所有画面无缝切换（提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

音频接口：≥1路音频输入接口,≥1路音频输出接口； 以太网口：≥1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口；串口：≥1个RJ45接口的RS232串口，≥1个RJ45接口的RS485接口。
▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	1

	6
	流媒体服务器
	1、支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击;
2、支持音视频单播流的复制分发;
3、支持音视频组播流转单播复制分发;
4、支持对跨域媒体流复制分发;
5、支持对回放媒体流的转发;
6、支持负载均衡和动态互备;
7、支持GB28181、DB33等联网标准;
8、服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常;
9、▲支持最大入口流量为768Mbps;支持最大出口流量为1536Mbps;（提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）
10、▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	1

	7
	控制主机
	配置不低于：

CPU：I9 9900K；内存：32G；双显卡、8G显存，4HDMI输出。
	台
	1

	8
	电视墙
	根据现场环境进行定制
	M2
	1

	9
	监控操作台
	二位操作台
	套
	1

	10
	交换机
	交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps，

接口要求：24个10/100/1000电口、4个万兆光接口；

支持固化冗余电源，配置冗余风扇；

支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；

支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；

MAC地址≥32K；

支持端口聚合，最多支持32的聚合组，每个聚合组最大支持8GE或4个10GE聚合；

VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；

支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；

支持跨组播VLAN复制；

支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM；

支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、跟保护、环路保护和BPDU Tunnel；

支持跨设备链路聚合；支持G.8032、R-link、VRRP，50ms级保护倒换；

支持端口镜像和远程端口；

支持SNMP；
	台
	1

	11
	系统集成费
	
	项
	1


	揭西县校园食堂互联网+“明厨亮灶”县级监控中心设备清单

	序号
	项目
	主要技术参数
	单位 
	数量

	1
	200万高清微星光红外网 

络摄像机


	清晰度：≥200万像素，

码流：不低于三码流

网络接口：不少于1个 10/100M以太网口，

编码标准：支持H.265或H.264编码标准，

接口协议：支持IMOS协议、国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或RTMP协议。支持通过协议实现三注册

▲智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数、设备开启高级模式与普通模式相比，码率节约85% （提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

▲网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备。 （提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

▲NAT穿越功能：在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越 （提供公安部检测报告复印件，加盖厂家印章）

▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	228

	2
	4路智能视频接入联网分析终端服务器
	最高支持8路摄像机接入；

支持国标（GB/T 28181）、ONVIF协议或RTMP协议；

▲最高支持8路视频流IA智能分析或最高支持8路人脸识别
支持多种算法同时搭载，可同时运行人脸识别算法和IA智能分析算法。

▲支持烟火检测、厨师帽检测、安全帽检测、工作服检测、打电话检测、吸烟检测、红外鼠患检测等多种智能检测接入和联动

支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关设备绑定，只有通过绑定的

网关才可以远程访问设备。

▲内置32GB存储，采用EMMC存储，内置1T硬盘，可用于存放告警产生的场景抓图。

接入符合本次建设标准的摄像头，可支持并发不少于4路视频流实时进行IA智能分析

▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台
	台
	55

	3
	硬盘
	3.5”英寸，2TB容量
	块
	34

	4
	硬盘
	3.5”英寸，3TB容量
	块
	16

	5
	硬盘
	3.5”英寸，6TB容量
	块
	5

	6
	4路硬盘录像机
	路数：不少于4路H.265、H.264混合接入;

带宽：不低于40M接入;94M转发;面板：1盘位;1U;

接口：不少于1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持200万显示;报警4进1出;

解码：不少于4路1080P@25或1路4K  H.265、H264混合解码;

网口：不少于1个百兆网口，1个千兆网口;

USB口：不少于2个USB2.0;

▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	34

	7
	8路硬盘录像机
	路数：不少于8路H.265、H.264混合接入;

带宽：不低于80M接入;94M转发;面板：1盘位;1U;

接口：不少于1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持200万显示;报警4进1出;

解码：不少于4路1080P@25或1路4K  H.265、H264混合解码;

网口：不少于1个百兆网口，1个千兆网口;

USB口：不少于2个USB2.0;

▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	16

	8
	16路硬盘录像机
	路数：不少于16路H.265、H.264混合接入;

带宽：不低于160M接入;94M转发;面板：1盘位;1U;

接口：不少于1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持200万显示;报警4进1出;

解码：不少于4路1080P@25或1路4K  H.265、H264混合解码;

网口：不少于1个百兆网口，1个千兆网口;

USB口：不少于2个USB2.0;

▲需要无缝接入揭阳市互联网+“明厨亮灶”平台（需提供设备厂家无缝对接承诺函加盖印章证明）
	台
	5

	9
	液晶显示器
	屏幕尺寸：≥43寸

接口类型：AV HDMI RF射频接口USB

分辨率：≥4K

HDMI接口：不少于2个
	台
	55

	10
	电源适配器
	根据现场环境进行定制
	个
	228

	11
	以太网交换机主机
	8百兆电口
	台
	34

	12
	以太网交换机主机
	16口千兆电口
	台
	16

	13
	以太网交换机主机
	24口千兆电口
	台
	5

	15
	监视器壁挂支架 
	32/43/49/55寸监视器壁挂支架
	个
	55

	16
	布线及安装调试 
	供电及网络线路布设，设备安装调试


	项
	55

	17
	系统集成费
	
	项
	1


三、采购项目商务要求                                             

1.报价要求：本项目的报价采购预算为人民币1,304,100.00元，报价不得超过采购预算；成交总价为完成本项目所需费用。

2. 完工期：自签订合同之日起60个工作日内完成。
3、验收要求：由采购人组成验收小组按采购文件和响应承诺功能清单、硬件配置、参数及各项要求验收。
4、后续服务：

4.1保修服务：对于本项目的维护管理工作要求：建立售后服务团队对项目售后服务进行技术支持，工程维护阶段，每月巡查一次。

当接收到报修电话时，按以下维修服务工作要求进行维护：

(1)维护人员在现场维护时，应有明显标志佩带工作证，以便认别。

(2)建立维护质量档案，每次发生的故障及维修事项均应作简明记录，便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在，并针对洁具易出现的故障，采取必要的措施防止。

(3)进行定期或不定期的巡查回访工作，主动征询管理人员及用户的意见，发现问题及时处理。

(4)接到工作人员或用户报告故障电话后做好记录，原则上4小时内修复，其他情况应向本单位书面说明原因；紧急情况立即派不低于2人的小组赶往现场及时处理。

(5)维护人员根据维护情况，主动反馈给本单位管理人员，并签字确认。

4.2售后服务响应：

项目验收后提供一年的免费维护服务，系统维护的范围为本次项目交付的硬件设备。对业主方的服务通知，提供7×24小时服务。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，在24小时内提供免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，尽力配合厂家进行检查，并在在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

4.3设备维修及更换：

维护内容中的设备，在维护合同内出现故障：

（1）保修期内返厂维修，指需要维修或更换的设备在厂家规定标准保修期内，坏件返回工厂维修，服务人员跟进全返厂维修过程，直至设备正常投入使用。

（2）保修期外返厂维修，对已过保修期的坏件，联系厂家，根据厂家的反馈情况提交书面告之，获得批准后将坏件送厂家维修，跟进全过程，直至设备正常投入使用。

4.4维护承诺

（1）系统通过验收后，提供1年的免费保修和原有系统功能的升级完善，如另加功能的升级，不在免费范围之内；

（2）对系统工程的方案设计、现场施工管理、系统调试等相关技术资料给予售后服务全面的文档咨询支持；

（3）维护期届满之后，可根据需要，对系统进行保养和维护，并根据协商确定另行商定系统维护措施。
5、付款方式：

（1）在合同签订时由双方协商。

（2）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

磋 商 须 知
磋商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：揭西县市场监督管理局。

2.2 “政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.3“监管部门”是指：揭西县财政局。
2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合采购文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合招标文件要求的货物等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
4．磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费。

成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

成交金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某服务成交金额为400万元，计算成交代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

成交服务费以人民币支付。

成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

成交服务费不在报价中单列。

成交人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的磋商保证金中抵扣服务费。

二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）磋商邀请函

2）采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 竞争性磋商响应文件格式

6) 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
5.3磋商文件的澄清或者修改：提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。
三、竞争性磋商响应文件的编制

6 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的磋商响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。 

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、磋商保证金

10.1响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金：人民币壹万叁仟元整（￥13,000.00元），磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

10.2磋商保证金交纳形式和时间。 

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019 0027 1920 1306 424

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行
财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-8275777
[递交磋商保证金请注明：项目编号：445222-202009-176-0008 ]

2）磋商保证金作为供应商响应的组成部分，与响应文件一同递交。
10.3凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库： 

1） 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

11．磋商响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本二份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2 响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.3竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）包（组）号及磋商货物、服务名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

12. 竞争性磋商响应文件的递交及有效期
12.1所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

12.2迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

12.3磋商响应文件应在规定截止日后  60 天内有效。
七、磋商与评审

13.磋商文件的澄清
13.1任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 磋商小组： 

14.1磋商由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。磋商小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

14.2 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

14.3磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对磋商响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐成交候选人。
15.磋商
15.1以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交响应文件的响应供应商进行磋商排序。

15.2 磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

15.3 磋商文件的修正：磋商小组可以修改磋商文件。但涉及实质性变动的，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.4 在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的响应供应商。若响应供应商对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

15.5根据 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
15.6 最终报价：磋商结束后，响应供应商应在磋商小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。 

15.7  在磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表/负责人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。
15.8 代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
16.磋商的评审
16.1 在资格性审查和符合性审查过程中，报价人有下列情形之一的，其报价将被视为无效报价：
1）不具备磋商文件中规定资格要求或证明文件未能在磋商小组规定时间内补齐的；

2）报价总金额超过本项目采购预算的；

3）未按照磋商文件规定提交报价保证金的；

4）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

5）报价不符合磋商文件要求的；

6）报价有效期不足的；

7）报价明显低于其他报价人的报价且不能证明其报价合理性的；
8）响应文件对磋商文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）条款产生负偏离的。

   9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
   磋商小组会对各报价人进行资格性审查和符合性审查过程中，对初步被认定为不合格或无效投标者应实行及时告知，由磋商小组主任委托代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

16.2磋商小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（四）报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；

16.3磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。
16.4根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6评标方法
    本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的报价人作为第一成交候选人的评标方法。

    综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。
1）商务评价；磋商小组就报价人对商务要求的响应程度、履约能力、业绩、信誉、服务承诺等因素进行打分；

2）服务评价；磋商小组就报价人对服务要求的响应程度、总体方案、 服务团队、管理规章制度等因素进行打分；
3）价格评价；
（1）将磋商小组评审后的所有报价人的评标价格，取满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

（2）磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
4）综合比较与评价。

服务、商务及价格权重分配

	评分项目
	服务评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	30%
	20%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

     根据上述服务、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各报价人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)服务得分高者。综合得分最高的报价人为第一成交候选供应商，综合得分次高的报价人为第二成交候选供应商。

 推荐成交候选供应商名单·

磋商小组将出具评标报告，并按磋商文件的规定推荐第一、二成交候选人。
评分标准：

1.服务评分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	技术条款
	对采购项目需求清单中的产品主要技术参数所有条款均能满足或优于得34分， 每一条▲条款不满足或不响应扣 2 分， 每一条其他条款不满足或不响应扣 1 分，扣完为止。
	35

	2
	现状与需求分析
	投标人对项目建设背景及现状的了解，对项目需求的分析。

1.对项目了解充分、分析透彻的，得6分；

2.对项目了解一般，分析比较透彻的，得3分；

3.对项目了解不充分，分析不够透彻的，得1分。
	6

	2
	培训计划
	针对揭阳市市级及各县（市、区）工作人员的培训计划。

1.计划详细具体、合理性强、可行性高的，得6分；

2.计划较为详细具体、合理性较强、可行性较高的，得3分；

3.计划不详细具体、合理性不强、可行性不高的，得1分。
	6

	3
	应急响应能力
	根据供应商售后服务机构到达业主现场运维的时间进行评分。（该项评分以投标人提供百度地图上采购人与服务机构最短测算距离的页面截图为评审依据，并附有售后服务机构的营业执照复印件、到达现场时间的承诺。）

到达现场时间并响应故障的时间≤15分钟，得3分。

15分钟＜到达现场时间并响应故障的时间≤30分钟，得1分；

到达现场时间并响应故障的时间＞30分钟，不得分。
	3

	合计： 
	50


2.商务评分

	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	1.供应商获得信用等级证书 AAA级证书的得1分。

2.供应商获得有效的守合同重信用证书，提供的得1分，不提供不得分。

3.供应商提供有效期内CCRC信息安全服务资质认证证书，提供的得4分。

注：须提供相关证书复印件加盖公章，无提供不得分。
	6

	2
	投标人获得科学技术奖励情况
	根据2017年以来投标人获得“互联网”或“通信防护”领域科学技术奖励情况进行评分：国家级科学技术奖，每证得3分；省级科学技术奖，每证得2分；地市级科学技术奖，每证得1分。本项最高得6分。
注：供应商及其上级公司证书可列入评选，提供证书复印件加盖公章。
	6

	3
	投标人业绩情况
	2017年以来，以供应商名义（含其上级或下级机构）签订同类型项目，每提供一个项目业绩得1分，最高得5分。

注：供应商须提供合同关键页或中标通知书复印件加盖公章，无提供不得分。
	5

	5
	投标人技术管理人员情况
	1.供应商拟派的项目负责人具有国家工信部（或原信息产业部）颁发的高级通信工程师资格证书，得3分；（须提供人员证书及在投标单位购买社保的证明文件并加盖公章，不提供不得分）

2.供应商拟派项目团队具有国家工信部（或原信息产业部、政府人事部门）颁发的中级或以上的工程师资格证书，每人0.5分，满分10分。（须提供以上人员证书及在投标单位购买社保的证明文件并加盖公章，不提供不得分）
	13

	合计：
	30


八、确定成交供应商

17.确定成交供应商原则

17.1根据符合采购需求、质量和服务且评标总得分最高的报价人作为第一候选人，得分次高的报价人作为第二候选人。

17.2确定成交供应商程序

采购人应在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

17.3成交供应商确定后，招标采购单位将在政府采购指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

17.4替补候选人的设定与使用

    次低得分者可预设为替补侯选人。根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。
九、 合同的订立和履行

18. 合同的订立

18.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

18.2 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将采购合同在政府采购指定网站备案。

19. 合同的履行

19.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

19.2 采购合同履行中，采购人需追加货物、服务、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照19.1条的规定备案。

19.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

十、 公告

20. 招标采购单位将在政府采购指定的媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。 

十一、质疑

21.质疑提出  

21.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

21.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

21.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

22.质疑答复
22.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

23.接收质疑函地址和联系方式
地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
十二、适用法律

24. 采购单位及磋商供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                 

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：  

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

　　甲方聘请乙方提供以下服务：

　　1．本合同项下的服务指                            。

　　2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

　　（一） 甲方的权利和义务

　　  （二） 乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

（1）在合同签订时由双方协商。

（2）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。

六、知识产权产权归属

乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
七、保密

未经甲方许可，不得将涉及的相关信息泄露给第三方，否则，甲方保留追究乙方法律责任的权利。
八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份，一份送采购监督部门备案。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                   代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分

响 应 文 件 格 式

响应文件（服务类）

货物类项目响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  服务部分

五、  价格部分

注：1. 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

市（县、区）政府采购

响应文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
响应供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。 (副本复印件加盖公章)

“……
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	符合性审查
	保证金（磋商保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、 投标担保函以现场递交为依据）
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过   □不通过
	见响应文件第

（）页


注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 响应函
（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 磋商采购货物及服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交响应文件之日起60天，成交人磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

响应供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）      法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3磋商保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

响应供应商名称：                     
响应供应商开户银行：                 
响应供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还磋商保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.响应供应商磋商响应时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在磋商通知书发出后五个工作日内凭响应供应商归还的磋商保证金收据退还未磋商供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还磋商供应商的磋商保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
   关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            磋商邀请，本单位愿意参加磋商响应，并按磋商文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
   五、我方提供本次磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；
2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。
（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

  特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

商务部分      
3.1响应供应商综合概况

一、响应供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 响应供应商必须提供开标日期前二年度内任一年度的财务报表（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

2）如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义的项目。响应供应商必须提供合同复印件。

三、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	


四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 响应供应商必须对应磋商文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当磋商文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

                       （2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	 一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求
	
	

	  3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起不少于60天，中标单位有效期至项目完工之日
	
	

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	  6
	本项目的报价采购预算为人民币1,304,100.00元，报价不得超过采购预算；成交总价为完成本项目所需费用。
	
	

	  7
	完工期：自签订合同之日起60个工作日内完成。
	
	

	  8
	验收要求：由采购人组成验收小组按采购文件和响应承诺功能清单、硬件配置、参数及各项要求验收。
	
	

	 10
	后续服务：

保修服务：对于本项目的维护管理工作要求：建立售后服务团队对项目售后服务进行技术支持，工程维护阶段，每月巡查一次。

当接收到报修电话时，按以下维修服务工作要求进行维护：

(1)维护人员在现场维护时，应有明显标志佩带工作证，以便认别。

(2)建立维护质量档案，每次发生的故障及维修事项均应作简明记录，便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在，并针对洁具易出现的故障，采取必要的措施防止。

(3)进行定期或不定期的巡查回访工作，主动征询管理人员及用户的意见，发现问题及时处理。

(4)接到工作人员或用户报告故障电话后做好记录，原则上4小时内修复，其他情况应向本单位书面说明原因；紧急情况立即派不低于2人的小组赶往现场及时处理。

(5)维护人员根据维护情况，主动反馈给本单位管理人员，并签字确认。

售后服务响应：

项目验收后提供一年的免费维护服务，系统维护的范围为本次项目交付的硬件设备。对业主方的服务通知，提供7×24小时服务。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，在24小时内提供免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，尽力配合厂家进行检查，并在在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

设备维修及更换：

维护内容中的设备，在维护合同内出现故障：

（1）保修期内返厂维修，指需要维修或更换的设备在厂家规定标准保修期内，坏件返回工厂维修，服务人员跟进全返厂维修过程，直至设备正常投入使用。

（2）保修期外返厂维修，对已过保修期的坏件，联系厂家，根据厂家的反馈情况提交书面告之，获得批准后将坏件送厂家维修，跟进全过程，直至设备正常投入使用。

维护承诺

（1）系统通过验收后，提供1年的免费保修和原有系统功能的升级完善，如另加功能的升级，不在免费范围之内；

（2）对系统工程的方案设计、现场施工管理、系统调试等相关技术资料给予售后服务全面的文档咨询支持；

（3）维护期届满之后，可根据需要，对系统进行保养和维护，并根据协商确定另行商定系统维护措施。
	
	

	 11
	付款方式：

（1）在合同签订时由双方协商。

（2）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（3）款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。
	
	

	 12
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	 13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	 15
	同意招标方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、服务部分
4.1服务条款响应表

（1）实质性服务参数（“★” 项）响应表

	序号
	磋商规格/要求
	响应实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.响应供应商必须对应磋商文件“采购项目服务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当磋商文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 （2）一般服务需求响应表

	序号
	招标服务要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：  

1.响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2 拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	持何种资格证书
	发证时间
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄

	总负责人
	
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


注：提供上述人员资质证书的复印件。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4. 3 组织实施方案

响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）投标人的服务承诺

5）质量保证措施

6）项目验收方案

7）投标人认为必要的其它内容。

五、价格部分

5.1报价一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《明细报价表》。


注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表[货币单位：人民币元]

	序号
	分项名称
	具体服务内容（品牌型号）
	工作量（数量）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）人民币                     元整（￥               元）


注：以上内容必须与服务方案中所介绍的内容、《投标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                          


日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日
残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                               28

_1234567890.vsd
半球摄像机


一体化摄像机


NVR


1�

云-2


流媒体服务器


中心管理服务器


云-1


磁盘阵列 


管理


智能分析


数据库


WEB


视频分析记录仪



�

�

�

�


�

监控中心-正面



