揭东农商银行缶灶分理处室内装修项目                           ZSZX2020GG0107 

揭东农商银行缶灶分理处室内装修项目

项目编号：ZSZX2020GG0107

招
标
文
件
[image: image1.jpg]


 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年10月

目   录
第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………6

第三部分: 投标人须知…………………………………………………26
第四部分：评标方法、步骤及标准…………………………………35
第五部分: 合同书格式…………………………………………………39
第六部分：投标文件格式………………………………………………44
第一部分
投 标 邀 请 函
投 标 邀 请 函
各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对揭东农商银行缶灶分理处室内装修项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
采购项目编号：ZSZX2020GG0107
采购项目名称：揭东农商银行缶灶分理处室内装修项目
 三、采购预算：人民币817,199.11元
四、项目内容及需求： 

1、项目内容：揭东农商银行缶灶分理处室内装修

2、项目地点：揭东农商银行缶灶分理处

3、工期：自合同签订之日起90个日历天
4、具体技术参数或需求：详见招标文件
投标人应对所有的内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。
五、供应商资格：
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3、投标人应具有建筑装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，并具有安全生产许可证；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；

5、本项目不接受联合体投标。
六、符合资格的供应商应当在2020年10月20日9:00起至2020年10月26日17:00止（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司购买招标文件，招标文件每套售价150元 ，售后不退。 

七、投标截止时间：2020年11月11日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

八、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）
九、开标评标时间：2020年11月11日下午14:30（北京时间）

 十、开标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）
 十一、评标方法：综合评分法
 十二、采购人及代理机构的联系方式
1、 采购人名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：黄先生

采购人联系电话：0663-3269435
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司
    采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
    采购代理机构联系人姓名：许小姐
采购代理机构联系电话：0663-3322666
采购代理机构传真：0663-3299090

十三、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐
联系电话：0663-3599090
广东泽盛咨询有限公司
2020年10月

第二部分
采 购 项 目 内 容
采购项目内容
一、投标人资格要求
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3、投标人应具有建筑装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，并具有安全生产许可证；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；

5、本项目不接受联合体投标。
二、采购项目技术要求
1、采购项目需求：揭东农商银行缶灶分理处室内装修

2、技术要求
（1）工程量清单：本工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

	建设项目招标控制价汇总表

	项目名称：
	揭东农商银行缶灶分理处室内装修工程
	第1页，共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费

	
	揭东农村商业银行装修工程
	
	
	

	一
	单项工程
	
	
	

	1
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	540924.33
	
	19924.55

	2
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	276274.78
	
	14716.46

	
	
	
	
	

	
	合  计
	817199.11
	
	34641.01

	


揭东农商银行缶灶分理处室内装修工程：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处室内装修工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	第十一章  楼地面装饰工程
	
	

	1.2
	第十二章  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	

	1.3
	第六章  金属结构工程
	
	

	1.4
	第四章  砌筑工程
	
	

	1.5
	第五章  混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	1.6
	第十四章  油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	1.7
	第十三章  天棚工程
	
	

	1.8
	第十六章  拆除工程
	
	

	1.9
	第十五章  其他装饰工程
	
	

	1.10
	第八章  门窗工程
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	19924.55
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	预算包干费
	
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	消纳费
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税前工程造价
	
	

	6
	增值税销项税额
	
	

	7
	工程造价
	
	

	8
	其中：人工费
	
	

	招标控制价合计
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处室内装修工程
	标段:
	第1页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	第十一章  楼地面装饰工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011102001001
	石材楼地面
	1、部位:走廊 
2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm,水泥砂浆1:2.5
3、面层材料品种、规格、颜色:麻石20mm厚
4、防护层材料种类:底面刷养护液、表面刷保护液
	m2
	27.320
	
	
	

	2
	011106001001
	石材楼梯面层
	1、部位:楼梯地面 
2、灰色大理石20mm厚（云石胶粘贴）
3、防护层材料种类:底面刷养护液、表面刷保护液
	m2
	18.770
	
	
	

	3
	011108001001
	石材零星项目
	1、部位:现金区柜台面 
2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm,水泥砂浆1:2.5
3、面层材料品种、规格、颜色:黑金砂大理石20mm厚
4、防护层材料种类:底面刷养护液、表面刷保护液
	m2
	7.380
	
	
	

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1、块料楼地面：浅木纹抛光砖800*800mm
	m2
	282.080
	
	
	

	5
	011102003002
	块料楼地面
	1、块料楼地面：灰色防滑砖300*300mm
	m2
	21.710
	
	
	

	6
	011102003003
	块料楼地面
	1、块料楼地面：深灰色抛光砖800*800mm
	m2
	26.330
	
	
	

	
	
	第十二章  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	
	

	7
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1、砌块墙面一般抹灰
2、底层厚度、砂浆配合比:15mm,水泥砂浆1:2.5
3、面层厚度、砂浆配合比:5mm,水泥石灰砂浆1:1:6
	m2
	811.234
	
	
	

	8
	011210006001
	轻钢龙骨隔墙
	1、轻钢龙骨间隔墙100mm厚
2、12mm阻燃夹板 
	m2
	1.162
	
	
	

	9
	011105002001
	石材踢脚线
	1、踢脚板高度:60mm  
2、麻石踢脚线
	m2
	1.079
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第2页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	10
	011105006001
	金属踢脚线
	1、踢脚板高度:80mm  
2、黑色拉丝不锈钢踢脚线
	m2
	16.430
	
	
	

	11
	011207001002
	墙面装饰板
	1、胶合板9mm基层打底
2、面贴白色铝板 2mm
	m2
	84.093
	
	
	

	12
	011207001003
	墙面装饰板
	1、胶合板9mm基层打底
2、面贴橙色铝板 2mm
	m2
	5.193
	
	
	

	13
	011207001004
	墙面装饰板
	1、胶合板9mm基层打底
2、面贴黄柚木木饰面
	m2
	46.295
	
	
	

	14
	011204003001
	块料墙面
	1、面层材料品种、规格:浅木纹抛光砖600*600mm
2、找平层厚度、配合比:15mm,水泥砂浆1:2.5
3、结合层厚度、配合比:5mm水泥膏
	m2
	31.744
	
	
	

	15
	011204003002
	块料墙面
	1、面层材料品种、规格:灰色瓷砖300*600mm
2、找平层厚度、配合比:15mm,水泥砂浆1:2.5
3、结合层厚度、配合比:5mm水泥膏
	m2
	75.100
	
	
	

	16
	011210003001
	玻璃隔断
	1、铝合金防弹玻璃隔断
2、33mm防弹玻璃
	m2
	5.016
	
	
	

	17
	011210003002
	玻璃隔断
	1、铝合金钢化玻璃隔断
2、12mm钢化玻璃面贴防爆膜及磨砂处理
	m2
	51.115
	
	
	

	
	
	第六章  金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	18
	010606008001
	钢梯
	1、踏步式钢梯制作、安装
2、3mm花纹钢板踏步面，120*120mm镀锌方管梯柱，100*100mm镀锌方管梯梁
3、面刷防锈漆
	t
	1.872
	
	
	

	19
	010607004001
	金属网栏
	1、φ14钢筋网140*140
	m2
	190.566
	
	
	

	
	
	第四章  砌筑工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第3页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	20
	010402001002
	砌块墙
	1、180mm内墙
2、240*115*53mm灰沙砖
3、砂浆强度等级:砌筑砂浆 M7.5
	m3
	45.230
	
	
	

	
	
	第五章  混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	

	21
	010504001001
	直形墙
	1、C30直形墙
	m3
	1.056
	
	
	

	22
	010505001001
	有梁板
	1、C30有梁板
2、修补拆除旧楼梯洞口
	m3
	1.104
	
	
	

	23
	010503004001
	圈梁
	1、C25圈梁
	m3
	6.948
	
	
	

	24
	010502002001
	构造柱
	1、C25构造柱
	m3
	0.891
	
	
	

	25
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋制安 圆钢φ10以内
	t
	0.273
	
	
	

	26
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件钢筋制安 螺纹钢φ25以内
	t
	0.714
	
	
	

	
	
	第十四章  油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	
	

	27
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	1.多乐士乳胶漆：底漆两遍,面漆两遍
2.刮腻子一遍
3.天棚石膏板面
4.部位：具体位置详见天花剖面图
	m2
	197.890
	
	
	

	28
	011407001001
	墙面乳胶漆
	1.多乐士乳胶漆：底漆两遍,面漆两遍
2.刮腻子一遍
3.墙面抹灰面
	m2
	406.467
	
	
	

	29
	011407001002
	墙面硅藻泥涂料
	1.多乐士乳胶漆：底漆两遍,面漆两遍（硅藻泥涂料）
2.刮腻子一遍
3.墙面抹灰面
	m2
	8.497
	
	
	

	
	
	第十三章  天棚工程
	
	
	
	
	
	

	30
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面  
2.龙骨材料种类、规格、中距:8#拉杆，50#轻钢龙骨 
3.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板+6mm石膏板
4.按投影面积计算
	m2
	197.890
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第4页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	31
	011302001002
	吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人型，平面  
2.龙骨材料种类、规格、中距：8#拉杆，50#轻钢龙骨，
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:600*600mm铝扣板
4.按投影面积计算
	m2
	73.720
	
	
	

	32
	011302001003
	吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人型，平面  
2.龙骨材料种类、规格、中距：8#拉杆，50#轻钢龙骨，
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:300*300mm铝扣板
4.按投影面积计算
	m2
	13.440
	
	
	

	33
	011302001004
	吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人型，平面  
2.龙骨材料种类、规格、中距：8#拉杆，50#轻钢龙骨，
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:300*1200mm铝扣板
4.按投影面积计算
	m2
	42.880
	
	
	

	34
	011302001005
	吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人型，平面  
2.龙骨材料种类、规格、中距：8#拉杆，50#轻钢龙骨，
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:铝塑板4mm
4.按投影面积计算
	m2
	73.720
	
	
	

	35
	011304002001
	开灯孔
	1、吊顶天花开灯孔，每个面积在0.5m2以内
	个
	96.000
	
	
	

	36
	011304002002
	检修口
	1、铝合金检修口安装、固定
2、吊顶天花开孔，面积在0.5m2以内
	个
	3.000
	
	
	

	
	
	第十六章  拆除工程
	
	
	
	
	
	

	37
	011601001001
	砖砌体拆除
	1、人工拆除砖砌体
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m3
	70.839
	
	
	

	38
	011602002001
	钢筋混凝土构件拆除
	1、人工拆除钢筋混凝土构件
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m3
	1.509
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第5页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	39
	011605001001
	平面块料拆除
	1、人工凿除地面瓷砖
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m2
	377.870
	
	
	

	40
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1、人工铲除墙面装饰抹灰
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m2
	308.676
	
	
	

	41
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、人工拆除吊顶天花及灯具管线
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m2
	377.870
	
	
	

	42
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	1、人工拆除轻钢龙骨隔墙
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m2
	37.949
	
	
	

	43
	011610002001
	金属门窗拆除
	1、人工拆金属推拉窗
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m2
	22.050
	
	
	

	44
	011602002002
	钢筋混凝土构件拆除
	1、人工打凿楼梯口
2、废弃物外运，运距综合考虑（运距8km）
	m3
	0.452
	
	
	

	
	
	第十五章  其他装饰工程
	
	
	
	
	
	

	45
	011503002001
	硬木扶手、栏杆、栏板
	1、黄柚木楼梯扶手
	m
	35.800
	
	
	

	46
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、无障碍通道处：不锈钢扶手
	m
	5.600
	
	
	

	47
	011505010001
	镜面玻璃
	1、卫生间6mm银镜
2、拉丝不锈钢边框
	m2
	3.936
	
	
	

	48
	011501008001
	便民柜（一层咨询区）
	1、资料柜2750*3000mm
2、白色烤漆板、阻燃夹板12mm，柜门面贴黄柚木木饰面
3、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
	m
	2.750
	
	
	

	49
	011501008002
	矮柜（一层非现金区）
	1、资料柜4060*780mm
2、阻燃夹板12mm，柜门面贴黄柚木木饰面
3、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
	m
	4.060
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第6页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	50
	011501008003
	展示柜（二层办公区）
	1、展示柜3235*3000mm
2、白色烤漆板、阻燃夹板12mm，柜门面贴黄柚木木饰面
3、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
	m
	3.235
	
	
	

	51
	011501008004
	资料柜（二层经理室）
	1、资料柜2000*3000mm
2、白色烤漆板、阻燃夹板12mm，柜门面贴黄柚木木饰面
3、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
	m
	2.000
	
	
	

	52
	011501008005
	资料柜（一层现金区）
	1、资料柜2800*790mm
2、白色烤漆板
	m
	2.800
	
	
	

	53
	011501009001
	茶水柜
	1、茶水柜5160*800mm
2、阻燃夹板12mm，柜门面贴黄柚木木饰面
3、黑金砂大理石柜台面
4、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
5、不锈钢洗手盆及龙头
	m
	5.160
	
	
	

	54
	011505001001
	卫生间洗手台
	1、洗手台4160*630mm
2、阻燃夹板12mm
3、黑金砂大理石柜台面，晶钢柜门
4、五金种类：柜门锁、拉手、铰链等
5、陶瓷洗手盆及不锈钢龙头
	m2
	2.620
	
	
	

	55
	011501001001
	现金柜台
	1、现金柜台3300*800mm
2、阻燃夹板基层，面贴铝板
3、黑金砂大理石柜台面
4、具体做法详大样图GD-09
	m
	3.300
	
	
	

	
	
	第八章  门窗工程
	
	
	
	
	
	

	56
	010802004001
	不锈钢防盗门
	1、成品不锈钢防盗门安装
	m2
	10.558
	
	
	

	57
	010802004002
	不锈钢防弹门
	1、成品不锈钢防弹门安装
	m2
	4.223
	
	
	

	58
	010802001001
	铝合金平开门
	1、成品铝合金平开门安装
	m2
	1.760
	
	
	

	59
	010802001002
	钢化玻璃地弹门
	1、成品钢化玻璃地弹门安装
	m2
	7.280
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农村商业银行缶灶分理处室内装饰工程
	标段:
	第7页, 共7页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	60
	010803001001
	铝合金电动卷闸门
	1、铝合金电动卷闸门
2、东荣卷闸电机
	m2
	22.680
	
	
	

	61
	010807001001
	铝合金推拉窗
	1、成品铝合金推拉门安装
	m2
	22.050
	
	
	

	62
	010801001001
	实木平开门
	1、黄柚木饰面平开门安装
	m2
	13.725
	
	
	

	63
	010801001002
	实木平开门
	1、黄柚木饰面平开门安装（暗门）
	m2
	3.720
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	

	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处室内装修工程
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	
	9 
	

	合计
	
	


揭东农商银行缶灶分理处安装工程：

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	给排水工程
	
	

	1.2
	电气工程
	
	

	1.3
	暖通工程
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	14716.46
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	预算包干费
	
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	消纳费
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税前工程造价
	
	

	6
	增值税销项税额
	
	

	7
	工程造价
	
	

	8
	其中：人工费
	
	

	招标控制价合计
	
	


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第1页, 共5页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	给排水工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	给水部分
	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.PPR给水管DN15 1.0MPa 热熔连接
2.含管件
	m
	7.822
	
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	1.PPR给水管DN20 1.0MPa 热熔连接
2.含管件
	m
	16.273
	
	
	

	3
	031001006003
	塑料管
	1.PPR给水管DN25 1.0MPa 热熔连接
2.含管件
	m
	19.294
	
	
	

	4
	031001006004
	塑料管
	1.PPR给水管DN32 1.0MPa 热熔连接
2.含管件
	m
	6.654
	
	
	

	5
	031003001001
	螺纹阀门
	1.螺纹截止阀DN25
	个
	1.000
	
	
	

	6
	031003001002
	螺纹阀门
	1.螺纹截止阀DN32
	个
	3.000
	
	
	

	7
	031004014001
	给、排水附(配)件
	1.水龙头安装
	个
	2.000
	
	
	

	
	
	排水部分
	
	
	
	
	
	

	8
	031001006005
	塑料管
	1.PVC排水管DN100
2.含管件
	m
	11.620
	
	
	

	9
	031001006006
	塑料管
	1.PVC排水管DN50
2.含管件
	m
	11.223
	
	
	

	10
	031004014004
	给、排水附(配)件
	1.地漏DN50
	个
	4.000
	
	
	

	11
	031004014005
	给、排水附(配)件
	1.地面清扫口DN50
	个
	1.000
	
	
	

	12
	031004006002
	大便器
	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱
	组
	4.000
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第2页, 共5页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	13
	031004003002
	洗脸盆
	1.洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴
	组
	5.000
	
	
	

	
	
	电气工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	强电部分
	
	
	
	
	
	

	14
	030411002001
	线槽
	1.金属线槽150*100
	m
	56.452
	
	
	

	15
	030411004001
	配线
	1.绝缘电线NH-BVV-2.5
	m
	598.097
	
	
	

	16
	030411004002
	配线
	1.绝缘电线ZR-BVV-2.5
	m
	4157.507
	
	
	

	17
	030411004003
	配线
	1.绝缘电线ZR-BVV-4
	m
	865.281
	
	
	

	18
	030411004004
	配线
	1.绝缘电线ZR-BVV-6
	m
	15.672
	
	
	

	19
	030408001001
	电力电缆
	1.铜芯电缆ZR-YJV-3*16
	m
	16.700
	
	
	

	20
	030411001004
	配管
	1.镀锌电线管MT20
	m
	892.331
	
	
	

	21
	030411001005
	配管
	1.镀锌电线管MT25
	m
	147.914
	
	
	

	22
	030411001006
	配管
	1.刚性难燃管PC20
	m
	128.623
	
	
	

	23
	030404017003
	配电箱
	1.配电箱1AL1
	台
	1.000
	
	
	

	24
	030404017004
	配电箱
	1.配电箱1AL2
	台
	1.000
	
	
	

	25
	030404017005
	配电箱
	1.配电箱UPS
	台
	1.000
	
	
	

	26
	030404034005
	照明开关
	1.单联单控开关250V 10A
	个
	1.000
	
	
	

	27
	030404034006
	照明开关
	1.双联单控开关250V 10A
	个
	14.000
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第3页, 共5页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	28
	030404034007
	照明开关
	1.三联单控开关250V 10A
	个
	14.000
	
	
	

	29
	030404035005
	插座
	1.普通插座250V 10A
	个
	1.000
	
	
	

	30
	030412001003
	普通灯具
	1.300*1200超薄LED灯|2*28W 5000K LED
	套
	14.000
	
	
	

	31
	030412004001
	装饰灯
	1.4"嵌入式筒灯|15W 4000K LED
	套
	93.000
	
	
	

	32
	030412001004
	普通灯具
	1.600X600灯光盘|3*18W 5000K
	套
	19.000
	
	
	

	33
	030412004002
	装饰灯
	1.6寸防雾磨砂筒灯|13W 4000K
	套
	7.000
	
	
	

	34
	030412004003
	装饰灯
	1.安全出口指示灯
	套
	6.000
	
	
	

	35
	030412004004
	装饰灯
	1.地面疏散指示灯
	套
	5.000
	
	
	

	36
	030412004005
	装饰灯
	1.暗装射灯|3W 5000K LED
	套
	3.000
	
	
	

	37
	030412004006
	装饰灯
	1.暗藏灯管|28w 4000k
	m
	88.684
	
	
	

	38
	030412004007
	装饰灯
	1.应急灯
	套
	16.000
	
	
	

	39
	030412004008
	装饰灯
	1.光管28w 4000k
	套
	4.000
	
	
	

	40
	030404033001
	风扇
	1.排气扇
	台
	5.000
	
	
	

	41
	030404035016
	插座
	1.空调插座
	个
	16.000
	
	
	

	
	
	弱电部分
	
	
	
	
	
	

	42
	030404035011
	插座
	1.电话插座
	个
	20.000
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第4页, 共5页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	43
	030404035015
	插座
	1.电脑插座
	个
	80.000
	
	
	

	44
	030404035012
	插座
	1.USB插座
	个
	52.000
	
	
	

	45
	030404035013
	插座
	1.HDIM插座
	个
	4.000
	
	
	

	46
	030404035014
	插座
	1.电视插座
	个
	1.000
	
	
	

	47
	030502005001
	双绞线缆
	1.网线CAT6UTP
	m
	2245.372
	
	
	

	48
	030502005002
	双绞线缆
	1.视频线SYWV-75-5
	m
	45.452
	
	
	

	49
	030411002002
	线槽
	1.弱电线槽200*100
	m
	1.000
	
	
	

	50
	030502001001
	机柜、机架
	1.机柜(配风扇)|GDHW800*800*1500
2.服务器|惠普408925-AA1
3.打印机
4.电脑
5.集线器|24口
6.路由器
7.光纤连接装置
8.局域网交换机|华为S1700-8G-AC
9.分配器|1入4出
10.干线放大器|雷虹XY-8634A
11.48口交换机2台
12.电话交换机
13.中继线一回线
	组
	1.000
	
	
	

	
	
	暖通工程
	
	
	
	
	
	

	51
	030108003003
	轴流通风机
	1.轴流风机Na4.5
2.风量3247CMH/余压232Pa/功率0.75KW/电源380V
	台
	1.000
	
	
	

	52
	030108003004
	轴流通风机
	1.排风机Na3.15
2.风量2339CMH/余压294Pa/功率0.55KW/电源380V
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第5页, 共5页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	53
	030701003004
	空调器
	1.壁挂式空调器1.0HP
2.分体式室外空调器1.0HP
3.支架的制作与安装
	组
	4.000
	
	
	

	54
	030701003003
	空调器
	1.分体式室外空调器1.5HP
2.壁挂式调器1.5HP
3.支架的制作与安装
	组
	2.000
	
	
	

	55
	030701003005
	空调器
	1.壁挂式空调器2.0HP
2.分体式室外空调器2.0HP
3.支架的制作与安装
	组
	5.000
	
	
	

	56
	030701003006
	空调器
	1.壁挂式空调器3.0HP
2.分体式室外空调器3.0HP
3.支架的制作与安装
	组
	1.000
	
	
	

	57
	030701003007
	空调器
	1.柜式空调器5.0HP
2.分体式室外空调器5.0HP
	组
	4.000
	
	
	

	58
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.新风口300*300
	个
	8.000
	
	
	

	59
	031001006008
	塑料管
	1.冷凝管DN25
	m
	47.105
	
	
	

	60
	031001004005
	铜管
	1.冷媒铜管φ15.88
	m
	68.974
	
	
	

	61
	031001004006
	铜管
	1.冷媒铜管φ12.77
	m
	98.220
	
	
	

	62
	031001004007
	铜管
	1.冷媒铜管φ9.53
	m
	68.974
	
	
	

	63
	031001004008
	铜管
	1.冷媒铜管φ6.95
	m
	98.220
	
	
	

	64
	030702005002
	塑料通风管道
	1.塑料圆形风管制作安装 直径×壁厚(mm) ≤320×3
	m2
	14.065
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	

	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:
	揭东农商银行缶灶分理处安装工程
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	
	9 
	

	合计
	
	


主要材料使用要求：主要的材料、设备应具有合格证，符合国家质量检测标准。

（3）项目特殊要求：依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
三、采购项目商务要求
1、工期：自合同签订之日起90个日历天。

2、质量要求：本工程质量要求符合国家现行验收标准，达到为合格等级以上。 

3、安全文明施工要求：严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，并接受采购人现场监理工程代表的监督检查。 

4、总包及分包规定：本项目严禁转包和分包。

5、保修期（含保修期服务要求）：质量保质期自工程竣工验收合格之日起，工程保修期一年。

6、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

付款方式：

（1）工程竣工后经有关部门验收合格，按有关程序办理转账付款。

（2）合同签订后一个月内采购人预付30%工程款给中标人，工程通过验收合格并结算后，采购人收到中标人有效发票起一个月内付65%工程款；剩余5%工程款作为工程质量保证金，待到工程竣工验收合格后满一年，工程质量经验收符合质量标准后30个工作日内付清。

8、承包方式：本项目采取固定总价，投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。
9、工程量增减调整方法：由双方协商决定。

10、履约保证金的提交由采购人、中标供应商共同协商确定（本项目的履约保证金金额：合同总额的5%）。
11、其它要求：质量不符合规定，中标供应商负责无偿修理返工，竣工日期以最后检验合格为准。

第三部分
投 标 人 须 知
投标人须知
一、概念释义
1.“采购人”是指：广东揭东农村商业银行股份有限公司。
2．“招标采购单位”是指：采购人,采购代理机构。
3．“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。
4．合格的投标人：
4.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
4.2符合招标文件规定的项目特殊条件要求的供应商。
5.“中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。
6. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。
二、招标文件
8．适用范围
8.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。
9. 招标文件的构成
9.1招标文件包括但不限于下列文件：
1）投标邀请函
2) 采购项目内容
3) 投标人须知
4）评标方法、步骤及标准
5) 合同书格式
6) 投标文件格式
7) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等
9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。
10. 招标文件的澄清或修改
10.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。
10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。
10.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。
10.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更公告。
10.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更信息。
三、投标文件的编制和数量
11．投标费用
11.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。
11.2本次招标向中标人收取的中标服务费。 

  中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费收费标准按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	                  费率
中标金额（万元）
	工程

	100以下
	1.5%


例如：某工程中标金额为100万元，计算中标代理服务费收费额如下：
100万元×1.5%＝1.5万元
中标服务费以人民币支付。
中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
中标服务费不在报价中单列。
中标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。
12．投标的语言及计量
12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
12.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
13．投标文件的构成
13.1投标人编制的投标文件应包括但不少于本招标文件第六章《投标文件格式》的所有内容。
14. 投标文件编制
14.1投标人应按本须知13.编制投标文件。投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

14.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
14.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
15. 投标报价
15.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。
15.2《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：
1) 投标报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。
15.3任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。
16. 备选方案
16.1除招标文件第二部分项目要求另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
17. 联合体投标
17.1本项目不允许联合体参加投标。
18. 投标人资格证明文件
18.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第六章《投标文件格式》中的“资格证明文件”。
18.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件第六章《投标文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。
19. 投标保证金
19.1投标人应按招标文件规定的形式和金额、时间交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。如投标保证金由其它单位代缴，投标单位应在缴纳投标保证金截止时间前向采购代理机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随投标文件一并递交。
19.2投标保证金交纳形式：
1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019027209100006834

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳分行营业部

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号：ZSZX2020GG0107]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

19.3投标保证金金额：人民币捌仟壹佰元整（￥8,100.00元）。
19.4投标保证金交纳截止时间：在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构帐户上
19.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
19.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
19.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。
19.8不管投标保证金来源何处，采购代理机构只向投标单位退回。
19.9有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：
1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
3)法律法规规定的情形。
20. 投标有效期
20.1投标文件应在开标之日起60天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。
20.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
21. 投标文件的数量和签署
21.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
21.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
21.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
21.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
四、投标文件的递交
22. 投标文件的密封和标记
22.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封。
22.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”， “唱标信封”包括但不限于下列内容：
（1）投标一览表（复印件）；
（2）投标保证金缴纳凭证复印件。
22.3每一密封信封均应：
（1）标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；
（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。
22.4如果信封未按本须知第22.1条和第22.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。
22.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。
23. 投标截止期
23.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。
23.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
24. 投标文件的修改和撤回
24.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
24.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
24.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标与评标
25. 开标
25.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，并邀请监督管理部门或社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。
25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
25.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
26. 评标委员会的组成和评标方法
26.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。
26.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。
26.3 本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。
27. 投标文件的初审
27.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。
27.2投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中《工程量清单报价表》内容不一致的，以《投标一览表》为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
27.3实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
27.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
27.5 在资格性审查和符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
1）未按照招标文件规定提交投标保证金的；
2）投标报价超过采购预算的；
3）不具备招标文件中规定资格要求的；
4）招标文件明示盖公章、签字处未加盖公章、签字的；
5）投标有效期不足的；
6）投标文件对招标文件的实质性条款产生偏离的。
7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
28. 投标文件的澄清
28.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的印章。
28.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
29. 投标的比较与评价
29.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
30. 授标
30.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面评标报告。
30.2定标程序
采购人应在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；
30.3 中标人确定后，采购代理机构将在媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，对中标人和采购人具有同等法律效力。
31.评标注意事项
31.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。
31.2为保证采购活动的公正性，除本须知第28条的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
六、 合同的订立和履行
32. 合同的订立
采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
33. 合同的履行
33.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

33.2 采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同。
33.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。
七、 公告
34. 招标采购单位将在媒体上发布按规定应当发布的所有采购信息。 

八、质疑
35. 如果投标人认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑（加盖单位公章，电话咨询、传真或电邮形式无效）。招标采购单位应在规定时间内给与答复。
九、适用法律
36. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。
第四部分
评标方法、步骤及标准
   评标方法、步骤及标准
1、评标方法

本次评标采用综合评分法，按程序，由投标人或其推选的代表对各投标人投标文件的密封性等进行符合性检查；由评标专家按照招标文件中规定的各项因素进行初步评审和量化打分，以评标总得分最高的投标人为第一中标人，以此类推。

2、评标程序

2.1 初步评审

    2.1.1  评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

 1）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

2）投标报价超过有采购预算的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）招标文件明示盖公章、签字处未加盖公章、签字的；

5）投标有效期不足的；

6）投标文件对招标文件的实质性产生偏离的。

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
2.2量化评审

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查的投标人进行评审、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的投标文件进行分析和比较；

 评分细则表

	评分项及评分规则
	

	一、价格部分
	权重45

	将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标价格）×价格权值×100.


	按公式计算

	
	

	二、技术部分
	权重40

	序号
	内容
	评分规则
	单位权重

	 1
	质量保证措施
	考核有效投标人质量保证措施、具体、具有可行性、可操作性。

综合评价最佳：措施具体可靠，针对性强，完全适用本项目需求，得6分；

综合评价次之：措施基本完整，有针对性，基本适用本项目需求，得3分；

综合评价较差：措施不完整，无针对性，不完全满足项目需求，得1分；
	6

	2
	施工及进度保证措施
	考核投标人对项目设计、施工及进度执行能力。

综合评价最佳：施工建设方案完善、完整，具有较强的针对性、可行性，进度安排合理，能完全适用本项目需求，得6分；

综合评价次之：施工建设方案基本完善，针对性、可行性一般，进度安排基本合理，基本适用本项目需求，得3分；

综合评价较差：施工建设方案不完善、不完整，无针对性、无可行性，进度安排不合理，不完全项目需求，得1分
	6

	3
	项目总体技术方案
	考核投标人提供的项目总体技术方案，内容包括但不限于：项目理解、总体方案规划、方案设计、方案优势。

总体技术方案有突出重点、难点工作且作出深入分析，提出的工作思路明晰，合理化建议利于项目实际，得12分；

总体技术方案有突出重点、难点工作且作出分析，提出工作思路，合理化建议符合项目实际，得8分；

总体技术方案有重点、难点工作，提出工作思路，合理化建议部分符合项目实际，得4分；

不提供不得分。
	12

	4
	项目实施方案
	考核投标人提供的项目实施方案，内容包括但不限于：施工进度计划、安全生产和文明目标及控制计划、施工质量目标及控制计划。

实施方案能详细描述和深入分析，符合项目实际且利于落地，得8分；

实施方案能详细描述和分析，符合项目实际且可落地，得4分；

实施方案能描述和分析，部分符合项目实际且可落地，得2分；

不提供不得分。
	8

	 5
	施工项目组织及拟投入资源配备计划
	考核投标人组织管理架构是否合理详细、人员配置是否合理、分工是否清晰、机构是否精干完整，大型机械设备配是否置合理，各阶段劳动力计划是否满足项目进度计划要求。

施工项目组织及资源配备计划有具体、明确的节点和标准，并能细化、量化，完全满足或优于用户要求，得8分，

施工项目组织及资源配备计划有时间节点和标准，基本满足用户要求，得4分，

施工项目组织及资源配备计划基本可行，不太适用用户要求，得2分，

不提供不得分。
	8

	三、商务部分
	权重15

	1
	企业信用
	投标人2018年至今获得过市级或以上 “守合同重信用”或“重合同守信用”企业，得3分。

（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）
	3

	2
	同类业绩
	投标人2017年至今签订的同类项目业绩情况进行评审，每提供一个合同得2分，最高得6分。

（提供合同关键页复印件加盖公章）
	6

	3
	管理体系

证书
	1、投标人具有质量管理体系认证证书的得2分；

2、投标人具有环境管理体系认证证书的得2分；

3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。

（需提供相关证书或证明材料的复印件加盖公章）
	6


  注：1、有取值范围的，含下限值，不含上限值。每项的得分均不能超过该项最高分值。

2、缺项则该项为0分或不合格为0分。

      3、价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

      4、综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。   

3、评标结果

3.1评标委员会按照经评审的分数由高到低的顺序推荐第一、二中标候选人。
3.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
第五部分
合 同 书 格 式
合同书格式（工程类）
合 同 书
（工程类）
	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
第一条、工程名称：                                   
第二条、工程范围及内容：                                
第三条、工程期限：
本工程合同总工期为      个日历天。开工日期为        年    月    日； 竣工日期为        年    月     日。
第四条、工程造价
工程合同造价为人民币 大写：                         ￥：         

2．按设计方案施工，由乙方承包，不再提高造价。
第五条、 物资供应：本工程所需材料按图纸要求由乙方负责供应。
第六条、 工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，工程质量应达到合格以上，并接受甲方现场监理工程代表的监督检查。
2、工程竣工验收时间由双方协商解决。验收合格后，工程移交甲方管理。
3、竣工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，由乙方负责修好再进行验收，竣工日期以最后检验合格为准。
4、本工程保修期为   年。
第七条、 施工设计变更
1、甲方交付设计图纸会审后修改意见，为施工有效依据，甲乙双方均不得更改。
2、设计图纸和招标文件表示不明确，甲方必须立即书面通知乙方，要求确认。
第八条、 工程价款支付及结算：
工程竣工经相关部门验收合格后，甲方在     个工作日内付清全款。
第九条、 违约责任
1、乙方工程质量不符合规定，负责无偿修理返工。由于修理返工造成逾期交付的，或工程交付时间不符合规定，乙方应偿付甲方合同总造价的5％违约金。
2、甲方超过规定日期验收或未按合同规定履行自己责任，甲方应偿付乙方合同总等价的5％违约金。
第十条、争议的解决
合同在执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提出诉讼。
第十一条、无效合同
甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担。
第十二条、附则
1、其他本合同未明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
2、本合同经甲乙双方签字盖章并经代理机构鉴证后生效，本合同一式 三 份，甲乙双方及采购代理机构各执一份。
3、本合同自签订之日起生效至履行完毕失效。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
代表：                                 代表： 

签定地点：
签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：
银行帐号：
开 户 行：
政府采购代理机构登记备案（盖章）：
第六部分
投 标 文 件 格 式
投标文件
（正本/副本）
采购项目编号：                       

采购项目名称：                              
投标人名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表
	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	
	准入条件
(关于资格的声明函)
	1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

3、投标人应具有建筑装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，并具有安全生产许可证；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；

5、本项目不接受联合体投标。
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	符合性
审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、政府采购投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
二、资格性文件
2.1 投标函
（政府采购代理机构）：
依据贵方（采购项目名称、编号) 的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。
1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。
在此，我方声明如下：
1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
投标人：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             

投标人名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   
2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书
致：政府采购代理机构：
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书
致：政府采购代理机构：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
  联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3 投标保证金交纳凭证
（政府采购代理机构）：
    （投标人供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。
投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。
2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函、政府采购投标担保函等形式交纳。
2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。
2.4 关于资格的声明函
致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
一、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；
二、我方在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
三、我方提供本次招标文件中规定的下列文件和说明是准确的和真实的。
项目特定资格要求：

1、营业执照副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、建筑装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质证书；

6、在有效期内的安全生产许可证；
7、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面。

（相关证明文件附后）
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
2.5 投标承诺书
（政府采购代理机构名称）：
本投标人已详细阅读了 （项目名称、编号）招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：
1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、揭阳市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。
4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。
5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。
6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。
9.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
10.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。
本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。
投 标 人（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
年    月    日
三、商务部分
3.1 投标人综合概况
一、投标人情况介绍表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	 
	
	
	
	
	


注： 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标人名义的项目。投标人必须提供合同复印件。
三、拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：提供上述人员有关证书 （复印件加盖公章）。
四、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
3.2  DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	主要商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人工程的要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	关于工期的要求
	
	

	5
	关于质量的要求
	
	

	6
	关于安全文明施工的要求
	
	

	7
	关于总包及分包的规定
	
	

	8
	关于保修期的要求
	
	

	9
	关于验收要求、验收标准及方法的要求
	
	

	10
	关于售后服务的要求
	
	

	11
	关于付款方式的要求
	
	

	12
	关于承包方式的要求
	
	

	13
	关于工程量增减调整方法的规定
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
 3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
四、技术部分
4.1 施工组织设计
投标人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：
施工组织管理；
施工进度计划及控制措施；
主要施工工艺；
资源配备计划；
施工安全保障措施；
施工环境保护管理体系与措施；
施工质量控制。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
五、价格部分
5.1 投标一览表
	项目名称
	投标总价
	备注

	揭东农商银行缶灶分理处室内装修项目
	大写：
小写：
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
5.2 工程量清单报价表
投标人按采购人提供的详细工程量清单报价进行报价：
注：
1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.如表格式内容不能满足需要，投标人可根据表格格式自行划表填写，但必须体现详细内容。
3．投标人投标时不得更改采购人发出的工程量清单数量，否则在确认中标后采购人有权中标人按清单数量施工。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                          

日期：   年   月   日









法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件








广东泽盛咨询有限公司                                                   2

