揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心项目              445200-202010-223642-0007


揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心项目
项目编号：445200-202010-223642-0007
招

标

文

件
[image: image1.jpg]]
®
Ed

[ R R R R T & Y

= s

% f| m

)

GG, ALEARE

(]

|| & |

LiLLEE]




 

   广东泽盛咨询有限公司

       Guangdong Zesheng Consulting Co. , Ltd.
2020年11月

目   录

第一部分:投标邀请函………………………………………………… 3

第二部分: 采购项目内容………………………………………………5

第三部分: 投标人须知…………………………………………………65
第四部分: 合同书格式…………………………………………………79
第五部分：投标文件格式………………………………………………84
第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各供应商:

广东泽盛咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受揭阳市交通运输局（以下简称“采购人”）的委托，对揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445200-202010-223642-0007
二、采购项目名称：揭阳市交通运输局港口码头视频综合指挥调度平台及指挥中心项目
三、采购项目预算：人民币4,293,313.33元
四、符合资格的供应商应当在2020年11月3日至2020年11月9日9:00-12:00；下午14:30-17:30（法定节假日除外）到广东泽盛咨询有限公司报名及获取招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2020年11月23日下午14:30（北京时间）(注14:00开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司）                

七、开标时间：2020年11月23日下午14:30（北京时间）

八、评标时间：2020年11月23日下午15:00（北京时间）
九、开标评标地点：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人名称：揭阳市交通运输局

采购人地址：揭阳市

采购人联系人：谢先生

采购人联系电话：0663-8236617
2、采购代理机构名称：广东泽盛咨询有限公司

   采购代理机构地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号
   采购代理机构联系人姓名：陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-3322666

采购代理机构传真：0663-3299090

十一、购买标书、退保证金事宜联系方式
联系人：陈小姐

联系电话：0663-3599090

广东泽盛咨询有限公司

2020年11月

第二部分

采 购 项 目 内 容

采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人；

3、投标人为分支机构参加投标的，必须取得省级公司或总公司出具的有效授权委托书；

4、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动； 

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

7、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）项目概况
1、项目背景

揭阳市港口码头已投资建成视频监控点28个，现有的监控平台采用租赁方式，虽然初步形成一个有效的综合防控体系，但由于租赁期已终止，租赁平台的所有功能已失效，因此自行建设一套完善的全新监控平台势在必行。

同时为加快交通运输行业信息化建设，充分发挥信息化在转变交通运输发展方式、提升交通运输管理能力和服务水平、促进现代交通运输业发展的支撑和保障作用，全面提高交通运输智能化、现代化水平，拟将港口码头全部视频接入，通过以港口码头作业区监控业务实战应用为导向，充分利用当前先进的技术手段，探索和拓展图像信息在港口监控业务中的应用广度和深度，使视频业务全面支撑视频智能分析研判、安全防控、港口管理业务应用，达到对港口全方面24小时实时安全管理监督。

2、项目目标

建设视频综合指挥调度平台及存储系统，通过视频监控相关功能加强码头安全管理；通过本地云存储的方式，实现循环保存时间不低于60天，支持存储资源共享和云存储接入；将港口码头周边全部视频通过物联网接入，为港口码头监控系统的整合提供基础；对前端已建港口码头的视频资源进行整合和集中管理，实现统一存储、统配置、统一管理和统一指挥调度。

建设指挥中心，配套视频会议系统，机房动环监测系统以及其他港口码头业务应用，利用信息化网络办公，提高工作办事效率，优化港口管理部门对港口行业管理服务水平，发挥整体效益，做到系统具有可持续发展特性，以弥补管理部门日常安全检查频率少、检查力量投入不足的问题，为港口码头的安全作业提高预警防范能力，处置突发事件的应急指挥提供了有力信息化保障。

3、建设规模

建设视频综合指挥调度平台、指挥中心大屏显示系统及配套、中心机房及配套，为综合指挥平台的整合提供基础，开发其他业务应用，并能满足其他部门和单位对图像的共享需求，充分利用监控资源，发挥整体效益，做到系统具有可持续发展特性。本项目建设范围包括:视频综合指挥调度平台、指挥中心大屏显示系统及配套、中心机房装修及配套、视频会议系统等及28个码头3年运维服务及网络传输费用。

4、业务需求

在揭阳市交通运输局八楼建设综合指挥调度平台及指挥中心，包括视频综合指挥调度平台、指挥中心建设及相关机房配套等内容，同时对前端28个码头提供3年的线路及设备维护。

（1）视频综合指挥调度平台

综合管控功能需求：实现丰富的业务联动和集成应用，用于事件的监控、检索、查看，实现基于电子地图的图上监控以及基于智能识别技术的应用。

视频监控功能需求：通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，提供视频监控、录像回放、解码上墙、图片查询等应用功能。

报警检测功能需求：配合各种探测器和传感器，对区域进行布防和对环境监控。通过报警设备和动环设备的接入，实现防区的入侵报警和动环监控。

网络管理功能需求：提供对视频设备状态巡检、录像监控、视频诊断、告警查询的状态巡检，实现对视频“全天候、全过程、全方位”的集中监控、集中展现、集中维护。

系统管理实现对安保基础数据、用户权限、安保区域、设备管理、综合管控配置、视频监控配置、网络管理配置、高级参数配置、界面配置等配置操作进行集中管理。

平台安全性的需求：平台具有多种加密方式及认证方式。

运行管理的需求：提供配置、日志、监控的集成能力，能够集成组件自有的监控和配置界面，实现设备的状态显示、状态告警、管理、运行维护功能。

（2）指挥中心

指挥中心建设采用P1.87小间距LED显示系统，实现在LED大屏幕的单屏显示、整屏显示、画面任意拼接、漫游缩放及分割、跨屏显示、信号切换、场景设置、信号预览等一系列功能。并且可将视频综合指挥调度平台与大屏显示系统相结合实现联动报警，开拓业务应用，提升对应急事件的指挥调度能力。

配套会议系统满足指挥调度以及日常会议需求,同时与省厅视频会议系统无缝对接。
机房配备精密空调系统、UPS、动力环境监控系统、气体消防系统、防雷接地系统，为指挥中心以及信息系统的设备提供良好的运行环境和安全保证。

（3）前端设备维护及线路

原有港口码头28个已投资建设的视频监控点中各摄像机、交换机、防雷器、光纤收发器等设备，以及相应的光缆、线缆、管路、防雷、供配电、机箱、监控杆等主辅材的维护，每月定期检査前端视频设备的完整性和牢固，清除人为或自然原因影响安全和功能使用的隐患，使系统可稳定可靠正常运行。

为前端28个码头提供28条20M光纤传输链路，连接28个码头的前端摄像头至运营商机房；1条500M光纤接入汇聚线路，连接运营商机房至揭阳市交通管理局机房，对28个前端摄像头视频数据作汇聚传输，确保设备安全和视频质量。
4、设计相关图纸

[image: image10.jpg]


[image: image2.jpg][ RS RN - R T & S

i it
8 &
]
EER




[image: image3.jpg]YRR RAAR S RN T AR

e

[

® &

=% ||

CE]

= AT, PEATRE

[ELL]

[




[image: image4.jpg]a0

OGN, Ktk

RTIFORR

i

s AmER A AT 4R
R [

. & = RER. NEMEFE

]

CNEE
|| =%

[LEC] m =




[image: image5.jpg]50

a0

SRR WA

CALARFRRESEATAN NBANEE.

BT, - NRARA, 8,5

RO ANRIERAEF.

[LEarfanrramsmnnragrentsra

o

[

%% ||

S #EPQ, NEEATE

]

e LK




[image: image6.jpg]oD

s
O RIS AN
XL IR AR ERDUN
oamsn o —
o ¥ arvasman
Ll » ("
e I
mrvasamone 9 =
T

[TBE i camannssowRRET e 2NN
= )
d gl = BT MEERIEE
] CEE)
it BEAR LAl




[image: image7.jpg]H
W
®
%

[ RS ARG SR HE T 6 K

rER it

3 &

A

IR I

| | o | E@

HEH#




[image: image8.jpg]H
d
»

|| (F

[ AT R £ T 6 R
PR itonBe

b 6] w | AEHEFL

]

AR

HEER B $¥DOO




[image: image9.jpg]§
*

18 e ST RAL T - H T & Rt
PEE: it

g @) o i L AR RRE I

kA
B EA

LA MR Rt






(二)采购需求一览表：(本项目核心产品为“门禁一体机”)
	序号
	名称
	数量
	采购预算（元）

	1
	信息化建设部分
	1项
	3,836,001.33

	2
	装饰修缮部分
	1项
	234,403.00

	3
	指挥中心及机房设备
	1项
	222,909.00


(三)技术和服务要求：

1.信息化建设部分：
	硬件设备

	存储设备

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	云存储主机
	1.支持管理License授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入数、存储节点数量、存储容量、资源池数量、最大转发数，最大智能分析路数，智能分析授权时间等；
2.云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响；
3.统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，唯一IP地址对外提供存储服务,实现存储资源的统一管理与分配；可根据用户业务按需分配不同的存储空间和创建不同容量的资源池，支持灵活修改资源池的属性；
4.支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像；（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）
5.单套存储系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的资源支持在线扩大和缩小；
6.支持块级存储，无碎片，系统无存储空间和性能衰减；
7.支持时间轴展示智能目标密度，支持随着时间轴缩放动态展示目标密度；支持智能目标连续跳跃播放，支持智能目标逐帧正放，逐帧倒放，倍速播放，倒放；（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）
8.系统支持资源池弹性管理，支持对存储设备自动管理，合理分配调度前端摄像头写入数据的空间区域；
9.当数据存储节点或者硬盘出现损坏时能自动或手动将数据恢复；自动恢复机制会根据当前负载自动调整恢复速度和数据迁移节点，在整个数据恢复过程中，业务不中断；
10.支持系统中所有管理节点同时发生故障时，系统仍然能按照原有状态继续工作，可继续进行数据存储，业务不中断；
11.支持业务平台服务器宕机情况下，历史数据不丢失，存储业务不中断；
12.支持硬盘在节点间漂移，无需数据在硬盘间迁移，数据不丢失，可直接识别；
13.支持服务日志采集、展示、搜索，支持日志告警、告警趋势分析，可根据日志完成服务链路的追踪分析；
14.管理平台应支持对关键程序、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，对管理平台整体性能有影响的关键设备宜支持负载均衡（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）
15. ▲支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）
16.支持不低于64位4核CPU；配置不低于8GB，可扩展支持32GB；不低于480G SSD；不少于8个千兆网口；不少于2个HDMI；不少于1个VGA；不少于4个USB3.0接口，1+1冗余电源；最大支持24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘。
	2
	台

	2
	8T企业级硬盘
	8000G；7200RPM；256M；SATA
	48
	块

	指挥中心大屏显示系统及配套

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	平台主机
	产品要求提供不少于12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持不少于60路HDMI视频输出接口。
支持不小于4K点对点输出显示。

支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割。

支持鱼眼矫正。

支持不少于80路1080P网络视频接入、存储及转发。

支持网络级联支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议。

支持双电源冗余。支持不少于2组风扇，每组不少于6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。

▲设备主控及控制板至少具有1个VGA接口、 2个千兆网口、3个USB接口、4路RS232接口、1路RS485接口。支持报警手动消除功能。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ；（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。

投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。

支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。

设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。

支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。

支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。

支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设不少于32个预案。

要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。

要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。

支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。
支持解码SVAC和非标码流。
采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步不少于80路高清视频编码能力（满配）或不少于320路标清视频编码能力（满配）。

支持解码H.265，满配最大支持不少于320路H.265的1080P解码输出。
支持不少于60个显示屏的任意拼接
支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示
支持开窗和漫游功能，单屏支持不少于16个窗
	1
	台

	2
	冗余电源
	冗余服务器电源-AC100V~240V-12V56A/5V6A-680W支持热插拔均流80plusgold-28PIN金手指输出
	1
	个

	3
	静音风扇
	风扇框模块（有滤网）
	1
	套

	4
	编码模块
	1.不少于4路HDMI编码卡音频输入接口：HDMI接口自带音频

2.编码格式：H.264/MPEG4

3.编码能力：单板不少于4路1080P，

4.支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率
	1
	台

	5
	解码模块
	1.支持不少于6路HDMI视频接口 ；

2.支持不少于8路4096*2160@25fps，不少于8路3840*2160@30fps ，不少于32路1080p@30fps（H.264、H.265），不少于72路720p@30fps，不少于150路D1解码
	1
	台

	6
	室内小间距LED显示屏
	像素间距(mm):≤1.875

像素密度：≥284444点/m²

箱体分辨率(dots): ≥256x256                   

箱体材质:压铸铝                            

颜色处理深度(Bit): ≥14                       

灰度等级: ≥16384                             

刷新频率(Hz):≧2880                        

白平衡亮度(nits): ≥900                       

视角(H/V°): ≥H/160°, V /160°              

工作温度(℃)/湿度(RH):0~+40/10%-90%无凝露   

产品防护等级:前≥IP30，后≥IP30                  

箱体安装维护方式:固装前安装／前后维护
▲投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件复印件）
显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供证明文件复印件）
	10.2
	平米

	7
	多画面视频拼接处理器
	纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒。

模块化设计，包括输入子卡、输出子卡、FPGA母卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，以便于以后的系统升级和维护。

支持不少于4路HDMI输入；4路DVI输出；EXT可扩展（2DVI,DP,HDMI1.4,3G/HD/SD-SDI3D）

最多可带载不少于780万点，单口输出最大宽度3840，最大高度3840。

最多可支持同时不少于8块LED显示屏同时播放8路信号。

每组输入信号均可在LED屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。

支持对前端大屏的开关机控制及信号切换控制。

支持PC端、移动端以及中控端控制，且PC版支持windowsXP-SP3以上包括win7、win8.1、win8、win10等系统，移动版APP支持：移动端软件不需要转发服务器，移动设备可以对设备进行直接控制。

信号源状态监测，可实现软件中监看信号是否在线。

支持OSD字符叠加功能，可以在图像上添加文字或图片。

支持输入信号热备份

多张发送卡拼接控制，图像全同步，无撕裂

信号源支持自定义名称和分组，便于信号源管理。

输出通道自定义，可随意调整输出通道顺序。

支持信号源裁剪，以便于实现去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示。

场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时。

支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡。

网口和串口RS-232通讯控制，并开放控制协议。

拼接器加密功能：由一级授权或二级授权此拼接器才能正常工作。

智能设置分辨率，无需人工计算由设备自动推算合适分辨率。控制桌面、实现远程控制；
	1
	台

	8
	数据发送盒
	具有HDMI / DVI 同步信号输入接口；

HDMI接口具有视频分辨率自动缩放功能，保证LED屏显示全屏画面，无需通过视频处理器进行图像缩放；

音频接口：不少于HDMI/一路3.5mm接口音频输入；

输入分辨率： 1920×1200，2048×1152，2560×960；

输出接口：≥4个网口；
	2
	台

	9
	箱体接收卡
	单卡带载像素为不小于 256×256；

支持接收卡预存画面设置；

支持灯板Flash 管理；

支持温度、供电电压状态监测；

支持 5pin 液晶模块；

支持画面 90 度倍数旋转；
	44
	张

	10
	线缆配件
	线缆配件
	1
	套

	11
	智能配电柜
	20(KW)带漏电保护功能，带远程控制智能上电系统，具有手、自动选择，顺序投放控制设计，带误操作保护（配电箱内装有空气开关、电源防雷器等配电箱内主要开关均选用品牌器件）
	1
	套

	12
	安装结构
	钢架构件（含结合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率等标准。带伸缩功能，方便检修
	10.2
	平米

	13
	包边外装饰
	整体外形平整、美观，边框采用不锈钢包边，接缝光滑平整无毛刺不开裂。
	10.2
	平米

	14
	LED显示屏设备安装
	设备安装、结构施工、脚手架租赁和搭设、垃圾清运等费用
	1
	项

	15
	平板
	屏幕不小于9.8寸，支持TFT真彩LCD、高分辨率彩色清晰显示
	2
	套

	16
	无线路由器
	不小于1300M双频企业级无线路由器 千兆端口，wifi穿墙
	1
	套

	17
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签、螺丝螺帽、膨胀螺丝、接线端子、钢钉、线卡、焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、焊接气体
	1
	批

	视频综合指挥调度平台

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	综合管理主机
	嵌入式Linux一体机，可支持不小于30*24小时稳定运行；

支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；

支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入；

支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；
处理器：不低于Intel Xeon E3-12 V5 CPU；

内存：DDR4内存条不低于8GB-VLP-ECC-UDIMM*2配置DDR4/带ECC UDIMM 速率不小于2400MHZ ，整机最大可以支持不小于64GB；

IO接口：不少于1个DB-15 VGA接口，不少于4个 千兆网口，不少于1个BMC管理网口，支持后置不少于2个USB3.0接口和前置不少于2个USB3.0接口；

存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，前置不少于4盘位, 可支持不少于4个3.5英寸SATA硬盘，配置SAS HBA卡时；

操作系统：不低于Centos 6.7；

客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面，支持以浮动窗方式，实时展示报警状态；支持B/S、C/S客户端；支持iphone、ipad、android客户端（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

支持流媒体功能，支持视频流转发、录像回放和下载功能；

支持客户端断网自动重连功能，支持自定义分屏

支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

▲支持动力环境监测功能：支持动力环境监测主机接入，可接受到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、电池组、ups、空调、配电开关等设备的数据信息； （提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

支持动环历史数据的查询统计、并可导出功能；支持动环报警数据的查询与统计功能；支持动环报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件、开门和广播功能；（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

支持可视对讲功能：支持接收红外人脸门口机人脸数据，并授权红外人脸门口机实现人脸比对开门；支持下发人脸图片至白光人脸门口机实现人脸比对开门；支持访客记录的查询与展示功能；

支持门禁管理功能；支持门禁设备的接入管理，支持设备导入、导出功能；支持门禁通道的批量归属管理；支持开门计划的配置管理，按时间周期配置开门计划

支持人脸门禁设备配置、人脸授权功能、人脸记录功能、人脸复合功能；

支持人脸轨迹查询功能：支持人脸检测、识别记录检索；支持在今天地图上展示人脸历史轨迹；可按人员姓名、证件号查询人脸历史轨迹

支持集群功能：支持双机热备、支持N+M备份功能；

支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时功能；

支持网络远程升级功能：
	1
	台

	2
	流媒体管理主机
	主处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5；

操作系统：LINUX系统；

电源：单电源，不低于250W；

风扇：配置不少于4个超高速智能调节静音风扇；

内存：不小于16GB 、DDR4 ECC内存、最大可扩展至64GB、最大槽位数不小于4槽位；

机箱：1U机架，42.8 毫米(高)x482.38 毫米(宽)x497 毫米(深)；

本地系统配置：网络配置；

不少于一个VGA接口，作为配置网络使用；

不少于一个COM接口，备用；

硬盘个数：配置不少于1块1T 3.5吋硬盘；

硬盘安装：最大扩展不小于24T，最大槽位数不少于4盘位；

网口个数：不少于4个千兆网口；

网口特性：支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性；

电源：100-240V,50/60Hz；

工作环境温度 "工作时10 °C 至 35 °C（50 °F 至 95 °F）；
	1
	台

	3
	AR云景子系统
	视频窗口、图片窗口、图表、图标等显示不能变形；

文字排版、字体、大小、颜色、对齐方式、边距、间距应该统一一致；

特殊场景、如报警、事件；特殊突显字段，如车牌、人脸对比相似度；需要区分突出显示；

支持在AR视频上快捷绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签；

支持选定标签模板，按标签模板配置标签内容，在对应绘制图上完成标签建立；

支持对指定标签进行查看、收藏、删除、编辑操作；

支持通过双击标签查看标签详情，查看标签优先级、打开链接显示、查看视频、图片；

支持通过标签详情弹窗页面，对当前正在查看的标签进行编辑和收藏操作；

支持标签颜色、线条、文字、标定点等显示清晰明了，提高用户体验；

如果标签关联的通道有报警发生，标签需要闪烁提示，标签呈现红色；

支持客户端默认以简略形式显示标签，标签类型图标+标签名称；

支持客户端按列表管理和显示当前的标签，选定某一标签，进行查看、编辑、删除、收藏操作

支持通过双击标签列表里的标签，切换到视频场景标签所在的位置，并打开标签详情；

支持标签列表精确和模糊搜索，搜索出的标签按标签类型分类显示；

支持按全部标签、收藏标签、重要标签等维度对标签列表进行分类管理（默认显示全部标签）；

支持按全部显示、我的收藏、重要标签等应用维度对AR视频场景内的标签进行过滤显示；

支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询；

对高空球机，通过云台转动及定位，可以查看对应球机照射范围内的所有标签；

对高空球机，搜索或单击标签列表定位时，支持云台自动转动定位到该标签所在位置；

对AR摄像机，支持所有设备标签均显示在当前视频视野范围内（不存在AR摄像机视野范围外的标签）；

对AR摄像机，搜索或单击标签列表定位时，支持自动定位到AR视频上标签所在位置；

高空球机视频支持云台控制、鼠标云台控制、变倍变焦；支持视频缩放时，标签平滑跟随打标点移动（不跟丢）；

支持AR摄像机设备视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角；

支持AR摄像机视频定位小窗口最小化成箭头按钮、自适应、最大化三种模式按需切换显示；

支持增强视频右下角小地图定位功能，当前AR视频对应的AR点位默认居中定位显示，并闪点；

支持其他未开视频的AR点位，也能显示在小地图的对应位置上；

支持点击小地图，可以AR摄像机（或球机）为中心，定位跳转到大地图；

支持通过大地图，点击其他AR高空设备进行AR高空切换；

支持切换完成后，地图恢复显示到右下角小窗口模式；

支持切换完成后，新AR点位居中地图显示，视频切换到选定后视频；

支持没有进行AR高空切换时，可以通过地图的返回操作，还原成小地图停靠在右下角，还原上次的AR视频画面；

支持对视频标签关联的人脸卡口、车辆卡口、智能设备、智能门禁进行标签订阅，被订阅的数据或报警，会上报给当前标签对应的AR视频场景；

支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；

支持报警弹窗显示智能报警、布控报警及警情报警详情；支持查看当前报警的图片、关联视频；

支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；

支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，默认展示不少于4条，并支持向下滚动实时刷新；

支持点击右侧列表中的数据项，查看订阅的数据或报警详情，查看报警关联的图片、视频；

支持AR摄像机设备自动跟踪目标，按目标进入的先后顺序，触发联动球机，逐个目标跟踪展示；

支持AR摄像机手动跟踪，支持在AR摄像机视频画面，选择一个被智能标定的移动物体，触发球机跟踪显示；

支持AR摄像机跟踪目标时，左下角小窗口定位放大显示跟踪的局部画面；

支持配置智能也是是否显示智能规则显示，是否显示智能跟踪物体框；（默认均显示）

支持设置当前AR摄像机是支持自动跟踪模式，还是手动跟踪模式；

支持设置当前视频场景是否显示人群态势热力图（默认不显示）；
	1
	套

	4
	视频应用客户端
	≥24寸屏显、管理终端、独显2G支持DVI、HDMI输出，2个千兆网卡。
	2
	台

	5
	控制键盘
	具有电源、不少于2个RJ45、RS485、RS422、4个USB、4个HDMI接口、1个静音按键、2个音量调节按键；具有不少于1路音频输入、不少于1路音频输出、不少于4路报警输入、不少于4路报警输出。

▲≥10.2英寸触摸屏，分辨率不低于1280×800，具有不少于3个触控按钮（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。
支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割。

支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上

支持不少于16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"

支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘

USB2.0和USB3.0各不少于2个

不少于4路报警输入，高低电平可调

不少于4路报警输出，不少于3路继电器，不少于1路12V_1A可控"
	1
	台

	6
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签、螺丝螺帽等
	1
	批

	视频会议系统

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	多点控制单元A
	2U机架式；
支持全适配不低于20路1080p30fps并发接入；
单台设备可通过license最大可扩容至全适配不低于60路1080p30fps并发接入；
单会场最大支持不少于28分屏多画面；
支持媒体框架协议H.323/SIP；
支持最新H.265视频编码协议，OPUS音频编码；
	1
	套

	2
	多点控制单元B
	配套端口扩容license，单个license支持不少于20路1080P30fps全编全解接入端口扩容；
	1
	套

	3
	分体式视频会议终端
	支持媒体框架协议H.323/SIP；
支持最新H.265视频编码协议，OPUS音频编码；
支持不低于4K显示；
支持不低于1080P60fps双流；视频不小于6进6出；音频输入不小于2xXLR、2xRCA、1x6.35mm、1xDH-AI、 3xHDMI；
音频输出不小于4xRCA、1x6.35mm、3xHDMI；
	1
	套

	4
	12X 1080P高清摄像机（全景）
	1．与高清终端同一品牌

2．配套分体式硬件会议终端使用，不小于1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持不小于1080P60fps视频输出，不小于12倍光学变焦，最大视角不小于73°，视频接口不少于1xHDMI、1x3G-SDI、1xCVBS/HDCVI；
	1
	套

	5
	手拉手会议主机
	主机功能：主机支持会讨发言、摄像跟踪、矩阵控制切换等功能；
支持会讨发言、摄像跟踪、触控面板、发言计时等功能的数字会议讨论主机；

单元连接：主机支持多路连接，每路最多支持控制35套列席单元；

限制发言：支持限制代表席发言数量功能；

模式选择：支持多种会议模式：自由讨论模式、轮替模式、限制发言模式、主席模式可选，自动关机W4（A.OFF）、主席音乐提示音可选；

内置功能：内置矩阵控制接口支持外接控制矩阵，支持不同接口类型的摄像头进行跟踪；

输出接口：支持平衡线路输出接口，及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式；

操作功能：本系统支持连接电脑进行操作，也可脱离电脑独立工作；

控制模式：主机面板支持选择电脑控制模式及主机控制模式；

RS232串口：支持不少于1路RS232串口，可驳接无缝矩阵进行切换控制替代原有跟踪功能；
	1
	套

	6
	数字会议发言单元
	换能方式：话筒支持电容式咪芯，咪管支持可绕式设计，并支持更换式防风罩；

话筒特点：支持全新数控一体化设计，具有高保真、高还原度等特点；

安装方式：桌面式；

频率响应：50Hz-16KHz；

灵敏度：不低于负45±3dB；
参考讲话距离：200~600mm；

单元供电：单元支持系统主机供电；

摄像跟踪：支持摄像机自动跟踪功能；

指示灯：单元支持发言单键与指示灯，可自由控制发言状态；

开机讲话功能：支持开机讲话时，红色灯环同时发光，可明确指示出正在发言人的位置；

自动关机功能：支持自动关机功能，在静音35秒后，话筒可自动关机；

功能限制：主席单元不受各种限制功能的限制；
	12
	套

	7
	数字媒体矩阵
	可编程数字音频处理器；最大支持不少于8个MIC/ Line输入；
支持48V幻象供电，不少于8个平衡线路输出；内置反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、延时器、压限器、均衡器等功能；
处理能力：DSP具有强大的处理能力，每个输入通道均有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16 段均衡（PEQ/Hi ghShelf / LowShelf）、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16 段均衡（PEQ/Hi ghShelf/ LowShelf）、压限器、延时器；

矩阵路由：整机全矩阵混音；

内置功能：内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器；

存储场景：可存储不少于 32 个场景预设；

前面板显示：前面板LCD显示屏显示 IP地址、当前预设状态、当前运行时间；

通讯端口：支持不少于1个TCP/ IP 通讯端口，不少于1 个RS-232通讯端口，不少于1个RS-485 通讯端口，开放第三方控制协议；
	1
	套

	8
	二通道功率放大器
	1．保护功能：自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；

2．延时功能：功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；

3．模式选择：输入有单通道，立体声，模式选择，后板配备双通道，桥接，单通道输出转换；

4．冷却系统：功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统

5．散热系统：散热风扇采用先进的无级变速电路控制；

6．功率：8Ω负载：不小于350W×2，4Ω负载：不小于550W×2；

7．频率响应：20Hz-20KHz；
	1
	套

	9
	微阵列扬声器
	额定功率：不小于250W

频响范围：85HZ~17KHZ

灵敏度：不低于98dB

最大声压级：不低于121dB

额定阻抗：8Ω

频率响应（-3dB）：85-17KHz

覆盖角度（-6dB）：90°（H水平）×90°（V垂直）
	2
	套

	10
	调音台
	不少于24输入通道
输入：不少于16麦克风+4立体声线路输入

输出：不少于14母线(立体声、4编组、6辅助、2效果器)

前置放大：低噪音、高精度的麦克风前置放大器

幻象供电：48V，带幻象电源开关

效果器：不少于双SPX数码效果器

输出扫描：单通道输出的可扫描LPF

对讲输入：有
	1
	套

	11
	网线
	1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。

2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。

3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。

精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。

4.选用环保材料，符合RoHS环保要求。

5.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。

6.物理特性：传输带宽大于250MHz；

7. 提供优异的传输性能，符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威机构90米永久链路二连接和三连接的检测（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
	2
	箱

	12
	HDMI会议摄像头专用线
	定制
	2
	条

	13
	音响箱
	金银线2*100*0.04
	200
	米

	14
	高保真话筒线
	公对母线话筒XLR、不少于15米
	12
	条

	15
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签、螺丝螺帽、钢钉、线卡等
	1
	批

	动环系统

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	三相四回路智能电表
	（检测电压、电流（0-100A），自带电表与配套电流传感器）

1.同时监测不少于4个三相支路的电量；

2.闭环式3位一体电流互感器，测量范围：0-100A，最大直径：16MM；

3.不少于1路RS485输出；
	1
	台

	2
	三相四回路智能电表
	（检测电压、电流（≤400A），自带电表与配套电流传感器）

1． 同时监测不少于4个三相支路的电量，电能表和互感器一起对应调试配套出货，不能互换；为保证精度，请注明最大电流值

2．开合式电流互感器，测量范围：0-400A,最大直径为30MM 

3．RS485输出；
	1
	台

	3
	多路配电开关（市电）检测模块
	1.产品类别：市电检测模块

2.探测范围：AC100~260V

3.报警输入：干接点，常开或常闭

4.通信速率：1200~19200bps

5.设备地址：1~254，默认1

6.通信接口：RS485

7.工作电压：DC12V±5%
8.功耗：<0.5W
9. 检测不少于8 路交流电（AC220V）通断状态，同时检测不少于5 路开关量的状态
	1
	个

	4
	温湿度传感器
	1.产品类别：温湿度

2.测量量程：温度：-20℃~70℃ 湿度：0%~100%RH

3.测量精度：温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH

4.探测范围:10~20㎡/只

5.通信接口:RS485

6.工作电压:DC12V±5%
7.安装方式:室内墙面安装或天花板吸顶安装
	3
	台

	5
	定点式水浸探测器
	1.产品类别:水浸

2.测量参数:水、<30%的弱酸弱碱、汽油、柴油等

3.通信接口:继电器常开输出

4.绝缘电阻:0.5kV/1min 1mA

5.工频耐压:>100MΩ

6.供电方式:DC12V±5%，<40mA

7.工作环境:0℃~50℃ 20%~100%RH
	2
	台

	6
	定位式水浸控制器
	通道数量：不少于1路

测量量程：不少于500m

测量精度：±0.1m

通信接口：RS485

工作电压：DC12V±5%
工作环境：0℃~70℃ ＜95%RH

功耗：＜1W

安装方式：导轨式
	2
	台

	7
	15M定位缆绳
	与漏水控制器配套使用

检测范围：漏水感应线沿线任何位置，检测误差范围0.5%之内

感应绳线缆直径≥6.0mm

产品拥有独特防水结构的塑料接插头，可级联延长

产品具有导电聚合技术

产品主要是含氟聚合物材料，

具有不低于2级线缆耐火性具有强韧的机械性能、耐腐蚀、耐磨损性线缆干燥处理：

线缆从静态水中取出15秒钟内即干燥并复位
	2
	根

	8
	民用空调控制器
	一台空调控制器最少能控制一台空调

学习空调遥控器的红外码，兼容控制各种空调机型

红外接收频率：37KHz~39KHz，发射频率：38KHz

设备面板自带电源指示灯、空调运行指示灯、告警状态指示灯

空调运行指示灯亮表示空调正在运行或提示学习红外信号，空调运行指示灯灭表示空调已关机

产品自带复位按钮，按下复位按键，会消除告警

告警状态指示灯亮表示控制器没有成功开启/关闭空调或温度异常

多种自动控制方式，无需人工干预

通信端口具有输入输出保护功能

具有空调状态检测功能

具备故障报警功能

具有开关量输入检测功能

具有空调电源控制接口

具有告警联动输出功能

具有内置温度采集功能

可外接一只温湿度探头采集环境温度和湿度
RS485输出
	1
	台

	9
	二一三电器灯控监控单元（头）
	配合使用，一路灯需要配置一台
	5
	台

	10
	二一三电器灯控监控单元（底座）
	配合使用，一路灯需要配置一台
	5
	台

	11
	烟雾探测器
	产品类别：烟雾探测

探测范围：房间内每20~30㎡安装一个烟感探测器

温度报警设定值：57℃~62℃

报警输出：开关量

报警提示：联网输出/LED指示报警

报警电流：≤10mA

工作电压：DC12V~24V

工作电流：≤2mA

工作环境：-10℃~50℃

安装方式：吸顶安装
	5
	台

	12
	门磁
	产品类别：门磁

报警输出：常闭

动作距离：≥40mm

工作电压：DC12V±5%
工作电流：≤500mA

安装方式:螺丝安装

外壳材料:金属电镀
	8
	台

	13
	双鉴探测器
	产品类别：双鉴

传感器：红外+微波

探测范围：15m/90°

报警周期：＞2s

灵敏度：微波区域 高、中、低可调

LED灯指示：红色：报警，橙色：微波，绿色：红外

报警LED灯选择：开/关

报警继电器：NC 24VDC/50mA

防拆继电器：NC 24VDC/50mA

防误报技术：先进的双鉴防遮挡技术、微处理器技术、智能信号处理计算技术、数字式温度补偿功能、密封光学结构

抗EMI/RFI干扰：80MHz~1000MHz/10V/m

抗EMC干扰：±8kV时无误报

脉冲计数：不少于二级可调节

线末电阻：内置线末电阻
	10
	台

	14
	振动探测器
	1．产品类别：震动

2．传感器：压电式传感器

3．探测范围：半径：混凝土（1m）、砖墙（2米）、钢板（3m）、木板（4m）

4．最大纹波：震幅） 2 Vpp 10Hz~150Hz@12VDC

5．报警周期 ：＞2s

6．灵敏度：高/低可调节，并且可以用旋钮进行微调

7．LED灯指示：红色报警，绿色正常

8．报警LED灯选择：开/关

9．报警继电器：NC 24VDC/50mA

10．防拆继电器：NC 24VDC/50mA

11．防误报技术：先进的微处理器技术，数字信号处理技术、智能信号处理计算技术

12．抗EMI/RFI干扰：80MHz~1000MHz/10V/m

13．抗EMC干扰：±8kV时无误报

14．工作电流：9mA（典型值）

15．工作环境：0℃~+55℃ ≤95%RH
	10
	台

	15
	动环主机
	设备应具有不少于8个RS485接口、2个RS232接口（可切换为RS485）、8个AI接口 (可扩展至16个，电流、电压型可配置)、16个报警输入接口（可扩展至24）、8个报警输出接口（可扩展至16个）、4个RJ45接口、1个USB接口、1个BNC音频输出接口、1个BNC音频输入接口、1个光纤接口、1个HDMI接口、1个警号接口、3个电源接口。

设备应支持查询CPU占用率、内存占用率、传感器接入数量等。

设备应支持综合监控页面实时显示外设状态（在线、离线或告警状态）, 并支持接入不少于4路视频图像且实时监控。

设备应支持温湿度、风速、风向等模拟量探测器接入。

设备应支持被动红外、对射、烟感等开关量探测器接入。

设备应支持TCP及UDP网络通信方式的探测器接入。

设备应支持温湿度探测器、环境探测器、噪音探测器、智能电表、UPS及LED显示屏等RS485型设备接入。

▲设备应能接入支持onvif协议的摄像机，应能将环境采集数据（温湿度、大气压、PH值等）叠加到视频图像上，并支持标题、字号、叠加位置及探测器报警等级颜色的修改。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

设备应支持不少于8路1080P或不少于16路720P视频接入，并支持H.264/H.265视频压缩标准。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）

设备应支持报警联动视频、邮件、短信、语音播报等功能，并支持报警抓图及播报的语音文件导入可选。

设备应具有超值报警功能。

设备应支持设置告警阈值。

设备应具有断网、IP冲突、mac冲突、硬盘丢失、硬盘错误等故障报警功能。

设备应支持内置全网通4G模块，并支持4G数据通信和短信功能。

设备应支持12V适配器、-48V电源及12-48V蓄电池供电。

设备整机待机功耗应小于等于15W

设备FSU主机端口供电输出总输出功率应≥24W
	1
	台

	16
	声光警号
	报警声压：≥105 dB/M

闪灯次数/分钟：200±30

连续工作时间：≥45min DC12V

工作电压：DC12V±5%
工作环境：-20℃~+60℃
	1
	个

	17
	半球摄像机
	传感器类型：不小于1/2.8英寸CMOS；像素不小于400万；
最大分辨率不小于1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：不小于50m（红外）；
镜头类型电动变焦；
镜头焦距：2.7mm~13.5mm；
通用行为分析绊线入侵；
区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；热度图支持；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：
支持宽动态：不小于120dB；
支持透雾功能；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；徘徊检测；
接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA；
最大Micro SD卡：不小于128G；
星光支持；
供电方式：DC12V±5%/POE；
防护等级：不小于IP67；
	3
	台

	18
	枪型摄像机
	传感器类型：不小于1/2.8英寸CMOS；
像素：不小于400万；
最大分辨率：不小于1920×1080；
最低照度:不小于0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
最大补光距离：不小于60m（红外）；镜头类型电动变焦；
镜头焦距2.7mm~13.5mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；热度图支持；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；H.264H；MJPEG；智能编码支持；
宽动态：不小于120dB；
透雾功能支持；
内置MIC支持；
报警事件支持：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；动态检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；快速移动；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；人脸侦测；电压检测；非法访问；
检测到电压低于8.4V或高于19.0V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示）（提供省部权威检测机构出具有效检测报告复印件）
接入标准：ONVIF；GB/T28181；
最大Micro SD卡：不小于128G；
星光支持；
供电方式DC12V/POE；
防护等级IP67
	2
	台

	19
	硬盘录像机
	eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA1路；报警接口16进6出；
操作界面WEB、本地GUI；
操作系统嵌入式Linux实时操作系统；
多路回放最大支持16路回放；
后智能支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；
盘位≥8；
前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测识别、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计， 车牌检测（支持卡口ITC、球机）、；
视频输出不少于1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA和HDMI 1同源输出，和HDMI2异源输出；网络带宽320Mbps接入,320Mbps存储,320Mbps转发 （在启开智能时：接入/存储/转发为：160Mbps）；
不少于网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
网络视频接入不少于64路；
网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；
不少于音频接口1路，RCA支持音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；
硬盘接口不少于8个SATA3.0，最大支持8T；
智能分析支持不少于4路人脸检测识别（1080p视频流）或24张/秒人脸图片流比对识别；或支持16路后智能周界防范；或支持4路视频结构化；
主处理器工业级嵌入式微控制器
设备可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz支持双音轨IPC两路音频同时接入（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。

支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD, 支持一键创建RAID5阵列功能Raid工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制Raid 同步速度，默认自适应模式支持监控级和企业级硬盘创建Raid。

▲支持指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和私有热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。

当Raid组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原Raid中（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）。

设备支持定时抓图、动检抓图、报警抓图、智能事件抓图和手动抓图可进行不少于64路抓拍并存储1200W格式的图片可按通道和时间同时检索不少于64路图片可正放和倒放图片录像回放时可进行抓图操作能在本地和WEB同时查询调用图片。

通过浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息。
	1
	台

	20
	硬盘
	≥4000G；5900RPM；64M；SATA3
	5
	块

	21
	24口百兆POE交换机
	接入电口：≥24个

光口：≥2个

电口速率：≥1Gbps

业务端口：Port1-24：24*RJ45 10/100M（PoE） Port25-26：2*RJ45 10/100/1000M（上行） Port25-26：2*SFP 1000M（上行）(combo)

调试端口：≥1个

供电方式：AC100-240V,50/60Hz

工作温度：-10℃～55℃

工作湿度：10%～90%

功耗：空载功耗：10W PoE满载功率：360W

交换容量：≥8.8Gbps

包转发率：≥6.55Mpps

包缓存大小：≥2.75Mb

MAC表大小：≥4K

通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z

PoE协议：IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE

PoE功率：Port3-24≤30W，总功率≤240W，Port1-2≤ 60W（Hi-PoE）；

PoE功耗管理：支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电，绿色PoE

PoE供电线序：PoE:1,2(V+),3,6(V-);Hi-PoE:1,2,4,5（V+）,3,6,7,8（V-）

环网协议：STP/RSTP

VLAN功能 ：802.1q标准VLAN

流控：支持半双工背压流控；支持全双工PAUSE流控

链路聚合：静态链路聚合；LACP协议

端口镜像：支持一对一、多对一端口镜像

组播：支持基于端口的IGMP snooping

DHCP功能 支持DHCP-Client

安全模式：硬件支持基于端口的IP+MAC绑定；支持基于端口的MAC过滤；支持IEEE802.1x 端口认证

QoS：支持高低优先级、WRR；支持802.1P、 DSCP；支持基于协议的优先级

维护功能：支持一键复位；支持在线升级；支持系统日志

设备管理：WEB；支持SNMP V1/V2C/V3

雷电防护：共模不小于 4KV；差模 不小于2KV

光口最大速率：≥1Gbps
	1
	台

	22
	指纹采集仪
	工作环境：温度：0℃～55℃，湿度：20%～90%（无凝霜），

工作电流：≤80mA

指纹传感器类型：CMOS光学传感器

通讯方式：USB

分别率：≥500DPI

采集窗口：≥L18xW15mm

指纹录入时间：≤350ms

比对时间：≤1.5秒

认假率：≤0.0001%

拒真率：≤0.014%

供电电压：DC 3.8-7V
指纹验证方式1：N指纹搜索

传感器寿命100万次以上
	1
	台

	23
	白光人脸录入仪
	像素：≥200万

传感器类型：≥1/2.9英寸CMOS

最大分辨率：≥1920(H)×1080(V)

电子快门：PAL：1/15s～1/100000s

编码格式：H.264;MJPEG;YUV

视场角：≥水平：110° 垂直：57° 对角：127°

光圈控制：固定光圈

视频帧率：15~30帧率可调

拾音半径：≥5米拾音半径

拾音方式：内置2*全指向驻极体麦克风

音频编码格式：支持PCM编码

曝光：全自动;光圈优先;快门优先;手动;曝光补偿;背光补偿

视频输出：1080p25/30fps、720p50/60fps

USB接口：标准USB2.0接口

供电方式：USB5V

功耗：1W MAX

工作温度：﹣40℃~+60℃

工作湿度：＜95%(无凝结)
	1
	台

	24
	门禁一体机
	摄像头：不小于200万CMOS高清摄像头

显示屏：不小于10.1寸TFT屏，屏幕分辨率：不小于1280*800
操作方式：电容触摸屏操作

开门模式：支持刷卡/密码/二维码/指纹/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置

支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围

最大支持不小于100000张人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片

支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.5%，1：N比对时间不大于0.2S/人

支持黑白名单设定、多卡开门、多重认证、刷卡拍照、主动注册、防反潜、门超时报警、非法闯入报警、胁迫指纹、非法卡超次报警、等功能

网络接口：不少于1路RJ45，10M/100M以太网口，支持IPv4,FTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,RTSP,RTP,TCP,UDP,SIP等网络协议

支持外接不少于1个485读卡器、不少于1个韦根读卡器、不少于1个开门按钮、不少于2个报警输入、不少于2个报警输出，不少于1个门锁信号输出, 不少于 1个门磁反馈、不少于1个百兆网口。

产品尺寸：不小于396.9mm×185.6mm×77.2mm（高×宽×厚）

防护等级：不小于IP54
	2
	台

	25
	开门按钮
	通用
	2
	个

	26
	锁具（磁力锁）
	最大吸合力：≥1000N；

适用门型：木门、金属门、防火门

工作电压：DC12V或DC24V

工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA

启闭瞬间冲击电流：≤5A；

持续通电电流:<500mA；

功耗：≤6W

工作温度满足-20℃~+60℃。
	2
	套

	27
	闭门器
	1、延时关门功能：≥10秒；

2、关门时间可调：3-40秒可调；
	2
	个

	28
	一体机电源
	开关电源，12V±5% 不小于5A
	2
	套

	29
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签、螺丝螺帽、膨胀螺丝、底盒等
	1
	批

	机房配套设备

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	机房强排风系统
	≥300m3/h风量交换
	1
	套

	2
	短信猫
	GSM 900/1800Mhz告警短信发送
	1
	个

	3
	服务器机柜
	1．符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。

2．全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。

3．黑色，前后单开网孔门，宽度600mm，深度1100mm，高度2000mm。

4．可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。

5．最大静载达不小于1000Kg，移动承载不小于500Kg。

6．良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱，接地柱不少于8个。（提供省部级权威检测机构出具的检测报告复印件）
	2
	个

	4
	PDU
	国标插座输出接口不小于20*GB 10A+4*GB 16A
	5
	条

	5
	UPS不间断电源
	1. UPS容量为不小于20kVA。

2. UPS主机应采用在线全数字化控制的三进三出UPS产品，整体结构采用模块化结构设计。

3. UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图。

4.UPS主机应采用先进的并联冗余技术，并联可靠性高环流小，同时并机可以共用电池组。

5. UPS主机应采用LCD触摸屏，显示屏尺寸不小于5.7寸，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数。
6. UPS主机应具有密码保护功能，包括第一次开机密码、用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作。
7. UPS主机应具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警，同时具备电池和关键器件的定期维护提醒功能，定期的维护时间可以通过UPS主机进行设置。
8. UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机功能。
9. UPS主机电池节数可以在32-40节之间灵活设置。
10. UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。
11.可内置输出隔离变压器，输入输出电气完全隔离，满足特殊供电场合的需求。

12. UPS必须标配RS232、RS485、多路常开和常闭干接点通讯接口。

14.输入额定电压：360Vac/380 Vac /400 Vac /415Vac
15.输入电压可变范围304～520Vac
16.输入频率变化范围：40～70Hz
17.输入功率因数：≥0.99
18.输入电流谐波成份：≤3%
19.旁路输入电压范围：-40%~ +20%（可设置）
20.电池电压：±192VDC（±204VDC，±216VDC，±228VDC，±240VDC可选）
21.输出额定电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac
22.输出电压稳压精度：≤±0.5%
23.输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%
24.输出功率因数：≥0.9
25.三相电压不平衡度：≤1.5%（100%不平衡负载）
26.输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载）
27.输出电流峰值系数：3:1
28.逆变过载能力：102%＜负载≤127%，10分钟后转旁路；127%＜负载≤150%,1分钟后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路
29.旁路过载能力：≤150%，长时间运行；＞150%，持续10秒
30.系统效率：≥93%
31.切换时间：0 ms
32.并机数量：≥4台
33.运行温度：0～40℃
34.防护等级：≥IP20
	1
	台

	6
	蓄电池
	蓄电池应采用12V/100AH系列阀控式密封铅酸蓄电池，需与UPS主机为同一品牌；
蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。

蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。
蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。
蓄电池连接件压降应低于7mV。
蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。
蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。
蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。
同组蓄电池充满电后静置3-6小时后，其开路电压压差不应超出40mV。
蓄电池密封反应效率不低于98%。
蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。
蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的99%以上。
	40
	节

	7
	电池架
	立放四层UPS电池架
	2
	个

	8
	精密空调
	1．上送风；总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW、风量≥2850m3/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%）；
2．输入电压范围：380V(－15%~＋15%)； 频率：50Hz±2Hz；
3．适应环境：温度：室内0℃~+35℃；室外 -15℃~+45℃；湿度：20%~80%RH；
4．温度调节范围：+18℃~+28℃；温度调节精度：±1℃；
5．湿度调节范围：40%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6．机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，在24℃、50%RH工况下：显热比 ≥0.90；
7．机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
8．机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用后倾离心式风机送风系统，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少；
9．机组加热性能：加热量≥6kW；
10．机组加湿性能：采用电极式加湿，加湿电极方便拆卸清洗，加湿量≥4kg/h；
11．冷凝风机采用无级调速，高效节能；
12．蒸发器选用亲水铝箔和高效内螺纹盘管，提高换热效率；
13．每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行；
14．系统应具有三遥性能（遥测、遥信、遥控）。
15．系统应具备通信接RS232/RS485接口，能接入动力环境监控系统中；
16．机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度；
17．具有不小于4.3寸的真彩色全中文大触摸屏，控制系统具有多级密码保护功能，具备联动与群控功能，并可共享温湿度设定值；
18. 室外机：换热量大于等于18.1kW，单制冷系统，R410A冷媒含室铜管、制冷剂等
	1
	台

	9
	核心汇聚交换机
	层级：支持三层
是否管理型：是
电源：标配
接入电口：大于48个
光口：大于48个
电口速率：10Mbps/100Mbps/1Gbps
调试端口：至少1个console口
框式/盒式 框式：需选板卡( 13U一体化主机套装，含：2*电源,1*主控（可冗余）；6个业务插槽（不标配），单板支持热插拔 ；
供电方式：AC：100～240V(47Hz～63Hz)  650W 1+1冗余备份
工作温度：-10℃～+50℃
工作湿度：10%～95%
交换容量：15.36Tbps/25.6Tbps
包转发率：2880Mpps/9600Mpps
MAC表大小：32K/64K
VLAN数：不小于4K
通信标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad，IEEE 802.3ae
流控:支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工）
链路聚合:支持IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合
端口镜像:支持跨板端口/流镜像
VLAN接口数：2K/4K
路由条目数：4K/32K(IPV4)
设备管理：console；telnet；SSH；SNMP V1/V2C/V3
光口最大速率不小于 1Gbps/10Gbps
支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议；
支持手工聚合和静态LACP协议聚合

支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、 ACL、QoS 等

支持IPV4、IPV46 路由特征

支持静态路由，动态路由

支持等价路由、VRRP、OSPFv1/2、OSPFv3、BGP、ISIS等增强三层路由协议

支持Web、SNMP和命令行管理
	1
	台

	10
	千兆接入交换机
	层级：支持三层
是否管理型：是
电源：支持标配
接入电口：≥48个
光口：≥4个
电口速率：≥1Gbps
光口速率：≥1Gbps
业务端口/槽位描述：Port1-48:48*RJ45 10/100/1000M Base-T;Port49-52:4*SFP 1000M Base-X
调试端口：1个console
供电方式：AC100-240V,50/60Hz
工作温度：0℃～40℃
工作湿度：5%～95%（非凝结）
储存温度：-40℃～+70℃
储存湿度：5%～95%（非凝结）
功耗：空载功耗： 满载功耗：≤32W
交换容量：≥256Gbps
包转发率：≥132Mpps
包缓存大小：1.5MB*2
MAC表大小：≥8K
VLAN数：≥4K
通信标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3zIEEE 802.3az,IEEE 802.3ad，IEEE 802.3ae
IPv4：支持静态路由\OSPF
IPv6：支持 IPv6 静态路由 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈 支持ND/PINGV6/telnetV6/FTPV6/TFTPV6/ICMPV6
VLAN接口数：≥8个
路由条目数：≥128条
维护功能：支持上传下载配置文件  一键恢复默认  支持升级包上传  支持系统日志
设备管理：支持FTP/TFTP/X型号m/SFTP  支持Telnet/console/AUX  支持SSH 2.0  支持SSL  支持ROMN  支持LLDP：支持SNMP V1/V2C/V3  支持NTP时钟
静电防护：空气放电： 接触放电：
雷电防护：共模 不小于2KV；差模不小于 1KV
	1
	台

	11
	千兆防火墙
	不少于16端口千兆以太网电接口(RJ45)+不少于8端口千兆以太网光接口模块(SFP+,LC)、1Combo
	1
	个

	12
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签等
	1
	批

	软件部分

	序号
	功能模块
	功能模块描述

	1
	云存储软件平台
	基础软件模块
	支持主流的对象存储架构、容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求

	
	
	文件生命周期管理模块
	支持对文件生命周期管理，会自动感知云存储的状态，包括用户空间使用情况以及用户/bucket 的生命周期/文件信息，根据生命周期策略对需要删除的文件进行删除 支持安防行业特点的生命周期的紧急覆盖

	
	
	智能恢复模块
	文件数据恢复速率可控制，可以指定文件进行恢复，可选自动恢复和手动恢复支持文件恢复优先级控制，设置高中低不同的数据恢复速度

	
	
	图片处理模块
	支持对已存储的图片在下载过程中自动进行图片缩略，抠图等特性

	
	
	多租户模块
	支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层存储池共用同一个

	
	
	视频设备接入模块
	支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备

	
	
	视频图片存储模块
	支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等

	
	
	流媒体转发模块
	支持 RTSP,HLS,FLV 等流媒体协议

	2
	视频综合管理平台
	视频综合平台矩阵控制模块
	支持模拟、数字视频信号输入和矩阵输出
支持高清视频信号矩阵切换和输出
支持网络键盘、客户端控制切换

	
	
	视频综合平台大屏拼接模块
	支持60个显示屏的任意拼接
支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示
支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口
单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割；
支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
支持高清底图显示
支持高清全景拼接

	3
	 港口码头管理平台
	基础功能平台
	基于C/S架构，以智慧码头安全防范自动化系统业务为核心，综合视频监控、云台控制、轮训任务、录像回放、视频上墙等功能，可扩展报警、停车场、门禁一卡通、可视对讲、动环监控等多种实用业务，该平台基于电子地图业务，具有多级联动、深度整合、一体化管理等功能，是面向智慧码头运营商或工程商的专业化平台产品

	
	
	
	支持监控视频存储，支持视频转发

	
	
	
	支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分

	
	
	
	支持业务图墙，图墙界面支持展示信息

	
	
	流媒体功能模块
	支持视频流转发、录像回放和下载

	
	
	
	具有组播设置选项

	
	
	
	支持发送RTSP、RTMP、HLS协议实时码流

	
	
	实时预览模块
	支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示

	
	
	
	支持自定义分屏

	
	
	
	支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9

	
	
	
	支持监视画面的真度，对比度等参数调整

	
	
	
	支持客户端抓图及连续抓图

	
	
	
	支持客户端本地录像。

	
	
	
	支持保存当前实时预览为预案。

	
	
	
	支持手动/自动选择主辅码流类型

	
	
	
	支持自定义收藏夹功能。

	
	
	
	支持即时回放

	
	
	
	支持客户端断网自动重连功能。

	
	
	
	支持实时预览画面局部电子放大功能

	
	
	
	支持AR摄像机相机接入，实现全景守望、手动跟踪、自动跟踪功能

	
	
	
	支持客户端显示设备通道数量、显示详细设备信息

	
	
	
	支持客户端电子地图功能

	
	
	
	支持鱼眼校正，支持壁装、顶装、地装多种模式

	
	
	云台控制模块
	支持云台控制权限的抢占和锁定

	
	
	
	支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制

	
	
	
	支持预置位设置/调用及巡航功能

	
	
	
	支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方问

	
	
	
	支持守望功能

	
	
	设备管理模块
	支持按设备/通道名模糊搜索

	
	
	
	支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序

	
	
	
	支持设备自动搜索及批重添加

	
	
	
	支持获取设备信息

	
	
	
	支持设备列表导入导出

	
	
	
	支持批量修改设备的密码，及所属组织

	
	
	录像管理模块
	支持图形化和列表方式展示录像查询结果

	
	
	
	支持多路回放

	
	
	
	支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放

	
	
	
	支持多路同步回放。

	
	
	
	支持以时间刻度方式查看录像结果，可滚动调节刻度大小

	
	
	
	支持在日历上以不同颜色，展现通道的录像天数分布状况

	
	
	
	支持录像类型选择显示

	
	
	
	支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电第一秒录像

	
	
	
	支持切片回放

	
	
	
	支持录像打标，通过标签快速定位播放录像

	
	
	
	支持按日期、按星期录像

	
	
	
	支持辅码流存储

	
	
	
	支持回放进条上悬浮快速预览

	
	
	
	支持全帧倒放功能

	
	
	语音对讲模块
	支持与前端设备间的语音对讲功能

	
	
	
	支持对前端设备的语备广播功能

	
	
	
	支持对VTT 设备的对讲功能，针对VTT 设备发起的呼叫和紧急报警进行视频联动

	
	
	报警管理模块
	支持报警确认及批量处理

	
	
	
	支持按照通道、报警类型、时间段查询报警

	
	
	
	支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹窗、广播、开门和抓图。

	
	
	
	支持报警风暴处理设置

	
	
	
	支持以语着播报方式报警

	
	
	二维地图模块
	支持光栅图级联

	
	
	
	支持地图界面框选/圈选并打开视频

	
	
	
	支持电子地图上视频预览、回放、报警闪烁

	
	
	
	支持搜索电子地图上所选设备周边一定范围内的摄像头、卡口

	
	
	
	支持复合图层，可在矢量地图中嵌入光栅图

	
	
	
	支持在超图上设置自定义社会资源，包括医院、车站、超市、ATM等

	
	
	
	支持百度在线、离线；谷歌在线、离线：超图离线：光栅图等多种地图类型

	
	
	
	支持动环实时信息展示及报警通知

	
	
	
	支持门禁设备信息展示及报警通知

	
	
	视频上墙模块
	支持即时模式视频上墙

	
	
	
	支持回放上墙

	
	
	
	支持融合开窗漫游

	
	
	
	支持预案上墙

	
	
	
	支持清屏操作

	
	
	
	支持视频上墙轮巡计划，可根据时同点或时间间隔进行自动切换

	
	
	
	支持上墙回显，上墙分制窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面

	
	
	
	支持视频源收藏夹功能

	
	
	智能应用模块
	支持接收并统计行为分析服务器上传的分析结果

	
	
	
	支持接收并统计人数统计服务器上传的分析结果

	
	
	
	支持接收并统计人脸检测服务器上传的分析结果

	
	
	
	支持鱼球联动，点击鱼眼画面中的位量，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦

	
	
	
	支持主从跟踪，点击全景画面中的位置，能联动球机自动旋转至该区域并聚焦

	
	
	
	支持全景拼接服务器接入

	
	
	视频质量诊断模块
	具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果

	
	
	用户鉴权管理模块
	支持用户权限和用户等级控制

	
	
	
	支持配置一卡通菜单功能权限、设备组织权限、部门组织权限

	
	
	
	支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段，MAC地址绑定等条件的设定

	
	
	
	支持密码复杂度等级设置

	
	
	
	支持账号锁定机制，启用后可设置账户非法登陆次数，以及账户锁定时长

	
	
	
	支持用户复用

	
	
	日志管理模块
	支持记录用户操作日志、设备状态日志、报警日志

	
	
	
	支持日志/报警信息的保留时间设置

	
	
	平台发现
	平台能被相关设备搜索工具发现

	
	
	硬件参数监测
	支持检测、统计及展示CPU、主板温度、网卡工作状态

	
	
	录像补录
	支持针对前端录像的断网补录、定时补录功能（需前端设备支持）

	
	
	子系统管理模块
	支持将子系统分成独立模块

	
	
	
	支持通过加密狗对子系统进行授权控制

	
	
	
	支持自定义调整模块的尺寸和位置

	
	
	WEB管理模块
	支持自定义应用，新手向导

	
	
	
	支持全站前端设备及应用搜索功能

	
	
	
	支持发布新闻公告

	
	
	
	支持常用模块记忆功能

	
	
	
	支持HTTPS安全访问

	
	
	
	支持查看平台版本和程序更新时间

	
	
	
	支持自定义配置平台名称、LOG0和登录图片

	
	
	数据概览模块
	支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分

	
	
	
	支持最近登录用户展示，显示当前在线人数及在线率

	
	
	
	支持当前新闻公告展示

	
	
	
	支持当前报警日志展示

	
	
	
	支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示

	
	
	
	支持动环实时数据统计，并能以折线图、柱形图形式展现

	
	
	
	支持动环外设报警率统计，能显当前外设正常、报警及总数目

	
	
	
	支持考勤异常数统计，能展示当月每天的考勤异常数

	
	
	
	支持访客数统计，能展示当月每天的访客数

	
	
	
	支持当前配置信息发布任务展示

	
	
	
	支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置

	
	
	动力环境监测模块
	支持动力环境监测主机接入，可接收到温湿度探测器、漏水探测器、电量仪、配电开关等设备的数据信息

	
	
	
	支持对门限值、绝对阈值、相对阈值进行设置

	
	
	
	支持动环历史数据的查询统计，并可导出

	
	
	
	支持动环报警数据的查询统计，并可导出

	
	
	
	支持动环报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件、广播、抓图和开门功能

	
	
	UPS监测模块
	支持动力环境监测主机接入，可接收到UPS设备的数据信息

	
	
	
	解析UPS设备字段，实现UPS状态数据获取

	
	
	
	实现UPS数据的反向控制操作

	
	
	
	支持在展示层界面上展示UPS数据信息

	
	
	蓄电池监测模块
	支持动力环境监测主机接入，可接收到蓄电池的数据信息

	
	
	
	实现解析蓄电池通讯字段信息

	
	
	
	实现蓄电池状态数据获取

	
	
	
	支持在展示层界面上展示蓄电池的数据信息

	
	
	空调监测模块
	支持动力环境监测主机接入，可接收到空调的数据信息

	
	
	
	解析智能空调协议字段含义

	
	
	
	实现智能空调运行状态数据获取

	
	
	
	实现空调的反向控制操作

	
	
	
	支持在展示层界面上展示空调的数据信息

	
	
	一卡通管理模块
	支持人员的单个添加、批量添加功能；支持人员的导入、导出

	
	
	
	支持同一人员绑定多张卡片

	
	
	
	支持人员最多两枚指纹的录入和修改

	
	
	
	支持按人员单个发卡和批量发卡

	
	
	
	支持人卡添加时通过身份证读卡器读取身份证

	
	
	
	支持激活卡、冻结卡、空白卡、注销卡管理

	
	
	
	支持卡片发卡、挂失、解挂、注销、补卡管理

	
	
	
	支持有源RFID卡、CPU卡读取

	
	
	
	支持授权向导功能

	
	
	
	支持节假日配置，身份配置

	
	
	
	支持空白卡的导入和删除

	
	
	
	支持批量对卡片进行退卡操作，并对批量卡片中的余额进行自动退费结算，并生成退款记录

	
	
	
	支持人员导入、导出支持指纹，人脸特征，人脸图片等人员相关信息

	
	
	门禁管理模块
	支持门禁设备的接入管理，支持设备导入，导出功能

	
	
	
	支持门禁通道的批量归属管理

	
	
	
	支持门禁授权按组划分管理

	
	
	
	支持开门计划的配置管理，按时间周期配置开门计划

	
	
	
	支持门禁常开常闭计划配置的功能

	
	
	
	支持门禁按人员授权管理，可以按人员模板进行人员批量导入；可批量授权

	
	
	
	支持门禁按部门授权管理，可批量授权

	
	
	
	支持对门组和门通道的远程开门、关门、常开、常闭操作

	
	
	
	支持门禁实时开门记录和报警记录的展示

	
	
	
	支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件、广播和抓图功能

	
	
	
	支持报警联动开门操作

	
	
	
	支持门禁操作的历史记录查询，可按时间、开门类型结果、事件类型等检索，并支持导出

	
	
	
	支持对门禁设备进行发卡复核

	
	
	
	支持门禁设备的清空重发

	
	
	
	支持门禁第三方开门模式，并同时进行抓图、录像操作

	
	
	
	支持设备状态日志查询

	
	
	
	支持门禁设备离线补采功能

	
	
	
	支持门禁设备的分布式管理

	
	
	
	支持门禁刷卡记录关联查阅录像和图片

	
	
	
	支持服务状态信息（在/离线，主/从等）的查询

	
	
	
	支持门禁黑名单报警、闯入报警、门超时未关报警

	
	
	人脸门禁设备配置
	支持配置人脸门禁设备开门方式

	
	
	
	支持配置人脸门禁开门计划

	
	
	
	支持配置人脸门禁假日计划

	
	
	人脸授权
	支持人脸门禁的人脸数据获取和批量获取

	
	
	
	支持人脸门禁设备的卡片授权

	
	
	
	支持人脸门禁设备的指纹授权

	
	
	
	支持人脸门禁设备的人脸授权

	
	
	
	支持人脸门禁的二维码授权

	
	
	
	支持人脸门禁的身份证授权

	
	
	
	支持人脸门禁设备的远程开门

	
	
	人脸记录
	支持展示刷卡、指纹、人脸、身份证、二维码开门记录，展示人员姓名编号等信息，支持查看抓拍图片，人脸记录则支持查看人脸图片，人脸库图片。支持查询和导出。

	
	
	
	支持设置人脸门禁作为考勤点，可在考勤刷卡记录中展示，进行考勤记录的生成。

	
	
	
	支持人脸门禁设备离线人脸识别数据记录的获取。

	
	
	人脸复核
	支持人脸门禁设备进行人脸下发的复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步。

	
	
	会议管理
	支持将门禁、人脸识别设备添加为会议考勤点

	
	
	
	支持创建会议室，并未会议室绑定会议考勤点信息，用于会议签到。

	
	
	
	支持配置会议签到规则，报哪个根据会议规则进行分析每个与会人迟到、早退、缺勤等考勤情况

	
	
	
	支持自定义创建、快捷创建会议群组，并在创建会议时，通过会议群组快速选择与会人

	
	
	
	支持微会议创建开始时间，结束时间，主持人，与会人，主持人联系方式，会议内容、申请人、备注等信息

	
	
	
	支持对按照会议的规则对会议与会人进行会议出勤结果统计

	
	
	
	支持对历史会议的会议信息，预计参会人数信息，实际参会人数信息，考勤正常人数，迟到人数，缺席人数进行会记录统计

	
	
	码头信息
	支持码头信息管理，可配置码头名称。码头地址和所属派出所等关键信息

	
	
	
	支持码头类别管理，可配置码头类型、场所照片等信息

	
	
	
	支持码头房屋信息管理，可配置房屋类型。房屋用途。建筑性质等信息，生成房屋二维码

	
	
	
	支持码头单位信息管理，可配置单位名称。工商登记证书编号。单位性质等信息

	
	
	
	支持码头人员信息管理，可配置人员不同身份标签，包括管协、管员、保安、物业管理等

	
	
	
	支持码头消防设施管理，支持配置设备名称，类型、状态、维护人员、厂家、维护电话等信息

	
	
	授权软件
	支持通过加密狗对平台进行授权控制

	
	
	集群功能
	支持双机热备功能

	
	
	
	支持分布式集群部署功能

	
	
	校时功能
	支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时

	
	
	平台级联
	支持平台上下级联、级联服务状态显示功能

	
	
	远程维护
	支持网络远程升级功能

	
	
	备份还原
	支持系统备份还原功能

	
	
	网卡功能
	支持具有4个网口，有网卡绑定、多址。容错及负载均衡四种配置模式

	4
	流媒体管理平台
	取流模块
	支持视频平台取流，支持通过视频软件取流，支持IPSAN存储、云存储

	
	
	查询模块
	支持录像查询，查询月录像状态和录像段信息，支持客户端录像回放和下载

	
	
	权限管理
	支持管理员权限加密，支持ONVIF协议和GB28181标准，支持主动注册，支持N+M备份保护

	
	
	解耦保护
	支持与主控平台的高度解耦保护，主控故障，流媒体一体机还能继续执行网络存储计划

	
	
	热备模块
	支持在线式热备功能

	
	
	时钟模块
	支持时钟同步功能

	网络链路

	序号
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	码头前端-交通局指挥中心(3年)
	部署前端28个码头监控单点带宽，传输速率上下行不低于20M的专线。
	28
	路

	2
	交通局中心主链路

（3年）
	交通局中心汇集链路，传输速率上下行不低于500M的专线。
	1
	路

	前端码头3年运维服务

	序号
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	运维服务
	对原有港口码头28个已投资建设的视频监控点设备维护，主要内容如下：

1、确保维保范围内所有摄像头和线路正常使用，监控图像清晰可见；

2、每月定期对港口码头28个摄像头护罩进行清洁保养；

3、每半年对前端主设备箱进行一次清洁、维护、检查（包括线路连接设备除尘、检查，供电线路检查、立杆及支架等配套设施的安全检查）；

4、提供两套常用备件（视频监控设备、电源适配器、交换机、光纤收发器等），一旦出现问题，可以马上更换使用；

5、在接到报障电话后，二十四小时内维保方提供上门服务，报修后1天内解决问题，线路问题2天内解决；

6、维保所需设备、工具和器材等费用由维保方承担；

7、对于非本产品自身因素造成的产品损害或其他原因如人为原因、非承建单位授权的维修或改动、自然灾害（雷击、地震、海啸等）和意外情况等不可抗力造成的设备损坏，均不在免费维修之列，维修价格经跟业主协商同意后进行更换，费用由责任方或业主方支付。
	3
	年


2.装饰修缮部分：
	指挥中心装修及配套

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	防静电地板
	无边防静电地板600mm*600mm*30mm，含支撑脚架、横梁、收边（指挥中心及机房）
	115
	平米

	2
	LED灯盘
	600x600，不小于40W
	8
	套

	3
	翘板开关
	单联单控
	1
	套

	4
	翘板开关
	双联双控
	2
	套

	5
	单孔数据墙面信息面板
	面板：                                                                                                                               1．符合GB/T 50312-2016标准。

2．产品人性化地设计了弹性防尘门及标识系统，方便用户使用与维护。

3．储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。

4．物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。

5．自带电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。

模块：                                                                                                                                      1．性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。

2．连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料，获得更小的接触电阻、优良的阻抗匹配和优良的回波损耗。

3．物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。

4．IDC 采用 45 度自锁式结构交叉设计，增大线对间离，保障NEXT和PSNEXT最佳性能，同时确保线缆卡接更快捷、更牢固。
	1
	个

	6
	双孔数据地面信息面板
	面板：                                                                                                          1．符合GB/T 50312-2016标准。

2．四周边缘有圆角处理。

3．地插与模块的插合次数≥1000次。

4．储存温度：0℃～50℃。

5．工作温度：0℃～50℃。                                                                                                                         模块：                                                                                                                                     1．性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。

2．连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料，获得更小的接触电阻、优良的阻抗匹配和优良的回波损耗。

3．物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。

4．IDC 采用 45 度自锁式结构交叉设计，增大线对间离，保障NEXT和PSNEXT最佳性能，同时确保线缆卡接更快捷、更牢固。
5．采用短身设计，模块长度≤29mm，可提供更多的绕线空间，保证线缆的弯曲半径，提高传输性能 （提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
	6
	个

	7
	（语音+信息）面板
	信息面板：                                                                                                                               1．符合GB/T 50312-2016标准。

2．产品人性化地设计了弹性防尘门及标识系统，方便用户使用与维护。

3)储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。

4．物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。

5．自带电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。                                                                                                                      语音面板：                                                                                                                                           1．满足语音传输标准。

2．磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。

3．6芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有25微英寸的镀金层材料。

4．电气性能：耐压强度： DC1000V（AC750V）1min 无击穿和飞弧；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻≥200MΩ；接触电阻≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃物理特性：传输带宽大于16MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。

模块：                                                                                                                                      1．性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。

2．连接金针触点敷有50微英寸的镀金层材料，获得更小的接触电阻、优良的阻抗匹配和优良的回波损耗。

3．物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接。

4．IDC 采用 45 度自锁式结构交叉设计，增大线对间离，保障NEXT和PSNEXT最佳性能，同时确保线缆卡接更快捷、更牢固。

5．采用短身设计，模块长度≤29mm，可提供更多的绕线空间，保证线缆的弯曲半径，提高传输性能。
	2
	个

	8
	地面电源插座
	含底盒，5孔，10A
	14
	个

	9
	地面UPS插座
	含底盒，5孔，10A
	4
	个

	10
	墙面电源插座
	含底盒，5孔，10A
	2
	个

	11
	墙面空调插座
	含底盒，5孔，16A
	3
	个

	12
	金属线槽
	MR100*100
	80
	米

	13
	钢管
	KBG25
	160
	米

	14
	钢管
	KBG32
	20
	米

	15
	电源线
	YJV3*2.5mm
	550
	米

	16
	网线
	1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。

2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。

3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。

精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。

4.选用环保材料，符合RoHS环保要求。

5.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。

6.物理特性：传输带宽大于250MHz；

7. 提供优异的传输性能，符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》。
	2
	箱

	17
	应急照明套件
	后备90min
	5
	套

	18
	安全出口标志灯
	安全出口标志灯
	2
	套

	19
	广告字
	200mm*300mm，电镀精品字
	23
	个

	20
	广告背景墙
	1000mm*4400mm，高级亚克力彩色板
	1
	项

	21
	辅材
	螺丝螺帽、膨胀螺丝、塑料膨胀管、热缩管、压线帽、直管接头、接线端子、缠绕管、钢钉、线卡、焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、焊接气体
	1
	批

	机房装修及配套

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	防静电地板
	无边防静电地板600mm*600mm*30mm，含支撑脚架、横梁、收边（指挥中心及机房）
	25
	平米

	2
	电缆
	RVV5*16五色缆
	80
	米

	3
	市电配电箱
	800*550*300
	1
	个

	4
	UPS配电箱
	800*550*300
	1
	个

	5
	智能配电箱
	800*550*300
	1
	个

	6
	照明配电箱
	800*550*300
	1
	个

	7
	三相主开关
	64A
	2
	个

	8
	单极开关
	10A
	25
	个

	9
	接线铜牌
	定制
	4
	个

	10
	墙面电源插座
	含底盒，５孔，10A
	7
	个

	11
	精密空调插座
	含底盒，４孔，25A
	1
	个

	12
	配线架
	6类，24口，含模块
	1
	个

	13
	跳线
	6米，5米
	30
	条

	14
	金属线槽
	MR100*100
	35
	米

	15
	钢管
	KBG25
	70
	米

	16
	电源线
	YJV3*2.5mm
	60
	米

	17
	辅材
	（水泥钉、黄蜡管、塑料弯管、胶水、轧带等）
	1
	批

	18
	LED灯盘
	600x600，40W
	4
	套

	19
	翘板开关
	双联单控
	1
	套

	21
	接地线
	10mm2的接地线缆
	100
	米

	22
	应急照明套件
	后备90min
	1
	套

	23
	安全出口标志灯
	安全出口标志灯
	1
	套

	24
	网线
	1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。

2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。

3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。

精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。

4.选用环保材料，符合RoHS环保要求。

5.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。

6.物理特性：传输带宽大于250MHz；

7.提供优异的传输性能，符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》及GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》，通过权威机构90米永久链路二连接和三连接的检测。
	2
	箱

	25
	电源线
	RVV2.5mm
	3
	扎

	26
	电源线
	RVV4mm
	3
	扎

	27
	辅材
	螺丝螺帽、膨胀螺丝、塑料膨胀管、热缩管、压线帽、直管接头、接线端子、缠绕管、钢钉、线卡、焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、焊接气体
	1
	批

	指挥中心装修及配套（土建类）

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	机房门改造
	拆除原来机房门、铝合金门、铝合金窗，封堵粉刷和开门空。
	1
	项

	2
	吊顶拆除
	拆除原来吊顶、龙骨
	1
	项

	3
	双开不锈钢防火门
	甲级不锈钢防火门，1500*2100，含拉手，门锁，闭门器
	2
	樘

	4
	墙壁开口、修补
	含隔墙、余泥清运
	1
	项

	5
	单开防火木门
	甲级防火木门，900*2000，含拉手，门锁，闭门器
	1
	樘

	6
	外墙封堵
	外墙窗户封堵，对窗户进行防水处理，采用双层12mm防火板、12mm石膏板和龙骨支架。
	30
	平米

	7
	刷腻子灰
	墙壁刷腻子灰
	290
	平米

	8
	踢脚线
	踢脚线，100mm高，1mm厚
	60
	米

	9
	天面地面
	天面、地面防尘防潮处理
	105
	平米

	10
	天花板
	微孔铝扣天花
	115
	平米

	11
	天花龙骨
	轻钢龙骨及吊杆
	115
	平米

	16
	辅材
	装修辅材、插座、螺丝等辅料
	1
	批

	机房装修及配套（土建类）

	序号
	设备/服务名称
	功能/参数描述
	数量
	单位

	1
	机房门改造
	拆除原来机房门、封堵粉刷和墙壁开口。
	1
	项

	2
	吊顶拆除
	拆除原来吊顶、龙骨
	1
	项

	3
	双开不锈钢防火门
	甲级不锈钢防火门，1500*2100mm，含拉手，门锁，闭门器
	1
	樘

	4
	刷腻子灰
	墙壁刷腻子灰
	100
	平米

	5
	踢脚线
	踢脚线，100mm高，1mm厚
	20
	米

	6
	天面地面
	天面、地面防尘防潮处理
	25
	平米

	7
	天花板
	微孔铝扣天花
	25
	平米

	8
	天花龙骨
	轻钢龙骨及吊杆
	25
	平米

	9
	辅材
	装修辅材、插座、螺丝等辅料
	1
	批


3.指挥中心及机房设备:
	序号
	设备名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	4联监控操作台
	框架1.5mm冷轧钢，25mm桌面E1级防火板，侧板高密度纤维板喷漆，后置铝型材挂架、标准19英寸机架，托板高度可根据需求上下调节、监控台侧板可拆除，多联连接，增加使用长度。
	1 
	张

	2
	监控台操作椅
	人体工学透气网布 可升降 黑布黑框，尼龙脚
	4 
	张

	3
	会议台
	3.6 * 1.3米12座位实木会议桌，支持视频会议数字发言单元安装使用
	1 
	张

	4
	会议台会议椅
	带护手皮质实木会议椅
	12 
	张

	5
	会议长条桌
	实木长条桌1800*400*750mm
	6 
	张

	6
	会议椅
	实木会议椅，配套会议长桌使用
	18 
	张

	7
	工作室工作桌
	实木4人桌工作桌240*120cm
	1 
	张

	8
	工作室工作椅
	人体工学透气网布 可升降 黑布黑框，尼龙脚
	4 
	张

	9
	立式空调
	不小于3匹变频立式 一级能效，指挥中心使用
	2
	台

	10
	挂式空调 
	不小于1.5匹变频静音挂壁式空调，机房使用
	1
	台

	11
	手提式灭火器
	手提式悬挂式六氟丙烷灭火器2kg
	6
	个

	12
	等电位环
	3*30铜带，含绝缘子等电位环
	100
	米

	13
	地网转接排
	地网汇集转接排
	4
	个

	14
	电源防雷器
	V25-B/3+NPE/FS
	1
	个

	15
	防毒面具
	防毒面具
	2
	个

	16
	机柜承重架
	5CM角铁，含焊接、喷漆等
	10 
	平米

	17
	空调承重架
	5CM角铁，含焊接、喷漆等
	4 
	平米

	18
	风管道
	镀锌钢板定制，400*400mm，外贴铝箔复合保温棉
	1 
	项

	19
	排风口配件
	铝合金格栅回风口，伸缩布软连接
	1 
	项

	20
	辅材
	胶带、扎带、胶水、标签、螺丝螺帽、膨胀螺丝、底盒等
	1 
	批


三、采购项目商务要求：

1.供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.经验要求：列出同类项目业绩介绍。 

3.报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 

4.完工期：合同签订后60日内通过验收并交付使用。

5.交货地点：采购人指定地点。
6.质保期（服务期）：保修期一年，保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，如由产品或施工造成质量问题，由供货方承担一切费用；如由不可抗力或第三方人为因素造成故障，由双方协维修费用。
7.验收要求：交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺的配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8.售后服务：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格。须派出技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知1小时内给予答复，12小时内到达现场提供服务（保修期内为免费服务），提供终身维护和保养服务；⑷提供免费培训计划，直至操作人员正常使用。
9.付款方式：

（1）合同签订后的15个工作日内先支付合同总金额的30%作为备料款；

（2）项目验收合格后15个工作日内再支付合同总金额的70%；

（3）款项支付时，卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第三部分

投 标 人 须 知
投标人须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：揭阳市交通运输局。

2.2 “监管部门”是指：揭阳市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东泽盛咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】，依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的品目清单（最新一期）属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，视为无效投标。

★投标供应商报价的产品如涉及：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等产品为政府强制采购节能产品，供应商必须按照上述要求提供资料。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费。

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	                  费率

中标金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物中标金额为400万元，计算中标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的报价保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式 

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应在投标截止时间三日前发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

2）投标人应按要求提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码及其他有关经营、安装资质证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

3）如果招标文件要求，投标人提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件提供的格式出具授权函）；

4）如果招标文件有特别注明允许联合体投标，联合体投标的必须按照招标文件规定提供联合体共同投标协议书，联合体各方并就该项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5）如果招标文件有特别注明允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。 

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果招标文件有要求的话）；

3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

4）采购人在正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3按招标文件要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

16. 投标保证金

16.1投标人必须按招标文件规定的金额和期限提交投标保证金：人民币肆万贰仟元整（￥42,000.00元），并作为其投标文件的一部分。
16.2投标保证金交纳形式和时间：         

1）通过电汇、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
收款人：广东泽盛咨询有限公司

账号：2019002719200063628

开户银行：中国工商银行股份有限公司揭阳东山支行

财务联系人：陈小姐

财务联系电话：0663-3599090
[递交投标保证金请注明：项目编号445200-202010-223642-0007]

2）投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期 

17.1 投标的截止时点为2020年11月23日下午14：30（北京时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改、撤回及有效期

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

20.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4采购人及采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4.1在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书不符合招标文件要求的；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

21.4.2采购人及采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为资格性审查不合格者应实行及时告知，由采购人或采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
21.4.3合格投标人不足3家的，不得评标，作废标处理。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的符合性检查

23.1 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

    （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

3）投标有效期不足的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标报价明显低于其他投标人的报价且不能证明其报价合理性的；

6）投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注★号条款）产生负偏离的；

7）招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人/负责人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27替补候选人的设定与使用。

根据广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法第四十四条规定，中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交侯选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交侯选供应商的，应当重新组织采购活动。 

六、质疑

28.质疑提出  

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑供应商必须在法定质疑期内一次性提出，否则，采购人、采购代理机构不予受理。

28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

　　代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

29.质疑答复

29.1采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.接收质疑函地址和联系方式

地址：揭阳市榕城区揭阳大道以东、东升路以北富源汇1302号（广东泽盛咨询有限公司） 

联系电话：0663-3322666
传真：0663-3299090
七、 合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政府采购指定网站备案。

32. 合同的履行

32.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照31.2条的规定备案     

八、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

34.评标方法
本次评标采用综合评分法，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或权值等。

35.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、比较与评价： 

（一）符合性检查；
1、评标委员会对投标文件的符合性进行评审，只有对招标文件作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、投标人数必须达到3家，否则作废标处理。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

　　非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、无效投标的认定按本招标文件23.4.1条款的规定执行。

（二）比较与评价

1.商务评价；评标委员会就投标人对商务要求的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素进行打分；

2.技术评价 ；评标委员会就投标人对技术要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性及稳定性、售后服务、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行打分；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2对属于优先采购品目清单的节能、环保标志的产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100.

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。 

4.综合比较与评价。

技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50%
	20%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的优先排列顺序如下 ：1）投标报价由低者；2)技术得分高者。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

（三）推荐中标候选供应商名单·

评标委员会将出具评标报告，并按招标文件的规定推荐第一、第二中标候选人。

36.评标标准（经具有法人资格的总公司授权以分支机构名义参加投标的投标人，其总公司及分支机构具有评分项相关证明文件的，该投标人即可得分）
评分标准： 

１、技术评分

	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	技术条款
	本次采购货物清单完全满足采购项目技术要求的得满分，每项负偏离扣1分 ，带“▲”每项负偏离扣2分，扣完为止。
	30

	2
	整体方案


	整体设计方案 对投标人提供的项目整体技术服务方案进行评价，包括需求分析、建设架构、功能和性能、测试方案等进行横向比较：

1、整体方案具体、合理、可行、全面，得10分；

2、整体方案较具体、较合理、较可行、较全面，得7分；

3、整体方案基本合理、有一定的可行性，得3分；
	10

	3
	售后服务
	根据各投标人的售后服务及培训计划，包括维修响应时间、服务范围、售后服务人员、应急处理方案等综合评价。
1、方案详细、合理，可操作性强，符合本项目需求的得10分；
2、方案基本合理，可操作，基本符合本项目需求的得7分；
3、方案一般，可操作性一般的得3分；
	10

	合计
	50


2、商务评分
	序号
	评分项目
	评分参考及范围
	分值

	1
	综合资质企业资质
	投标人的资质证书：
1、具有质量管理体系认证证书

2、具有环境管理体系认证证书；

3、具有职业健康安全管理体系认证证书；

4、具有信息安全管理体系认证；

进行评价，每项得2分，满分8分。

注：须提供以上相关证书或证明材料复印件加盖公章。
	8

	3
	服务质量
	投标人具有有效期内“全国市场质量信用A等用户满意标杆企业”证书。有获得得3分。

注：提供“全国市场质量信用A等用户满意标杆企业”证书复印件加盖公章。
	3

	4
	企业创新技术情况
	根据投标人在通信防雷方面获得的国家级奖项情况进行评分。

获得国家级通信防雷方面奖项二等奖及以上的，得5分。

获得国家级通信防雷方面奖项二等奖以下的，得2分。

注：提供有效的证书复印件或相关证明材料加盖公章，无提供不得分。
	5

	5
	项目经验
	投标人自近5年同类项目经验，每提供一份合同得2分，最高得4分

注：须提供合同关键页复印件加盖公章，不提供不得分。
	4

	合计
	20


第四部分

合 同 书 格 式
合同书格式（货物类）

市（县、区）政府采购

合 同 书

（货物类）

	采购编号：                                     

	

	项目名称：                           

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    


电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               

    根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为本次招标/谈判前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    %。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后响应时间要求在1小时内，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表/负责人或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购代理机构登记备案（盖章）：

第五部分
投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
       2.1开标一览表

     2.2投标保证金复印件

       2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4被授权人身份证复印件
市（县、区）政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采购项目名称：                              
投标供应商名称：                

日期：             年      月      日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。(副本复印件加盖公章)
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	其他要求
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	符合性审查
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函、投标担保函以现场递交为依据）
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过  □不通过
	见投标文件第（）

页


注：以上材料将作为投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方（采购项目名称、编号) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：             

投标供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。


2．3投标保证金交纳凭证

（政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函、投标担保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标供应商名称：                     
投标供应商开户银行：                 
投标供应商银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   

投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标供应商投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函、投标担保函等形式交纳。

2.代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标供应商归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本单位愿意参加投标响应，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方是依法注册的单位，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）及广东泽盛咨询有限公司 ；

二、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  （一）具有独立承担民事责任的能力；

  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （六）法律、行政法规规定的其他条件。

   三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方承诺不再参加该采购项目的其他采购活动。

   四、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

   五、我方提供本次招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并保证与原件一致。

1、营业执照副本或事业单位法人证书副本（提供三证合一或五证合一证书）；

2、开标日期前二年度内任一年度（若注册未满一年的，提供开标日期前的月或季度）财务报表或其基本开户行出具的资信证明； 

3、开标日期前半年内任一个月份缴纳社会保障资金证明；

4、开标日期前半年内任一个月份缴纳税收证明；

5、信用中国网站“信用信息”以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果打印页面；

6、省级公司或总公司出具的有效授权委托书（投标人为分支机构参加投标需提供）。
（相关证明文件附后）

    本单位承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

      2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1投标供应商综合概况

一、投标供应商情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注： 1) 投标供应商提供提供开标日期前二年度内任一年度财务报表的复印件（加盖公章）。

2）如投标供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标供应商名义完成的项目。投标供应商必须提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


 五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 投标供应商必须对应招标文件“采购项目商务要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合投标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项商务条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项商务条款。
2.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

4.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于60天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	8
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	9
	主要关键设备均为本次招标前原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	10
	交货完工期：合同生效后60日内完成并可交付验收
	
	

	11
	质保期：货物免费保修期    年。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
	
	

	12
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	13
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	14
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	15
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。当招标文件未设置“★” 项技术条款时，应在表中第一行填写：本项目未设置“★” 项技术条款。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.3技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.货物技术特点说明及详细方案

3调试及验收

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

	分项
	金额(元)

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                             采购项目编号：        包(组)号：            

	： DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 
                                                                                            一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号 
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   
投标供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日

中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（投标供应商为残疾人福利性单位时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             单位名称（盖章）：

                                 日  期：

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。









法定代表人/负责人身份证正、反面复印件














代理人身份证正、反面复印件








广东泽盛咨询有限公司                                            89



